Solec Kujawski, 14 grudnia 2016 r.

Nr sprawy: BZP.27.8.2016

Uczestnicy postepowania

przetargowego

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.”

Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszenia o zamówieniu, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty:

Pytanie 1.

Z czego mają być rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie?

W przedmiarze jest blacha tytan –cynk a w STWiOR jest rynny dachowe, rury spustowe z  pcv a obróbki blacharskie blacha powlekana

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym -  z blachy powlekanej.

Pytanie 2.

W przedmiarze nie uwzględniono robót rozbiórkowych (STWiOR pkt 5.2) np. istniejących warstw na dachu, demontażu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, zeskrobanie i zmycie farby ze ścian sufitów i elewacji, skucie glazury, rozbiórka ścianek itp. – czy roboty te dopisać do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź:

Prace rozbiórkowe należy uwzględnić w wycenie. Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 9 do SIWZ kosztorys ofertowy, umieszczając skorygowaną wersję na stronie internetowej przetargu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.