Solec Kujawski, 14 grudnia 2016 r.

Nr sprawy: BZP.27.8.2016

**Uczestnicy postepowania**

**przetargowego**

**dotyczy:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.***”***

Zamawiający podaje treść pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszenia o zamówieniu, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty:

**Pytanie 1.**

Z czego mają być rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie?

W przedmiarze jest blacha tytan –cynk a w STWiOR jest rynny dachowe, rury spustowe z pcv a obróbki blacharskie blacha powlekana

**Odpowiedź:**

**Rynny i rury spustowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym - z blachy powlekanej.**

**Pytanie 2.**

W przedmiarze nie uwzględniono robót rozbiórkowych (STWiOR pkt 5.2) np. istniejących warstw na dachu, demontażu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, zeskrobanie i zmycie farby ze ścian sufitów i elewacji, skucie glazury, rozbiórka ścianek itp. – czy roboty te dopisać do kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź:**

**Prace rozbiórkowe należy uwzględnić w wycenie. Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 9 do SIWZ kosztorys ofertowy, umieszczając skorygowaną wersję na stronie internetowej przetargu.**

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**