## przebudowa
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 13 na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia
Lp. | Podstawa | Opis | Wartość netto
1 | STWiOR B-01 | Roboty rozbiórkowe
2 | STWiOR B-02, B-03, B-04 | Roboty konstrukcyjne, w tym: | 0
2.1 |  | Konstrukcja szybu windowego
2.2 |  | Wykonanie przesklepień otworów
3 | STWiOR B-05, B-06, B-07, B-08, B-10, B-11, B-12, B-13 | Prace budowlane - piwnica, w tym: | 0
3.1 |  | Posadzki z płytek na zaprawach klejowych
3.2 |  | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
3.3 |  | Wykonanie zabudów szachtów
3.4 |  | Tynki wewnętrzne oraz gładzie gipsowe (w tym tynki ognioochronne w klasie EI60)
3.5 |  | Roboty malarskie
4 | STWiOR B-05, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15 | Prace budowlane - parter, w tym: | 0
4.1 |  | Ścianki działowe
4.2 |  | Zabudowy z płyty HPL w sanitariatach
4.3 |  | Okładziny stropów (EI120, EI60)
4.4 |  | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
4.5 |  | Roboty malarskie
4.6 |  | Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej
4.8 |  | Posadzki z płytek na zaprawie klejowej
4.9 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
4.10 |  | Posadzki z wykładzin tekstylnych
4.11 |  | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej
4.16 |  | WYKONANIE PODESTÓW (SCENA) SYSTEMOWYCH W POM 0/14 i 0/4
5 | STWiOR B-05, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15 | Prace budowlane - pietro, w tym: | 0
5.1 |  | Ścianki działowe
5.2 |  | Zabudowy z płyty HPL w sanitariatach
5.3 |  | Okładziny stropów (EI120, EI60)
5.4 |  | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
5.5 |  | Roboty malarskie
5.6 |  | Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej
5.7 |  | Posadzki z płytek na zaprawie klejowej
5.8 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
5.9 |  | Posadzki z wykładzin tekstylnych
5.10 |  | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej
5.11 |  | Renowacja i montaz drzwi D2 (wcześniej zdemontowane drzwi wejściowe bez naświetla)
6 | STWiOR B-05, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-15 | Prace budowlane - poddasze, w tym: | 0
6.1 |  | Ścianki działowe
6.2 |  | Wymiana elementów podłóg z desek
6.3 |  | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej
6.4 |  | Balustrady malowane proszkowo
6.5 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
6.6 |  | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
6.7 |  | Roboty malarskie
6.8 |  | Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej
7 | STWiOR B-16 | Montaż dźwigu osobowego wraz z uruchomieniem i odbiorami UDT
8 | STWiOR B-19 | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
9 | STWiOR E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06 | Roboty elektryczne, w tym: | 0
9.1 |  | Roboty rozbiórkowe i demontażowe
9.2 |  | Wykonanie instalacji gniazd zasilających
9.3 |  | Dostawa i montaż RG z wyposażeniem
9.4 |  | Dostawa i montaż R1 z wyposażeniem
9.5 |  | Dostawa i montaż R2 z wyposażeniem
9.6 |  | Dostawa i montaż R3 z wyposażeniem
9.7 |  | Dostawa i montaż R4 z wyposażeniem
9.8 |  | WLZ między RG a R1, R2, R3, R4
10 | STWiOR E-06 | Roboty teletechniczne | 0
10.1 |  | Wykonanie instalacji SAP
10.2 |  | Wykonanie instalacji LAN/telefonicznej
10.3 |  | Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania
10.4 |  | Koszt usługi instalacyjno-konserwacyjnej w zadeklarowanym okresie
11 | STWiOR S-01 | Prace sanitarne - przyłącze wody
12 | STWiOR S-01 | Instalacje sanitarne - inst. kanalizacji i cwu, w tym: | 0
12.1 |  | Prace demontażowe
12.2 |  | Wykonanie instalacji kanalizacji - rozprowadzenie rurociągów
12.3 |  | Wykonanie instalacji kanalizacji - montaż urządzeń sanitarnych
12.4 |  | Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z pomiarem skuteczności
12.5 |  | Wykonanie instalacji wodociągowej - rozprowadzenie rurociągów
12.6 |  | Wykonanie instalacji wodociągowej - montaż urządzeń
12.7 |  | Wykonanie izolacji rur wodociągowych
13 | STWiOR S-02 | Instalacje sanitarne - instalacja wentylacji, w tym: | 0
13.1 |  | Instalacja wentylacji - przewody wentylacyjne z wyposażeniem
13.2 |  | Centrala wentylacyna C3 kpl
13.3 |  | Centrala wentylacyjna C2 kpl
13.4 |  | Centrala wentylacyjna C1 kpl
13.5 |  | Montaż nagrzewnicy
13.6 |  | Wentylatory kanałowe
13.7 |  | Zakup i montaż repekuratorów podstropowych
13.8 |  | Koszt serwisowania urządzeń w zadeklarowanym okresie
14 | STWiOR B-17, B-18 | Roboty zagospodarowania terenu, w tym: | 0
14.1 |  | Droga dojazdowa
14.2 |  | Likwidacja boiska, miejsca parkingowe
14.3 |  | Zagospodarowanie zaplecza od strony wschodniej
|  | Razem netto | 0
|  | Podatek VAT | 0
|  | Razem brutto | 0
………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## termomodernizacja
Remont polegający na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 13
Poz. | Podstawa | Opis | Wartość netto
1 | STWiOR B-01, B-02, B-03 | Ocieplenie dachu CPV 445261410-1 45261000-4, w tym: | 0
1.1 |  | Docieplenie dachu płaskiego wraz z wymianą pokrycia
1.2 |  | Wymiana pokrycia dachowego - dach mansardowy
1.3 |  | Docieplenie dachu mansardowego
1.4 |  | Impregnacja grzybobójcza drewna - konstrukcja dachu + poddasze
1.5 |  | Obudowa poddasza w z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF
2 | STWiOR B-04, B-05 | Wymiana stolarki CPV 445421000-4, w tym: | 0
2.1 |  | Demontaż stolarki okiennej (okna O5, O5", O6, O7, O8, O9, O10, O11, O13, O14, O15, O17, O18, O19, O19a, O20, O21, O22, O23, O24) oraz podokienników
2.2 |  | Dostawa i montaż okien drewnianych O5p, Op5', O6p, Op7, Op8, Op9, Op10,Op11, O13p, O14p, 015p, O17p, O18p, O18p'
2.3 |  | Dostawa i montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PVC 019p, 019ap, 020p, 021p, 022p, 023p, 0,24p
2.4 |  | Wymiana drzwi zewnętrznych 1-skrzydłowych pełnych D2
2.5 |  | Wymiana drzwi zewnętrznych 1 -skrzydłowych pełnych D6p
2.6 |  | Wymiana drzwi stalowych pełnych D3, D4, D5 -stolarka na zamówienie
2.7 |  | Dostawa i montaż prefabrykowanych podokienników
2.8 |  | Obróbki ościeży okiennych i drzwiowych
3 | STWiOR S-01 | Instalacja CO CPV 445331100-7, w tym: | 0
3.1 |  | Roboty demontażowe
3.2 |  | Ułożenie rurociągów z rur warstwowych
3.3 |  | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 10, 15, 20 mm
3.4 |  | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm
3.5 |  | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 3000·mm
3.6 |  | Montaż zaworów grzejnikowych, zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi
3.7 |  | Montaż zaworów równoważących, odcinających i odpowietrzających; próby instalacji co na ciepło wraz z dokonaniem regulacji instalacji
4 | STWiOR E-01 | Instalacja Oswietleniowa CPV 445311200-2, w tym: | 0
4.1 |  | Demontaż opraw oświetleniowych
4.2 |  | Demontaże łączników instalacyjnych, puszek przewodów wtynkowych itp..
4.3 |  | Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej
4.4 |  | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, Oprawa rastrowa do tub LED 1270x295x60
4.5 |  | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych,Oprawa rastrowa do tub LED 595x595x60
4.6 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych PANEL LED 295X595x12mm
4.7 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowychPANEL LED 595X595x12mm
4.8 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa oswietleniowa sufitowa typu plafon
4.9 |  | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, Oprawa typu DOWNLIGHT z żarówką LED
4.10 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych Oprawa do tub LED 670x110x60
4.11 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych Oprawa do tub LED 1270x110x60
4.12 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych- Oprawa oświetlenia awaryjnego
4.13 |  | Montaż i zakup szynoprzewodów oświetleniowych z 4 szt reflektorów kierunkowych LED
5 | STWiOR E-02 | Instalacja fotowoltaniczna CPV 445261215-4, w tym: | 0
5.1 |  | Dostawa i montaż paneli fotowoltanicznych
5.2 |  | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod ogniwa fotowoltaniczne
5.3 |  | Montaż wyłącznika mocy i napięcia przepięciowego, inwertera, podłączenie i uruchomienie instalacji
6 | STWiOR E-03 | Instalacja odgromowa CPV 445312310-3, w tym: | 0
6.1 |  | Montaż zwodów poziomych i pionowych
6.2 |  | Podłączenie przewodów do istniejącego otoku
|  | Razem netto | 0
|  | Podatek VAT | 0
|  | Razem brutto | 0
…………………..
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy