## Opis - str 1
| Lp. | Rodzaj robót | Wartość netto
| 1 | Termomodernizacja budynku świetlicy | 0
| 2 | Przebudowa budynku śweitlicy | 0
|  | Razem kosztorys ofertowy netto | 0
|  | Podatek VAT | 0
|  | Razem kosztorys ofertowy brutto | 0
słownie: …………………………………………………………………………………………… zł
Stawki kalkulacyjne przyjęte do wyceny:
|  | Cena jednostkowa robocizny R = | ………………….. | zł/r-g
|  | Koszty pośrednie Kp (naliczone do R i S – pracy sprzętu) = | …………………… | %
|  | Koszty zakupu Kz (naliczone do M – materiałów) = | …………………… | %
|  | Zysk Z (naliczony do R, S i Kp) = | ………………….. | %
Do kosztorysu Ofertowego dołączam:
1) Zestawienie robocizny kosztorysowej
2) Zestawienie materiałów
3) Zestawienie pracy sprzętu
………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Uwagi:
Kosztorys ofertowy sporządzić dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, wyceniając wszystkie pozycje zawarte w arkuszach: pn.: "Przebudowa" i "Termomodernizacja". Podstawą płatności będzie cena jednostkowa (z narzutami) skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową robót ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności będzie wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót muszą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość formuł w pliku; Wykonawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.

## przebudowa
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość formuł w pliku; Wykonawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
ROBOTY BUDOWLANE
1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  | 0
1.1 | Wykucia, wyburzenia |  |  |  |  | 0
1.1.1 | analiza ind. | Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych | szt. | 12 |  | 0
1.1.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 15 |  | 0
1.1.3 | KNR 4-01 0348-06 | Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 201.536 |  | 0
1.1.4 | analiza ind. | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z pozostawieniem słupka 25x25cm i przygotowaniem go do wzmocnienia + wykonanie stemplowania | m3 | 4.592 |  | 0
1.1.5 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 2.303 |  | 0
1.1.6 | KNR 4-01 0349-02 analogia | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbióka kominów | m3 | 5.88 |  | 0
1.1.7 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 4.854 |  | 0
1.1.8 | KNR 4-01 0346-03 analogia | Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek nadprożowych | gniazd. | 35 |  | 0
1.1.9 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2 | 76.62 |  | 0
1.1.10 | KNR 4-01 0701-05 analogia | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2 | 193.4 |  | 0
1.1.11 | analiza ind. | Rozbiórka obudowy instalacji wewnętrznych w budynku | kpl. | 1 |  | 0
1.1.12 | analiza ind. | Demontaż zadaszenia nad wejściem: demontaż rynien i rur spustowych, rozbiórka pokrycia z blachy (41,56 m2), rozbiórka obudowy z desek, demontaż stalowej konstrukcji zadaszenia) | kpl. | 2 |  | 0
1.1.13 | KNR 4-01 0349-02 analogia | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - murki zewnętrzne | m3 | 2.608 |  | 0
1.1.14 | analiza ind. | Rozebranie nawierzchni betonowej przed budynkiem od strony wschodniej | m2 | 42 |  | 0
1.1.15 | KNR 4-01 0108-17 + 20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczym gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [ łącznie z opłatą za składowanie odpadów, elementy stalowe jako złom odpłatny nie podlegają kosztom wywozu ] na odległość do 20 km | m3 | 66.623 |  | 0
1.2 | Rozbiórka okładzin |  |  |  |  | 0
1.2.1 | analiza ind. | Rozebranie wykończenia ścian z boazerii | m2 | 81.322 |  | 0
1.2.2 | KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych | m2 | 20.97 |  | 0
1.2.3 | analiza ind. | Rozebranie posadzki z paneli drewnianych | m2 | 102.6 |  | 0
1.2.4 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek z płytek, lastrico, cementowych | m2 | 152.8 |  | 0
1.2.5 | analiza ind. | Wykucie kanałow dla instalacji podposadzkowej (wod-kan i co) | m | 240.9 |  | 0
1.2.6 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczym gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km [ łącznie z opłatą za składowanie odpadów, elementy stalowe jako złom odpłatny nie podlegają kosztom wywozu ] | m3 | 156.866 |  | 0
1.2.7 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 | 82.17 |  | 0
2 | Roboty konstrukcyjne |  |  |  |  | 0
2.1 | analiza ind. | Wzmocnienie filarka ceglanego - wzmocnienie kątownikami stalowymi 60x5 i przewiązkami z blachy 8x240 wraz ze skręceniem śrubami M10 [ skręcenie śrubami i zaklinowanie klinami z przysprawaniem przewiązek ] | m | 2.68 |  | 0
2.2 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr.12cm [ odm. 700, zaprawa cem-wap M 5 ] - ściany działowe [ w każdej spoinie wykonać zbrojenie z dwóch prętów fi6 mocowanych w murze istniejącym ] z wykonaniem otworów drzwiowych | m2 | 148.305 |  | 0
2.3 | KNR 2-02 0126-05 analogia | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19 N/150 | szt | 4 |  | 0
2.4 | KNR 2-02 0126-05 analogia | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19 N/210 | szt | 4 |  | 0
2.5 | KNR 2-02 0126-05 analogia | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19 N/240 | szt | 2 |  | 0
2.6 | analiza ind. | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie podciągów z belek stalowych [ z wypełnieniem przestrzeni trawdoplastyczną zaprawą cementową, skręcenie śrubami i zaklinowanie klinami, przysprawaniem przewiązek oraz wyszpałdowaniem cegłą pełną ] | m | 19.08 |  | 0
2.7 | analiza ind. | Osadzenie podciągu - poz. 2.0 - 3 x dwuteownik 160 wraz z oszpałdowaniem, osiatkowaniem i otynkowaniem | m | 6.36 |  | 0
2.8 | analiza ind. | Wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych w sanitariatach, kuchni, sali głównej | szt. | 8 |  | 0
3 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  | 0
3.1 | Wykonanie okładzin sufitowych |  |  |  |  | 0
3.1.1 | KNR-W 4-01 0715-10 | Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach płaskich o pow ponad 5m2 | m2 | 76.62 |  | 0
3.1.2 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod nowe okładziny - oczyszczenie i zmycie [powierzchnie sufitów] | m2 | 178.78 |  | 0
3.1.3 | NNRNKB 202 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome [ preparat gruntujący ] | m2 | 255.4 |  | 0
3.1.4 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.4 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m2 | 255.4 |  | 0
3.1.5 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 255.4 |  | 0
3.2 | Wykonanie okładzin ściennych |  |  |  |  | 0
3.2.2 | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego [ odm. 700, zaprawa cem-wap M 5 ] | m3 | 1.006 |  | 0
3.2.4 | KNR-W 4-01 0715-02 | Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | 218.4 |  | 0
3.2.1 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod nowe okładziny - oczyszczenie i zmycie [powierzchnie ścian] | m2 | 512.878 |  | 0
3.2.3 | KNR 0-23 2612-08 analogia | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 22.4 |  | 0
3.2.5 | kalk. własna | Przyklejenie warstwy siatki antyrysowej na ścianach | m2 | 31.68 |  | 0
3.2.6 | NNRNKB 202 1134-02 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe [ preparat gruntujący - parametry zgodne z dokumentacją ] | m2 | 731.278 |  | 0
3.2.7 | KNR 2-02 2009-01 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.4 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach | m2 | 397.542 |  | 0
3.2.8 | kalk. własna | Hydroizolacja do stosowania pod okładziny [ folia płynna dwuwarstwowo ] - ściany do wys. 1,0 m | m2 | 40 |  | 0
3.2.9 | KNR-W 2-02 0840-06 analogia | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej wysoceelastycznej, dwuskładnikowej, cienkowarstwowej [spoiny 3mm] | m2 | 216.736 |  | 0
3.2.10 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa cienkowarstwowa z tynków żywicznych mozaikowych gr 1 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 117 |  | 0
3.2.11 | KNR-W 2-02 1510-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 397.542 |  | 0
3.3 | Wykonanie okładzin podłogowych |  |  |  |  | 0
3.3.1 | analiza ind. | Zabetonowanie kanałów po ułożeniu instalacji podposadzkowych | m | 240.9 |  | 0
3.3.2 | analiza ind. | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie, wyrównanie z przygotowaniem jednakowej rzędnej dla wszystkich warstw projektowanych | m2 | 255.4 |  | 0
3.3.3 | NNRNKB 202 1132-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr 5 cm | m2 | 255.4 |  | 0
3.3.4 | NNRNKB 202 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 255.4 |  | 0
3.3.5 | kalk. własna | Hydroizolacja do stosowania pod okładziny [ folia płynna dwuwarstwowo ]: sanitariaty, zmywalnia, pom. gospodarcze | m2 | 22.56 |  | 0
3.3.6 | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej wysoceelastycznej, dwuskładnikowej, cienkowarstowej - układane metodą regularną | m2 | 244.58 |  | 0
3.3.7 | KNR-W 2-02 1115-02 analogia | Cokoliki z kształtek ceramicznych na zaprawie klejowej | m | 238.44 |  | 0
3.4 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  | 0
3.4.1 | analiza ind. | Dostawa i montaż drzwi płytowych w okleinie naturalnej, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, wypełnienie z płyty wiórowej, ościeżnice metalowe regulowane, wg zestawienia stolarki; Wymiary i kierunki otwierania zgodne z dokumentacją; drzwi D1 90 x 200 | szt | 3 |  | 0
3.4.2 | analiza ind. | Dostawa i montaż drzwi płytowych przeszklonych w okleinie naturalnej, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, ościeżnice metalowe regulowane, wg zestawienia stolarki; Wymiary i kierunki otwierania zgodne z dokumentacją; drzwi D1 90 x 201 (pomieszczenie komputerowe, biuro) | szt. | 2 |  | 0
3.4.3 | analiza ind. | Dostawa i montaż drzwi płytowych w okleinie naturalnej, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, wypełnienie z płyty wiórowej, ościeżnice metalowe regulowane, wg zestawienia stolarki; Wymiary i kierunki otwierania zgodne z dokumentacją; drzwi wyposażone w kratki transferowe, klamki w kolorze srebrnym, wkładki patentowe z kompletem 3 kluczy (drzwi do WC z blokadą) drzwi D2 90 x 200 - szt. 3 drzwi D3 80 x 200 - szt. 3 drzwi D4 100 x 200 - szt. 1 drzwi D5 70 x 200 - szt. 1 | m2 | 13.6 |  | 0
3.4.4 | KNR-W 2-02 1040-02 analogia | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z profili z PCV z ościeżnicami, przeszklonych szkłem bezpiecznym, z wkładką patentową drzwi D6 120 x 200 - szt. 2 drzwi D7 140 x 200 - szt. 1 | m2 | 7.6 |  | 0
3.5 | Budowa tarasu i zadaszeń budynku |  |  |  |  | 0
3.5.1 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm | m2 | 56.85 |  | 0
3.5.2 | KNR 2-01 0302-02 0214-04 | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 5.184 |  | 0
3.5.3 | KNR 4-01 0108-06 +08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km grunt.kat. III [ wraz z opłatą za składowanie odpadów ] | m3 | 22.235 |  | 0
3.5.4 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu [ C 20/25 ] | m3 | 4.608 |  | 0
3.5.5 | KNR 4-01 0336-06 analogia | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - miejsce dla wieńca żelbetowego | m | 9.36 |  | 0
3.5.6 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | t | 0.007 |  | 0
3.5.7 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm [ fi10 ] | t | 0.024 |  | 0
3.5.8 | kalk. własna | Wieńce monolityczne z betonu C 20/25, wykonanie deskowania, ułożenie betonu za pomocą pompy, zagęszczenie i rozebranie deskowania, pielęgnacja betonu - przygotowanie 8 trzpieni l=280 do montażu płatwi zadaszenia tarasu | m3 | 0.337 |  | 0
3.5.9 | KNR-W 2-02 0406-05 | Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej | m3 drew. | 0.5 |  | 0
3.5.10 | KNR-W 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.32 |  | 0
3.5.11 | KNR-W 2-02 0406-01 analogia | Słupy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej - wraz z mocowaniem kotwy typu U do stopy | m3 drew. | 0.22 |  | 0
3.5.12 | kalk. własna | Łączniki do drewna KP2 - konstrukcja dachu | szt | 40 |  | 0
3.5.13 | kalk. własna | Zastosowanie zestawów el. śrubowych | szt | 8 |  | 0
3.5.14 | KNR 4-01 0627-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - konstrukcja zadaszenia | m2 | 61.247 |  | 0
3.5.15 | kalk. własna | Zamocowanie płyt poliwęglanu litego z powłoką obustronną UV gr 10 mm z ułożeniem gumowej uszczelki | m2 | 30.623 |  | 0
3.5.16 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 analogia | Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu [ podsypka źwirowa gr 45 mm ] | m2 | 56.85 |  | 0
3.5.17 | kalk. własna | Podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 | m3 | 2.843 |  | 0
3.5.18 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 56.85 |  | 0
3.5.19 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła [ C12/15 ] | m3 | 1.248 |  | 0
3.5.20 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 24.95 |  | 0
3.5.21 | analiza ind. | Montaż balustrady drewnianej tarasowej - wraz z wykończeniem i malowaniem | m | 6.2 |  | 0
3.5.22 | analiza ind. | Montaż balustrady drewnianej przyschodowej - wraz z wykończeniem i malowaniem | m | 3.6 |  | 0
3.5.23 | analiza ind. | Zakup, dostawa i montaż zadaszenia systemowego z poliwęglanu litego gr. 10mm na stelażu aluminiowym (2 x 1,92 m2 = 3,84 m2 wg rys. B-10) | kpl | 2 |  | 0
3.5.24 | analiza ind. | Oczyszczenie i malowanie balustrady z rur przy zejściu do kotłowni | m | 5.8 |  | 0
4 | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 0
4.1 | Opaska |  |  |  |  | 0
4.1.1 | KNR 2-31 0103-01 analogia | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II [ wyrównanie terenu po zasypaniu wykopów ] | m2 | 5 |  | 0
4.1.2 | analiza ind. | Oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej opaski wokół budynku | m2 | 19.908 |  | 0
4.2 | Chodnik + taras |  |  |  |  | 0
4.2.1 | analiza ind. | Rozbiórka nawierzchni z betonu | m2 | 60 |  | 0
4.2.2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm | m2 | 175.96 |  | 0
4.2.3 | KNR 4-01 0108-06 UWAGA | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km grunt.kat. III [ wraz z opłatą za składowanie odpadów ] | m3 | 52.788 |  | 0
4.2.4 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 analogia | Podsypka żwirowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu [ podsypka źwirowa gr 45 mm ] | m2 | 175.96 |  | 0
4.2.5 | kalk. własna | Podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 | m3 | 35.192 |  | 0
4.2.6 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 175.96 |  | 0
4.2.7 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła [ C12/15 ] | m3 | 26.4 |  | 0
4.2.8 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 88 |  | 0
|  |  | Razem roboty budowlane |  |  | 0
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  | 0
1.1 | KNR 4-03 1003-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 10 |  | 0
1.2 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 250 |  | 0
1.3 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.625 |  | 0
1.4 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 250 |  | 0
1.5 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 150 |  | 0
1.6 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach ( rurka PCV fi 28 mm ) | m | 150 |  | 0
1.7 | analiza ind. | Oczyszczenie i pomalowanie masztu przyłącza napowietrznego farbą chlorokauczukową w kolrze szarym (+ ew. demontaż i ponowny montaż) | kpl | 1 |  | 0
2. | Montaż rozdzielnicy TR |  |  |  |  | 0
2.1 | KNR 4-03 1004-19 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 80 mm | otw. | 1 |  | 0
2.2 | KNR 4-03 1008-04 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 80 mm ( rura DVK 75mm ) | przepust. | 1 |  | 0
2.3 | KNR 5-10 0118-02 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem ( kabel YKY 5x10mm2 ) - wymiana WLZ | m | 10 |  | 0
2.4 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( końcówki kablowe Cu 10mm2 ) | szt. | 2 |  | 0
2.5 | KNR 5-08 0401-12 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących ( dla rozdzielnicy TR ) | aparat | 1 |  | 0
2.6 | KNR 5-08 0404-10 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża ( rozdzielnica TR ) | szt. | 1 |  | 0
2.7 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód HDGs-2x1 mm2 ) | m | 15 |  | 0
2.8 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 1 |  | 0
2.9 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - wyłacznik p.poż. | szt. | 1 |  | 0
2.10 | KNP 18 D13 1301-01 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt | 1 |  | 0
2.11 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
2.12 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 0
3. | instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń |  |  |  |  | 0
3.1 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 3x2,5 mm2 ) | m | 550 |  | 0
3.2 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur ( przewód YDYżo 3x2,5 mm2 ) | m | 120 |  | 0
3.3 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDYżo 5x2,5 mm2 ) | m | 40 |  | 0
3.4 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 66 |  | 0
3.5 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 68 |  | 0
3.6 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem (gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t),(ramka 1-krotna IP20 ) | szt. | 8 |  | 0
3.7 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem (gniazdo wtyczkowe podwójne 2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t), (ramka 1-krotna IP20 ) | szt. | 32 |  | 0
3.8 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem (gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t) ( ramka 1-krotna IP44 ) | szt. | 24 |  | 0
3.9 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem ( gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP65, p/t ) | szt. | 4 |  | 0
3.10 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 2 |  | 0
3.11 | KNR 5-08 0309-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem ( gniazdo 3f, 400V, 16 A, IP44 ) | szt. | 1 |  | 0
3.12 | KNR 5-08 0309-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg. z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem (gniazdo 3f, 400V, 16 A z łącznikiem, IP44 ) | szt. | 2 |  | 0
3.13 | analiza ind. | Dodatkowe obwody zasilające urządzenia wentylacji mechanicznej | kpl | 1 |  | 0
3.14 | analiza ind. | Obwód oświetlenia w kotłowni + 2 oprawy LED | kpl | 1 |  | 0
3.15 | analiza ind. | Podłaczenie urządzeń w kotłowni | kpl | 1 |  | 0
3.16 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 24 |  | 0
3.17 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 3 |  | 0
4. | Instalacja ekwipotencjalna |  |  |  |  | 0
4.1 | KNR 5-08 0401-07 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 1 |  | 0
4.2 | KNR 5-08 0402-01 analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) ( główna szyna uziemiająca ) | szt. | 1 |  | 0
4.3 | KNR 5-08 0206-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach ( przewód LgY 6mm2 ) | m | 30 |  | 0
4.4 | KNR 5-10 0602-01 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( końcówki kablowe Cu 6mm2 ) | szt. | 10 |  | 0
4.5 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1 |  | 0
4.6 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 4 |  | 0
5. | System przywoławczy w toalecie dla niepełnosprawnych |  |  |  |  | 0
5.1 | analiza ind. | Wykonanie systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych | kpl | 1 |  | 0
6. | Instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu |  |  |  |  | 0
6.1 | KNR 2-01 0701-02 KNR 5-10 0301-01 KNR 5-10 0301-02 KNR 2-01 0704-02 | Ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 oraz bednarki FeZn 25x4 mm z wykonaniem wykopu i jego zasypaniem (odcinek od TR w kierunku słupów oświetleniowych wraz z odcinkiem między słupami 01/1, 01, 02 + zapas + uziom pogrążalny 3 m fi 16) | m | 176 |  | 0
6.2 | analiza ind. | Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych o wys. 4,0 m oraz wykonanie fundamentów i uziemienia zgodnie z PT wraz z podłączeniem opraw przewodami YDY 3x2,5 mm2 | szt. | 3 |  | 0
6.3 | analiza ind. | Montaż opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED | szt. | 3 |  | 0
6.4 | analiza ind. | Zabudowa sterowania oświetleniem w tablicy TR; uruchomiernie oświetlenia | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | Razem instalacje elektryczne |  |  | 0
INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. | Kanalizacja kablowa |  |  |  |  | 0
1.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0102-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. | m | 70 |  | 0
1.2 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO -1 w gruncie kategorii I-II. | szt. | 1 |  | 0
2. | CCTV oraz SSWiN |  |  |  |  | 0
2.1 | analiza ind. | Wykonanie instalacji CCTV z montażem 5 kamer typu bullet z promiennikiem podczerwieni, montażem rejestratora, ochronników przepięciowych i uruchomieniem instalacji | kpl | 1 |  | 0
2.2 | analiza ind. | Wykonanie instalacji SSWiN z montażem 10 czujek pir, centralki alarmowej, klawiatury, sygnalizatora optyczno-akustycznego, akumulatora i uruchomieniem | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem instalacje teletechniczne |  |  | 0
INSTALACJE SANITARNE
1. | Przyłącze wody |  |  |  |  | 0
1.1 | analiza ind. | Wykonanie przyłącza wody PE 40 SDR17PN10 o długości 47,8 m (rozbiórka nawierzchni, wykop, ułożenie rurociągu, włączenie do istniejącego wodociągu fi 160, odtworzenie nawierzchni) | wcin. | 1 |  | 0
1.2 | KNR-W 2-18 0213-01 | Zasuwy typu"E" z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1 |  | 0
1.4 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  | 0
1.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  | 0
2. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  | 0
2.1 | analiza ind. | Wykonanie kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, SN8 ze ścianką litą o dług. 33,0 m wraz z wykonaniem robót ziemnych i odtworzeniem nawierzchni | m | 33.9 |  | 0
2.2 | analiza ind. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wraz z wykopie o głębok. 3m | stud. | 1 |  | 0
2.3 | analiza ind. | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt | 1 |  | 0
3. | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  | 0
3.1 | KNR-W 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - Wykop pod rurociągi | m3 | 41.3 |  | 0
3.2 | KNR-W 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 41.3 |  | 0
3.3 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 60 |  | 0
3.4 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 19 |  | 0
3.5 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 55.1 |  | 0
3.6 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 26 |  | 0
3.7 | KNR-W 2-15 0116-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 4 |  | 0
3.8 | KNR-W 2-15 0123-04 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl. | 1 |  | 0
3.9 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 120 |  | 0
3.10 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 120 |  | 0
3.11 | analiza ind. | Badanie wody | kpl | 1 |  | 0
3.12 | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 4 |  | 0
3.13 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 |  | 0
3.14 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6 |  | 0
3.15 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z zaworami antyskażeniowymi | szt. | 6 |  | 0
3.16 | STWiOR S-1 pkt. 2.5 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm; z czasowym wypływem, z mieszaczem | szt. | 3 |  | 0
3.17 | STWiOR S-1 pkt. 2.5 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa do WC dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
3.18 | STWiOR S-1 pkt. 2.5 | Bateria zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe, jednootworowe, chromowane, z wylewką obrotową o wysokości min. 350 mm i wysięgu min 250 mm, o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 |  | 0
3.19 | STWiOR S-1 pkt. 2.5 | Bateria zlewozmywakowa do zlewu gospodarczego | szt. | 1 |  | 0
3.20 | KNR-W 2-15 0132-04 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm -- Zawór antyskażeniowy | szt. | 1 |  | 0
3.21 | analiza ind. | Przebudowa układu przygotowania cwu w kotłowni, zgodnie z "Uzupełnieniem do projketu budowlano-wykonawczego" | kpl | 1 |  | 0
3.22 | analiza ind. | Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla ułożenia rur o śr, zewnętrznej 20 mm wraz z ich zamurowaniem po ułożeniu rur. | m | 60 |  | 0
3.23 | analiza ind. | Izolacja otulinami z pianki polietylenowej rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm | m | 60 |  | 0
3.24 | analiza ind. | Izolacja otulinami z pianki polietylenowej rurociągów z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm | m | 19 |  | 0
3.25 | analiza ind. | Izolacja z pianki polietylenowej rurociągów z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 55 |  | 0
3.26 | analiza ind. | Montaż tulei ochronnych stalowych na przejściach przez przegrody budowlane | szt | 3
4. | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  | 0
4.1 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm z rozbiórką posadzki i wykonaniem wykopów, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 16 |  | 0
4.2 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm z rozbiórką posadzki i wykonaniem wykopów, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 39 |  | 0
4.3 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm z rozbiórką posadzki i wykonaniem wykopów, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15.5 |  | 0
4.4 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 12 |  | 0
4.5 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 8 |  | 0
4.6 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 15 |  | 0
4.7 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4 |  | 0
4.8 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 3 |  | 0
4.9 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 6 |  | 0
4.10 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  | 0
4.11 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej wpuszczane w blat o wymiarach 600 x 500 x 180 mm | szt. | 2 |  | 0
4.12 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej, wpuszczane w blat, o wymiarach 800 x 500 x 180 typ gastronomiczny wraz ze stołem z blachy kwasoodpornej | szt. | 1 |  | 0
4.13 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej o wymiarach miski 500 x 400 x 230 mm | szt. | 1 |  | 0
4.14 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Umywalka owalna porcelanowa z syfonem gruszkowym mocowana do ściany | kpl. | 3 |  | 0
4.15 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Umywalka owalna porcelanowa dla osób niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym mocowana do ściany | kpl. | 1 |  | 0
4.16 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Półpostumenty porcelanowe do umywalek | kpl. | 4 |  | 0
4.17 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Miska ustępowa ceramiczna wisząca wraz z deską sedesową twardą oraz z dostawą stelażu | kpl. | 3 |  | 0
4.18 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Miska ustępowa ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, wisząca wraz z deską sedesową twardą oraz z dostawą stelażu | kpl. | 1 |  | 0
4.19 | STWiOR S-1 pkt. 2.6 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl. | 1 |  | 0
4.20 | analiza ind. | Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (poręcz ścienna stała dług. 50 cm-szt. 2, poręcz ścienna uchylna dług. 50 cm- szt. 2) | kpl | 1 |  | 0
5. | Instalacja co |  |  |  |  | 0
5.1 | KNR-W 2-15 0404-04 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach -- w posadzkach | m | 41 |  | 0
5.2 | KNR 0-31 0202-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych o warstwie wewn. I zewn. Z polietylenu sieciowanego z wkładką z taśmy aluminiowej o śr. 18 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach | m | 267 |  | 0
5.3 | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1 |  | 0
5.4 | KNR-W 2-15 0410-02 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7 | szt. | 2 |  | 0
5.5 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm | szt. | 2 |  | 0
5.6 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 14 |  | 0
5.7 | analiza ind. | Demontaż istniejących grzejników płytowych, oczyszczenie i płukanie grzejników, montaż zgodnie z zapotrzebowaniem cieplnym pomieszczeń | szt. | 16 |  | 0
5.8 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt. | 2 |  | 0
5.9 |  | Zawory termostatyczne z głowicami | szt. | 2 |  | 0
5.10 | KNR-W 2-15 0429-01 analogia | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników | kpl. | 14 |  | 0
5.11 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 14 |  | 0
6. | Instalacja wentylacji |  |  |  |  | 0
6.1 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 9.1 |  | 0
6.2 | KNR-W 2-17 0113-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 9.3 |  | 0
6.3 | KNR-W 2-17 0138-01 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 3 |  | 0
6.4 | KNR-W 2-17 0144-01 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm | szt. | 4 |  | 0
6.5 | KNR-W 2-17 0149-03 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanałowych | szt. | 3 |  | 0
6.6 | KNR-W 2-17 0201-01 analogia | Wentylatory łazienkowe o cichym trybie pracy, poborze mocy do 30W, prędkości obrotowej 1700 obr/min i wydajności ≥200 m3/h - szt. 1 ≥90 m3/h - szt. 3 | szt. | 4 |  | 0
6.7 | KNR-W 2-17 0208-01 analogia | Wentylatory dachowe stalowe z podstawą tłumiącą o wydajności: ≥630 m3/h - szt. 2 ≥850 m3/h - szt. 1 | szt. | 3 |  | 0
6.8 | KNR-W 2-17 0144-02 | Czerpnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm | szt. | 1 |  | 0
6.9 | KNR-W 2-17 0147-02 | Czerpnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm | szt. | 1 |  | 0
6.10 | KNR-W 2-17 0318-01 | Filtry jednodziałkowe typ D i H z włókniną (Filtrex) | szt. | 2 |  | 0
6.11 | KNR-W 2-17 0321-01 | Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzędowe o wielkości 1-2 (powierzchnia grzejna do 6.56 m2) | szt. | 2 |  | 0
6.12 | KNR-W 2-17 0205-01 analogia | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) -- wentylator kanałowy | szt. | 2 |  | 0
6.13 | analiza ind. | Wykonanie przekuć przez ściany i stropy z obróbką i uszczelnieniem przejść dla montażu kanałów wentylacyjnych | szt. | 12 |  | 0
6.14 | analiza ind. | Wykonanie kanałów wentylacyjnych z blachy dla montażu wentylatorwó wywiewnych | szt. | 7 |  | 0
7. | Instalacja gazowa |  |  |  |  | 0
7.1 | analiza ind. | Opracowanie projektu rozbudowy instalacji gazowej o wykonanie podejścia do taboretu gastronomicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę w ten zakres rozbudowy instalacji gazowej; lokalizacja w pomieszczeniu kuchni | kpl | 1 |  | 0
7.2 | analiza ind. | Wykonanie podejścia do taboretu gastronomicznego | kpl | 1 |  | 0
7.3 | analiza ind. | Wymiana szafki kurka głównego | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem instalacje sanitarne |  |  | 0
|  |  | Razem netto |  |  | 0
|  |  | Podatek VAT |  |  | 0
|  |  | Razem brutto |  |  | 0
………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

## termomodernizacja
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość formuł w pliku; Wykonawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
ROBOTY BUDOWLANE
1. | Rusztowania |  |  |  |  | 0
1.1 | KNR-W 2-02 1609-01 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m | m2 | 338.33 |  | 0
2. | Rozbiórki |  |  |  |  | 0
2.1 | KNR 4-01 0519-06+07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - 4-5 warstw | m2 | 286 |  | 0
2.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 38.77 |  | 0
2.3 | Analiza własna | Rozebranie koszy z blachy stalowej 50x50x50cm | szt | 2 |  | 0
2.4 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 8.74 |  | 0
2.5 | analiza indywidualna | Demontaż parapetów okiennych zewn. | m | 14.2 |  | 0
2.6 | analiza indywidualna | Demontaż anteny, masztu tel., drabiny zewn., sygnalizatora alarmu itp.. | kpl | 1 |  | 0
2.7 | KNR 4-01 0354-06 | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 3 |  | 0
2.8 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 5 |  | 0
2.9 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 22.73 |  | 0
2.10 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. dla osadzenia przewodów elektrycznych. | m | 45 |  | 0
2.11 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i z PCV o pow.do 1 m2 | szt. | 3 |  | 0
2.12 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i z PCV o powierzchni do 2 m2 | szt. | 5 |  | 0
2.13 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i z PCV o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 22.73 |  | 0
2.14 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2.28 |  | 0
2.15 | KNR 4-01 0108-11 + 12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 7.6 |  | 0
2.16 | Analiza własna | Wywiezienie blachy z rozbiórki samochodami skrzyniowymi | kg | 206.08 |  | 0
2.17 | Analiza własna | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację papy | t | 6 |  | 0
3. | Kominy ponad dachem |  |  |  |  | 0
3.1 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 3.38 |  | 0
3.2 | KNR 4-01 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 13.5 |  | 0
3.3 | Analiza własna | Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym pod farby silikonowe | m2 | 13.5 |  | 0
3.4 | Analiza własna | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową | m2 | 13.5 |  | 0
3.5 | Analiza własna | Nakrywy kominów | m2 | 2.07 |  | 0
3.6 | KNR-W 4-01 0722-02 analogia | Pokrycie nakryw kominowych warstwą izolacji p.wodnej | m2 | 2.07 |  | 0
4. | Pokrycie dachu z ociepleniem |  |  |  |  | 0
4.1 | Analiza własna | Wykonanie spadków przy kominach ze styropianu XPS | m | 2.3 |  | 0
4.2 | Analiza własna | Ułożenie klinów 10x10cm ze styropianu XPS | m | 69.3 |  | 0
4.3 | Analiza własna | Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr 15 cm z wycięciem 9 szt otworów o wym 0,60*0,60 m, ułożeniem blachy gr 4 mm o wym. 1,10*1,10, ułożeniem papy o wym. 2,00*2,00, założeniem kominków wentylacyjnych do przestrzeni stropodachu | m2 | 242.92 |  | 0
4.4 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 268.84 |  | 0
4.5 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 52.272 |  | 0
4.6 | analiza ind. | Wykonanie koryta koszowego z blachy ocynkowanej | m2 | 47.52 |  | 0
4.7 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym | m | 10.5 |  | 0
4.8 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafiowym | m | 7.8 |  | 0
4.9 | KNR 2-02 0508-09 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej powlekanej | szt. | 2 |  | 0
4.10 | analiza indywidualna | Osadzenie i dwukrotne malowanie wywiewek kanalizacyjnych ponad dachem wraz z wykonaniem obróbek | szt, | 5 |  | 0
4.11 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej [ blacha gr 0,6 mm ] | m2 | 30.58 |  | 0
4.12 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki kominów - z blachy ocynkowanej [ blacha gr 0,6 mm ] | m2 | 8.19 |  | 0
4.13 | Analiza własna | Montaż aluminiowych listew zaciskowych na komniach | m | 16.4 |  | 0
5. | Roboty ociepleniowe ścian zewnętrznych |  |  |  |  | 0
5.1 | kalk. własna | Naprawa odsłoniętej powierzchni - zastosowanie rozwiązania systemowego do naprawy powierzchni betonowych - wraz z usunięciem luźnych fragmentów, pokryciem całości warstwą szpachlową i malowaniem farbą do betonu (po demontażu zadaszeń nad wejściami) | m2 | 12.249 |  | 0
5.2 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - odbicia ponad 5 m2 | m2 | 67.815 |  | 0
5.3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 3 |  | 0
5.4 | Analiza własna | Wymiana obudowy skrzynki kurka głównego gazu wraz z odsunięciem kurka (doliczyć koszt przebudowy przez PSG oraz koszt wykonania wykopu i zasypki) | kpl. | 1 |  | 0
5.5 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 67.815 |  | 0
5.6 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 18 |  | 0
5.7 | KNR 4-01 0705-01 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach - na bruzdach (po ukryciu przewodów) | m | 45 |  | 0
5.8 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 283.8 |  | 0
5.9 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 351.62 |  | 0
5.10 | KNR 0-28 2629-01 | Montaż listew startowych do podłoża z gazobetonu | m | 74.14 |  | 0
5.11 | analiza indywidualna | Wykonanie boni w styropianie | m | 425.49 |  | 0
5.12 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 13 cm EPS 0.040 100 [z wykonaniem prób przyczepności] | m2 | 340.75 |  | 0
5.13 | KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży | m2 | 10.87 |  | 0
5.14 | KNR 0-23 2612-05 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły {z założeniem krążków ze styropianu na talerzyki kołków} | szt | 1742.31 |  | 0
5.15 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 100.23 |  | 0
5.16 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 351.62 |  | 0
5.17 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa | m2 | 197.82 |  | 0
5.18 | KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 10.87 |  | 0
5.19 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 351.62 |  | 0
5.20 | KNR 0-23 0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm | m2 | 10.87 |  | 0
5.21 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - pod wyprawę malarską | m2 | 362.49 |  | 0
5.22 | KNR-W 2-02 1519-01 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową | m2 | 362.49 |  | 0
5.23 | KNR 0-23 2611-02 analogia | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - cokół | m2 | 24.7 |  | 0
5.24 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół | m2 | 24.7 |  | 0
5.25 | KNR 2-02 1219-08 | Montaż uchwytów do flag | szt. | 2 |  | 0
5.26 | analiza ind. | Montaż drabiny zewnętrznej po renowacji (oczyszcenie i pomalowanie farbą chlorokaucz. w kolorze szarym) | szt. | 1 |  | 0
6. | Wymiana okien i drzwi |  |  |  |  | 0
6.1 | analiza ind. | Demontaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych | szt. | 15 |  | 0
6.2 | KNR-W 2-02 1018-02 | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O1 180 x 180 | szt. | 1 |  | 0
6.3 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O2 150 x 180 | szt. | 1 |  | 0
6.4 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O3 170 x 170 | szt. | 1 |  | 0
6.5 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O1 90 x 210 | szt. | 2 |  | 0
6.6 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O2 178 x 180 | szt. | 1 |  | 0
6.7 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O5 90 x 180 | szt. | 1 |  | 0
6.8 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O6 175 x 175 | szt. | 2 |  | 0
6.9 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O7 90 x 90 | szt. | 1 |  | 0
6.10 | analiza ind. | Dostawa i montaż okien z kształtowników z PCV pięciokomorowych o wsp. U ≤ 1,1 W/m2K O8 90 x 175 | m2 | 18.41 |  | 0
6.11 | analiza ind. | Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych ciśnieniowych montowanych w skrzydłach okiennych | szt. | 9 |  | 0
6.12 | KNR-W 2-02 1018-05 analogia | Drzwi stalowe pełne, izolowane termicznie o wsp. U ≤ 1,5 W/m2K, antywłamaniowe z dwoma zamkami patentowymi i kompletem min. 3 kluczy do każdego; D1, D2 z samozamykaczem puszkowym | m2 | 12.82 |  | 0
6.13 | analiza ind. | Drzwi D3 antywłamaniowe stalowe w kolorze szarym, izolowane termicznie, o wsp. U ≤ 1,5 W/m2K, szklenie zestawem szyb antywłamaniowych, z dwoma zamkami patentowymi i zestawem min 3 kluczy do każdego, z samozamykaczem puszkowym | szt. | 1 |  | 0
6.14 | KNR-W 2-02 1203-05 analogia | Drzwi stalowe pełne izolowane termicznie o wsp. U ≤ 1,5 W/m2K - do kotłowni, D4 w kolorze szarym, z dwoma zamkami patentowymi i kompletem min 3 kluczy do każdego. | m2 | 2.28 |  | 0
6.15 | analiza indywidualna | Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej | m | 14.2 |  | 0
6.16 | analiza indywidualna | Osadzenie parapetów wewnętrznych z PCV | m | 14.2 |  | 0
Razem roboty budowlane | [5 empty] | 0
ROBOTY SANITARNE
1. | Instalacja co |  |  |  |  | 0
1.1 | KNR 0-34 0107-02 z.o.3.4. 9902-01 z.o.3.1. 9903-1 analogia | Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami poliuretanowymi gr. 6 mm | m | 273 |  | 0
Razem roboty sanitarne | [5 empty] | 0
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. | Instalacja odgromowa |  |  |  |  | 0
1.1 | KNNR 9 0601-05 | Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej | m | 95 |  | 0
1.2 | KNNR 9 0601-08 | Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej | m | 24 |  | 0
1.3 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 95 |  | 0
1.4 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | 10 |  | 0
1.5 | KNNR 5 0609-03 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - iglice kominowe wys. 2,0 m | szt. | 2 |  | 0
1.6 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 4 |  | 0
1.7 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 4 |  | 0
1.8 | KNR 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie | m | 24 |  | 0
1.9 | analiza ind. | Korekta instalacji odgromowej, zgodnie z pkt. 2.7 "Uzupełnienia do Projektu budowlano-wykonawczego" | kpl | 1 |  | 0
2. | Montaż ogniw fotowoltaicznych |  |  |  |  | 0
2.1 | Analiza indywidualna | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem i uruchomieniem (12 modułów o mocy 250 Wp każdy) | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Analiza indywidualna | Wykonanie pomiarów odbiorowych po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej wraz z przygotowaniem dokumentów do zgłoszenia Operatorowi mikroinstalacji | kpl | 1 |  | 0
2.3 | KNR 5-08 0210-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. (przewód YDYżo 5x4mm2) - podłączenie do TR | m | 15 |  | 0
2.4 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( końcówki kablowe Cu 4mm2 ) | szt. | 2 |  | 0
2.5 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
3. | Wymiana opraw oświetleniowych |  |  |  |  | 0
3.1 | Analiza indywidualna | Demontaż opraw oświetleniowych | kpl | 48 |  | 0
3.2 | Analiza własna | Demontaż opraw zewnętrznych | szt. | 6 |  | 0
3.3 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDY 3x1,5 mm2 ) | m | 350 |  | 0
3.4 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur ( przewód YDY 3x1,5 mm2 ) | m | 50 |  | 0
3.5 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ( przewód YDY 4x1,5 mm2 ) | m | 180 |  | 0
3.6 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur ( przewód YDY 4x1,5 mm2 ) | m | 20 |  | 0
3.7 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 15 |  | 0
3.8 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 15 |  | 0
3.9 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t ) ( ramka 1-krotna IP20 ) | szt. | 1 |  | 0
3.10 | KNR 5-08 0308-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44, p/t ) ( ramka 1-krotna IP44 ) | szt. | 3 |  | 0
3.11 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p/t ) ( ramka 1-krotna IP20 ) | szt. | 10 |  | 0
3.12 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem ( łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/t ) ( ramka 1-krotna IP44 ) | szt. | 1 |  | 0
3.13 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 6 |  | 0
3.14 | KNR 5-08 0307-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem ( naścienna czujka ruchu, max. promień detekcji 12 m, wys. montażu 0,5-3,5 m, IP44 ) | szt. | 4 |  | 0
3.15 | KNR 5-08 0307-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem ( naścienna nasufitowa czujka ruchu, wys. montażu 2,5-3,5 m, promień detekcji 5 m, IP40 ) | szt. | 2 |  | 0
3.16 | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) | kpl. | 67 |  | 0
3.17 | KNR 5-08 0504-04 analogia | Oprawa A - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych - oprawa oświetleniowa typu plafoniera, źródło LED, 1800 lm, korpus i przesłona wykonane z poliwęglanu, IP54, IK10 ) | szt. | 13 |  | 0
3.18 | KNR 5-08 0511-06 analogia | Oprawa B - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 2x20W - oprawa oświetleniowa sufitowa, szczelna, moduł LED, 4400 lm, IP65, IK10 ) | szt. | 4 |  | 0
3.19 | KNNR 5 0503-03 analogia | Oprawa C - Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x40 W (oprawa oświetleniowa szczelna, montaż nasufitowy, moduł LED, 3800 lm, IP44 ) | kpl. | 36 |  | 0
3.20 | KNR 5-08 0504-04 analogia | Oprawa D - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - oprawa oświetleniowa sufitowa/naścienna, moduł LED, 1500 lm, IP65, korpus i przesłona wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na na uderzenia IK10, IP65 oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu | szt. | 2 |  | 0
3.21 | KNR 5-08 0504-04 analogia | Oprawa Ew1 - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - oprawa ośw. awaryjnego, nastropowa, obudowa z białego poliwęglanu, min. czas pracy awaryjnej 1 h, 3 W power LED, IP41, autotest, praca "na ciemno" | szt. | 8 |  | 0
3.22 | KNR 5-08 0504-04 analogia | Oprawa Ew2 - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - oprawa ośw. awaryjnego, naścienna, obudowa z białego poliwęglanu, piktogram, min. czas pracy awaryjnej 1 h, 2 W LED, IP42, autotest, praca "na ciemno" | szt. | 6 |  | 0
3.23 | KNR 5-08 0504-04 analogia | Oprawa Ew3 - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - oprawa ośw. awaryjnego, naścienna, obudowa z białego poliwęglanu, oprawa bez piktogramu, min. czas pracy awaryjnej 1 h, 2 W LED, IP65, autotest, praca "na ciemno", oprawa zabudowana na zewnątrz obiektu nad wyjściami ewakuacyjnymi, oprawa z układem grzejnym HTR-25 | szt. | 2 |  | 0
3.24 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 1 |  | 0
3.25 | KNR 13-21 0301-04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku | kpl.pom. | 70 |  | 0
3.26 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 5 |  | 0
Razem roboty elektryczne | [5 empty] | 0
|  |  | Razem netto |  |  | 0
|  |  | Podatek VAT |  |  | 0
|  |  | Razem brutto |  |  | 0
………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy