## CZĘŚĆ I
Nazwa (firma) Wykonawcy ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Siedziba i adres Wykonawcy ................................................................................................. .................................................................................................
CZĘŚĆ I – Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt ICT-SP 1, SP 4, GP 2
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 1;4 | Wyposażenie pracowni PRZYRODNICZEJ (SPnr 1- 8 szt i Sp nr 4- 8 szt. ) - Mikroskop wersja zasilana z sieci i/lub baterii | - Mikroskop optyczny. - Podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite. - Oświetlenie diodowe LED. - Obiektywy achromatyczne, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x. - Zakres powiększeń: od 40x do 400x. - Stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y. - Mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu). - Sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami. - Wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej. - Opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. -Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, papier do czyszczenia optyki), przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. | 16 |  | 0
| 4 | Wyposażenie pracowni PRZYRODNICZEJ (SP nr 4 w Solcu Kujawskim) - Ekran do rzutnika multimedialnego | 1. Elektrycznie zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. 2. Parametry optymalne: - format: 16:9, - wymiar powierzchni projekcyjnej min. 200 x 113 cm, - Możliwość zatrzymania rozwinięcia/zwinięcia ekranu w dowolnej pozycji - obsługa minimum za pomocą pilota i skrzynki sterowniczej - w zestawie pilot i elementy do montażu naściennego 3. Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; 4. Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 5. Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; 6. Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; 7. Posiada okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. | 1 |  | 0
3 | 3;6 | Wyposażenie pracowni TIK (SP nr 1 - 2 szt i SP nr 4 -2szt) - Zasilacz UPS | - Zasilacz UPS w obudowie typu tower - architektura line interactive -minimalny czas podtrzymania; dla obciążenia 100%- 1 minuta - Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - 7 minut - diody sygnalizujące: prace z sieci zasilającej, prace z baterii przeciążenie UPSa, konieczną wymianę baterii - minimum 3 standardowe gniazda 3 x IEC320 C13 - alarm dźwiękowy sygnalizujący o; przeciążeniach i słabej baterii - moc pozorna min. 400VA - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. | 4 |  | 0
4 | 15 | Wyposażenie pracowni GEOGRAFICZNA (GP nr 2 ) - GPS | Lokalizator GPS z funkcją elektronicznego kompasu, zasilany bateriamii typu AAA, funkcaj zapamiętywania minimum 3 lokalizacji, podświetlona tarcza oraz odporność na zawilgocenia. Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. | 2 |  | 0
5 | 1;4 | Wyposażenie pracowni PRZYRODNICZEJ (SP nr 1 - 1 szt; SP nr 2- 1 szt) - Mikroskop z kamerą USB | - Powiększenie: 20x–1280x, - Okulary: 5x, 16x, - Średnica okularów: 19,5 mm, - Średnica tubusu: 23 mm, - Obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, - Powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, - Oświetlenie LED, - Kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, - Oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), - Oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, - Stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, - Oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, - Filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), - Zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). - Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. | 2 |  | 0
6 | 1;4 | Wyposażenie pracowni PRZYRODNICZEJ (SP nr 1 - 1 szt; SP nr 4 -1 szt) - Aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny kompaktowy z obiektywem szerokokątnym - możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 720p - matryca światłoczuła - maks. rozdzielczość - posiada tryb stabilizacji obrazu - liczba pikseli min 20 mln -zoom optyczny min x 10, zoomPlus min x 16 - procesor DIGIC - wyświetlacz LCD min. 2,5 cale - czułośc ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 100–800 - balans bieli -funkcje samowyzwalacza i migawki ciągłej - wyjścia min. Hi-Speed USB, audio-wideo - funkcja redukcji czerwonych oczu oraz wykrywania twarzy - posiada tryb Smart Auto - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 1 rok. | 2 |  | 0
7 | 4 | Wyposażenie pracowni PRZYRODNICZEJ (SP nr 4 w Solcu Kujawskim) - Rzutnik multimedialny | - matryca typu DLP - rozdzielczosć min. 1024x768 XGA - współczynnik kontrastu 10000:1 - jasność lampy min. 3000 ANSI lumen - akcesoria w zestawie Pilot, Kabel Zasilający, kabel do podłączenia, Instrukcja obsługi - wejście min. 2xHDMI, 1xVGA, wejście i wyjście audio typu mini jack, porty min. RS232, USB, RJ45 - posiada wbudowany głośnik o mocy min. 7W - Żywotność lampy min. 6000 godz. - menu w jezyku polskim - korekcja efektu trapezowego - współczynnik korekcji mieszczący się w zakresie: 1.9-2.2 - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. | 1
8 | 1;3;4;6 | Wyposażenie pracowni PRZYRODNICZEJ (SP nr 1 -2 szt; Sp nr 4 -2szt) - Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem | - Procesor minimum 2 rdzeniowy, osiągający wynik w teście cpubenchmark ( umieszczony na stronie https://www.cpubenchmark.net) minimum 3000 punktów - Taktowanie procesora 2.0 GHz - Pamięć RAM 4GB, - dysk min. 1TB - rodzaj pamięci SODIMM DDR4 - Matryca min 15,6" z powłoką przeciwodblaskową - waga nie większa niż 2,3 kg -wbudowany napęd optyczny - zintegrowana karta graficzna - minimum 3 złącza USB - złącze Kensigton (umożliwiające zabezpieczenie komputera za pomocą linki) - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancji minimum 3 lata z reakcją w następnym dniu roboczym - OPROGRAMOWANIE: zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem i przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, spełniający następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy (min): 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu, służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z co najmniej: poziomu menu, poziomu otwartego okna systemu operacyjnego. 13. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 17. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 18. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 19. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 20. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 21. System musi posiadać co najmniej narzędzia służące do administracji, wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 22. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 23. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 24. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 25. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 26. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 27. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 28. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 29. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 31. Możliwość przywracania plików systemowych. 32. Możliwość integracji z domeną. 33. Możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony komputer, zapamiętywania ustawień i przypisywania do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 34. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 35. Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie wymagająca konieczności aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania – konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania. | 4 |  | 0
9. | 3;6 | Wyposażenie pracowni TIK (SP nr 1- 1szt ;SPO nr - 1 szt ) - cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem - Aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny kompaktowy z obiektywem szerokokątnym - możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 720p - matryca światłoczuła - maks. rozdzielczość - posiada tryb stabilizacji obrazu - liczba pikseli min 20 mln - zoom optyczny min x 10, zoomPlus min x 16 - procesor DIGIC - wyświetlacz LCD min. 2,5 cale - czułośc ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 100–800 - balans bieli -funkcje samowyzwalacza i migawki ciągłej - wyjścia min. Hi-Speed USB, audio-wideo - funkcja redukcji czerwonych oczu oraz wykrywania twarzy - posiada tryb Smart Auto - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 1 rok. - Statyw: maksymalna wysokość min. 1300mm - Maksymalne obciążenie 5kg - 3 kierunkowa głowica - 3 częściowe teleskopowe nogi | 2 |  | 0
10 | 6 | Wyposażenie pracowni TIK (SP nr 1 i SPnr 4) - Przenośny komputer dla ucznia , wraz z oprogramowaniem | - Procesor minimum 2 rdzeniowy, osiągający wynik w teście cpubenchmark ( umieszczony na stronie https://www.cpubenchmark.net) minimum 3000 punktów - Taktowanie procesora 2.0 GHz - Pamięć RAM 4GB, - dysk min. 1TB - rodzaj pamięci SODIMM DDR4 - Matryca min 15,6" z powłoką przeciwodblaskową - waga nie większa niż 2,3 kg -wbudowany napęd optyczny - zintegrowana karta graficzna - minimum 3 złącza USB - złącze Kensigton (umożliwiające zabezpieczenie komputera za pomocą linki) - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancjminimum 2 lata z reakcją w następnym dniu roboczym - OPROGRAMOWANIE: zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem i przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, spełniający następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy (min): 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu, służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z co najmniej: poziomu menu, poziomu otwartego okna systemu operacyjnego. 13. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 17. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 18. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 19. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 20. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 21. System musi posiadać co najmniej narzędzia służące do administracji, wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 22. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 23. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 24. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 25. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 26. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 27. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 28. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 29. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 31. Możliwość przywracania plików systemowych. 32. Możliwość integracji z domeną. 33. Możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony komputer, zapamiętywania ustawień i przypisywania do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 34. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 35. Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie wymagająca konieczności aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania – konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca legalność oprogramowania. | 8 |  | 0
11 | 3.6 | Wyposażenie pracowni TIK (SP nr nr 1 - 1szt; SP nr 4 -1szt ) - Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku – tablica interaktywna | 1. Tablica interaktywna wykonana w technologii IR (pozycjonowania w podczerwieni), 2. Obsługiwana palcem lub dowolonym wskażnikiem 3. Przekątna tablicy min. 80'' (203,2 cm) 4. Wymiary obszaru projekcyjnego min. 162 cm x 121,5 cm 5. Format obrazu 4:3 6. Powierzchnia: trwała, odporna na zarysowania i uszkodzenia suchościeralna – umożliwia stosowanie pisaków suchościeralnych magnetyczna 7. Wyposażenie 3 piórka do obsługi tablicy, półka na pisaki, gąbka, wskaźnik, kabel USB 5 metrów, zestaw do montażu naściennego 8. Minimum 10 jednoczesnych punktów dotyku 9. Waga max 17 kg 10. Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; 11. Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 12. Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; 13. Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; 14. Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 5 lat. | 2 |  | 0
12 | 3;6 | Wyposażenie pracowni TIK (Sp nr 1 - 1 szt;Sp nr 4-1 szt) - Drukarka 3D | - technologia: FFF - głowica: 0,4 mm - ilość dyszy w głowicy: 1 - typy obsługiwanych plików STL , XYZ Format (.3w), Windows .3mf - materiał do druku: PLA - typ wyświetlacza: FSTN LCM - złącze: USB - wielkość wydruku min. 15cmx15cmx14cm - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 1 rok. | 2 |  | 0
13 | 7 | Wyposażenie pracowni TIK (Sp nr 4 Solec Kujawski) - Rozwiazanie sieciowe dla szkoły dużej (ponad 300 uczniów)) | Wyposażenie pracowni TIK - zestaw zawiera: 1.Router z wbudowanymi /zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - Standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n, Funkcje Firewall, VPN, IPS, Router - porty wejścia min. 4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / DMZ 1 x SFP 1 x Port konsoli (RS-232) 1 x WAN (RJ-45) 2 x ADSL2+ (RJ-11) 1 x USB 2.0 Type A - min. 2 anteny 3dBi 2.Punkt dostępowy 15 szt. • Standard IEEE 802.11ac min. 2.4GHz (300Mbps) oraz 5GHz (867Mbps) • WMM Wireless Multimedia Prioritization • WDS Wireless Distribution System • Pobór mocy max 11W • Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at • Z uwagi na miejsce montażu waga punktu dostępowego nie może przekraczać 800g • Min. jeden port 10/100/1000BASE-T • Port konsoli ze złączem RJ45 • Dwa gniazda SMA z odwróconą polaryzacją na dwupasmowe (2,4 i 5 GHz) anteny zewnętrzne • WiFi Protected Access (WPA, WPA2) • 64/128/152-bitowe szyfrowanie Wired Equivalent Privacy (WEP) • IEEE 802.1x RADIUS, protokoły uwierzytelniania EAP TLS, TTLS, PEAP • Kontrola dostępu bezprzewodowego poprzez identyfikację autoryzowanych urządzeń sieci bezprzewodowej • Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC • Obsługa funkcji VPN pass-through • Zabezpieczony protokół SSH telnet • Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem Security Sockets Layer (SSL) • Zarządzanie w pozwalające obsługiwać nawet 10 punktów dostępowych w ramach jednej grupy • Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu SNMP lub telnet z interfejsem CLI (wiersz poleceń) • Zarządzanie przez SNMP obsługuje SNMP MIB II, 802.11 MIB i opatentowaną konfigurację MIB • Urządzenie powinno być objęte wieczysta gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door 3. Kontroler WLAN z licencją 1 szt. • 4 x Gigabit RJ45 10/100/1000 • Minimum 1 Port USB • Obsługa punktów dostępowych obsługujących częstotliwości 802.11ac/n 2,4 oraz 5GHz • Kontroler powinien mieć możliwość obsługi do 10 punktów dostępowych bez dodatkowej licencji oraz do 15 poprzez zakup dodatkowej licencji • Kontroler powinien umożliwić obsługę minimum 144 profili bezpieczeństwa SSID • Ilość profili oraz grup dla kontrolera powinna wynosić kolejno nie mniej niż 128 i 9 • Kontroler powinien obsługiwać Captive portal • W przypadku wykorzystania punktów dostępowych dwuzakresowych maksymalna ilość obsługiwanych użytkowników na kontroler bez dodatkowych licencji powinna wynieść minimum 2000 • Urządzenie powinno obsłużyć minimum 64 VLAN oraz jeden VLAN administracyjny • Możliwość automatycznej zmiany częstotliwości oraz mocy nadawania przez punkt dostępowy w celu objęcia zasięgiem danego obszaru • Urządzenie powinno zapewnić pomoc poprzez dedykowaną wewnętrzną aplikację w optymalnym rozmieszczeniu punktów dostępowych • Powiadamianie o niepokrytych sygnałem radiowym obszarach oraz możliwość automatycznego wypełnienia tych obszarów sygnałem pochodzącym z sąsiednich punktów dostępowych • Automatyczna konfiguracja kanałów radiowych w punkcje dostępowym w celu redukcji interferencji • Automatyczne zarządzanie siłą sygnału w zależności od obszaru jaki dany punkt dostępowy ma pokryć • Możliwość "przeniesienia" użytkownika pomiędzy punktami dostępowymi w przypadku zbyt dużego obciążenia punktu dostępowego • Obsługa standardu 802.11i • Obsługa WMM Power Save 802.11e • Możliwość definiowania przepustowości dostępnej dla konkretnego SSID • Obsługa WEP, WPA/WPA2-PSK • 802.11i/WPA/WPA2 z autentykacją poprzez serwer AAA/RADIUS • Autentykacja poprzez LDAP Urządzenie jaki i wentylatory i zasilacze powinno być objęte wieczystą gwarancją producenta wraz z wymianą na następny dzień roboczy przez cały okres gwarancji. Urządzenie powinno być objęte 90 dniowym wsparciem technicznym realizowanym przez producenta oraz pomocą techniczną w formie czat przez cały okres gwarancji. 4. Przełącznik POE 2 szt. • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) • IEEE 802.1Q (128 groups, static) • Voice VLAN • IEEE 802.1p (CoS) • Port-based QoS • DSCP-based QoS • IEEE802.3ad (manual or LACP) • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol • SNMP v1, v2c, v3 • RFC 1213 MIB II • RFC 1643 Ethernet interface MIB • RFC 1493 bridge MIB • RMON group 1, 2, 3, 9 • RFC 2131 DHCP client • IEEE 802.1x • Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC • ACL warstwy 2 oraz 3 • Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast • IGMP snooping v1/v2 • Limit przepustowości na wejściu • SNTP • Wsparcie dla Port mirroring • Konfiguracja poprzez web • Zapis oraz odczyt konfiguracji • Dostęp zabezpieczony hasłem • RADIUS support • TACACS+ support • Syslog Maksymalna konsumpcja energii: 260W przy budżecie PoE: 192W Wymagane porty sieciowe • 24 x 10/100/1000 Mbps, 2 x współdzielone SFP Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania wydajnościowe • Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward • Przepustowość: min 48 Gbps; • Opóźnienia<2,900 ns dla 64-bajtowej ramki w trybie store-and-forward • Bufor: min. 3 MB • Min. czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 165,589 godzin (~19 lat); • Emisja hałasu nie większa niż 46.5 dB; Urządzenie powinno być objęte 15 letnią gwarancją producenta z możliwością opcjonalnego serwisu wymiany na następny dzień roboczy. | 1 |  | 0
14 | 3.6 | Wyposażenie pracowni TIK (SP nr 1-2 szt; SP nr 4-2 szt.) - Serwer plików NAS | Zainstalowane dyski: Brak - Format dysków 2.5 cala , 3.5 cala - Interfejsy dysków min. SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD lub SSD - Maksymalna ilość dysków 2 - Interfejs sieciowy 2x 10/100/1000 (RJ-45) - Złącza min ;3 x USB 3.0, 2 x RJ-45 - Obudowa Tower - Pamięć 1 GB RAM , 512 MB flash - Procesor min. 4-rdzenowiy o częstotliwości min. 1,7 GHz - Przyciski Reset , USB/Kopia , Zasilanie - Zasilanie Sieciowe , 100 - 240 V - zasilacz o mocy min. 65W - 2 dyski znajdujące się na liście kompatybilność z oferowanym serwerem o pojemności min. 1 TB - Posiada deklarację CE – deklaracjaę Conformité Européenne; - Posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; - Sprzęt fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; - Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; - Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. | 1 |  | 0
15 | 8;12 | Wyposażenie pracowni BIOLOGICZNEJ (Sp nr 1 -2 szt; GP nr 2 - 4 szt) - Mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop z możliwością podłączenia do komputera z powiększeniem min. 40x-400x.Obiektywy: 4x, 10x, 40x. Okular: WF10x. Stolik z zaciskami. Obrotowa diafragma. Kondensor.Wbudowane górne i dolne oświetlenie LED. Zasilacz sieciowy 3 baterie AA. Zestaw do eksperymentów Levenhuk K50. Kamera cyfrowa Levenhuk (0,3 Mpx). Oprogramowanie Levenhuk. Kabel USB. Posiada okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. | 6 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto dla Części I Zamówienia | 0
_____________________, dnia _______________ (Miejscowość) (Data)
_________________________ podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy