## CZĘŚĆ II
Nazwa (firma) Wykonawcy ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Siedziba i adres Wykonawcy ................................................................................................. .................................................................................................
Załącznik nr 1A
CZĘŚĆ II – Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne do przeprowadzania eksperymentów - SP 1
1. Wyposażenie pracowni PRZYRODNICZEJ (SP nr 1 Solec Kujawski ) – Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania ekspertymentów
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 1 | Lornetka | - Budowa dachopryzmatyczna, - kolorowe soczewki, - pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, - średnica obiektywów 25 mm, - powiększenie min. 10 razy, - masa max. 170 gram, - w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 4 |  | 0
2 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. | 5 |  | 0
3 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | W zestawie min. 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla. | 2 |  | 0
4 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych –- rośliny jadalne | W zestawie min. 5 preparatów, np.: korzenie cebuli, łodyga kukurydzy. | 2 |  | 0
5 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków | W zestawie min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew człowieka. | 5 |  | 0
6 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby | W zestawie min. 5 preparatów np.: rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak). | 2 |  | 0
7 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody | W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 3 |  | 0
8 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka (część I) | W zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój poprzeczny), skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby . | 4 |  | 0
9 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka (część II) | Nie dotyczy | 0 |  | 0
10 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo | W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). | 4 |  | 0
11 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne | W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista ( przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny),aparaty gębowe kilku owadów. | 2 |  | 0
12 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda | W zestawie min. 10 preparatów, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. | 2 |  | 0
13 | 1 | Zestaw preparatów mikroskopowych – biologicznych | W zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby. | 2 |  | 0
14 | 1 | Taśma miernicza o długości co najmniej 20 m | - Taśma z włókna szklanego, - Obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, - Składana korbka do szybkiego zwijania, - blokada taśmy. - Długość 20 m. | 2 |  | 0
15 | 1 | Stoper | - Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. - Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 5 |  | 0
16 | 1 | Termometr z sondą | - Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m; - Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o C; - Wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm; - Zasilanie bateryjne. | 3 |  | 0
17 | 1 | Termometr laboratoryjny | - Szklany; - cieczowy; - bezrtęciowy; - zakres pomiaru temperatury od -10 do +110 o C; - wykonany techniką całoszklaną. | 3 |  | 0
18 | 1 | Termometr zaokienny | - Cieczowy, - przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, - zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, - tolerancja błędu do +/- 1° C. | 3 |  | 0
19 | 1 | Waga elektroniczna do 5 kg | - Waga wykonana z plastiku. - Obciążenie co najmniej 5 kg, - dokładność odczytu min. 0,1 g, - wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, - wyświetlacz LCD, - plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, - ważenie w gramach i uncjach, - liczenie sztuk o jednakowej masie, - funkcja tarowania, -automatyczne zerowanie. | 2 |  | 0
20 | 3 | Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Nie dotyczy | 0 |  | 0
21 | 1 | Waga szalkowa metalowa + odważniki | - Waga szalkowa o maksymalnym obciążeniu do 200 g, - Minimalne wymiary: szerokość x długość x wysokość: ok.12 cm x 30 cm x 30 cm. - Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: zestaw odważników (metalowe lub plastikowe) o masie od 10 mg do 100 g. | 2 |  | 0
22 | 1 | Kompas | - Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, - komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, - średnica min. 5 cm. | 8 |  | 0
23 | 1 | Deszczomierz | - Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, - wysokość ok. 24 cm. | 3 |  | 0
24 | 1 | Barometr (przenośna stacja pogodowa) | - Barometr mechaniczny, - zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, - dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 2 |  | 0
25 | 1 | Wiatromierz | - Wiatromierz elektroniczny z wyświetlaczem - Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. - Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, - rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), - dokładność: min. +/-4%, - zasilanie bateryjne. | 2 |  | 0
26 | 1 | Komplet aerometrów | - W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, - długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. | 1 |  | 0
27 | 1 | Zestaw siłomierzy | - W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N, 2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). - Siłomierze sprężynowe, - obudowa z plastiku, - skala wyrażona w niutonach, - metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 2 |  | 0
28 | 1 | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | - Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). - Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000oC. - Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 3 |  | 0
29 | 1 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | - Zestaw min. 4 pałeczek. - Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, - o długości min. 30 cm. | 5 |  | 0
30 | 1 | Żarówka | - Gwint typu E10, - napięcie pracy: 6 V (5 szt.), 3,5V (5 szt.) | 10 |  | 0
31 | 1 | Oprawka do żarówek | - Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), - wyprowadzenie do lutowania. | 6 |  | 0
32 | 1 | Dioda LED | Napięcie pracy: od 3,8–4,5V (lub zbliżone). | 30 |  | 0
33 | 1 | Przewody z zakończeniami typu "krokodylek" | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. | 10 |  | 0
34 | 1 | Przewodnik, izolator | Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła itp. | 10 |  | 0
35 | 1 | Silniczek elektryczny | Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania ok. 5V, napięcie pracy od min. 2,5–6V. | 10 |  | 0
36 | 1 | Sygnalizator piezoelektryczny | - Z wewnętrznym generatorem, - częstotliwość rezonansowa: 4 kHz lub podobna, - napięcie pracy: 3–16 VDC, - poziom dźwięku: min. 80 dB, - dźwięk ciągły lub narastający. | 10 |  | 0
37 | 1 | Baterie płaskie | - Płaskie, alkaliczne: 4,5 V (5 szt.), - typ 6F22: 9 V (5 szt.) | 10 |  | 0
38 | 1 | Zestaw magnesów - 28 elementów | - w zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. - Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. - Długość min. 8 cm | 2 |  | 0
39 | 1 | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | - Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, - grubość min. 6-8 mm | 5 |  | 0
40 | 1 | Magnes neodymowy | - W kształcie niskiego walca - wymiary: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, - powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, - osiowy kierunek magnesowania. | 5 |  | 0
41 | 1 | Igła magnetyczna | - Niewielki magnes osadzony na podstawie. - Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 10 |  | 0
42 | 1 | Zestaw soczewek 6 sztuk | - W zestawie min. 6 soczewek o różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło- wypukłe. o średnicy min. 50 mm każda. - Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: stojak do umieszczania soczewek. | 4 |  | 0
43 | 1 | Lusterko płaskie podwójne rozkładane | - Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. - Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, - minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm. | 4 |  | 0
44 | 1 | Lusterko wklęsło-wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | 4 |  | 0
45 | 1 | Pryzmat akrylowy lub szklany | - Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. - Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. | 4 |  | 0
46 | 1 | Zestaw optyczny - mieszanie barw (krążek Newtona) | - Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, - średnica krążka: min. 18 cm. | 4 |  | 0
47 | 1 | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych kształtach | Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | 4 |  | 0
48 | 1 | Zestaw klocków plastikowych | - Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wykonanych z plastiku. - Zestaw składa się min. ze 130 elementów. - Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką. | 4 |  | 0
49 | 1 | Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości: piłka do tenisa | Nie dotyczy | 2 |  | 0
50 | 1 | Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości: piłka piankowa do tenisa | Nie dotyczy | 2 |  | 0
51 | 1 | Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości: piłka do tenisa stołowego | Nie dotyczy | 2 |  | 0
52 | 1 | Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości: piłeczki do golfa | Nie dotyczy | 2 |  | 0
53 | 1 | Zestaw sprężyn metalowych | Zestaw składa się min. z 50 różnych sprężyn metalowych. | 3 |  | 0
54 | 1 | Pojemnik próżniowy z pompką | - Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, - wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzeźroczystą, - wymiary: wysokość min.18 cm, szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | 5 |  | 0
55 | 1 | Latarka z żarówką o dużej mocy i czerwonym laserem | - Metalowa obudowa, - min. 8 białych diod LED, - zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), - zasilanie bateryjne. | 5 |  | 0
56 | 1 | Zestaw skał i minerałów | - Zestaw różnych skał i minerałów. - Zestaw składa się min. z 50 okazów), - wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. - Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. | 3 |  | 0
57 | 1 | Stetoskop | Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. | 4 |  | 0
58 | 1 | Ciśnieniomierz | - Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, - wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, - pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, - uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, - o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, - zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V. | 5 |  | 0
59 | 1 | Probówki szklane ze statywem na probówki | - Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. - Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. - Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. - Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | 8 |  | 0
60 | 1 | Kolba okrągłodenna 25 ml lub 50 ml | - Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, - bez szlifu, - bez nadruku, - pojemność 25 ml lub 50 ml. | 8 |  | 0
61 | 1 | Kolba stożkowa | - Kolba stożkowa ze szkła, - pojemność 250- 300 ml - wysokość min. 15 cm. | 8 |  | 0
62 | 1 | Zlewka niska szklana | - Zlewka niska z podziałką. - Wykonana ze szkła borokrzemowego, - pojemność 100 ml. | 8 |  | 0
63 | 1 | Zlewka duża szklana | - Zlewka niska z podziałką. - Wykonana ze szkła borokrzemowego, - pojemność 250 ml. | 8 |  | 0
64 | 1 | Cylinder miarowy plastikowy wysoki | - Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) - z nadrukowaną niebieską skalą i sześciokątną podstawą, - pojemność 250 ml. | 4 |  | 0
65 | 1 | Cylinder miarowy plastikowy niski | - Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) - z nadrukowaną niebieską skalą i sześciokątną podstawą. - Pojemność 100 ml. | 4 |  | 0
66 | 1 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem 100 mm | - Ceramiczny/porcelanowy, - szorstki, - z wylewem lub bez, - średnica górna od 96 mm do 110 mm. | 8 |  | 0
67 | 1 | Palnik gazowy | - Niewielki Palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 1100°C. - Łatwe zakładanie i wymiana nabojów gazowych. - z dodatkową podstawą z tworzywa sztucznego i odpowiednimi nabojami do palnika. | 2 |  | 0
68 | 1 | Palnik spirytusowy | - Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, - pojemność min. 150 ml. | 4 |  | 0
69 | 1 | Pipety Pasteura | - Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura - z polietylenu - o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), - minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 1 |  | 0
70 | 3 | Butelka z zakraplaczem z białego lub brązowego szkła o pojemności 30 ml | - Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30 ml. - Zamknięciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem. | 20 |  | 0
71 | 1 | Butelka na roztwory | - Butelka z zakrętką z gwintem GL 45, - wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o pojemności min.30 ml. | 20 |  | 0
72 | 1 | Lejek plastikowy | - Lejek z polipropylenu (PP), - średnica górna od 50 do 150 mm, - średnica nóżki od 7 do 15 mm, - wysokość nóżki od 40 mm do 55 mm. | 15 |  | 0
73 | 1 | Szalki Petriego | - Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, - wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. - Zestaw składa się min. z 10 szt. | 20 |  | 0
74 | 1 | Bagietki | - Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6 mm, - wykonane ze szkła borokrzemowego, - 20 szt w 1 opakowaniu (30 opakowań) | 30 |  | 0
75 | 1 | Statyw z probówkami | - Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem). - Wysokość min. 50 cm. - Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. - Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. - Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. | 7 |  | 0
76 | 1 | Pęseta/chwytak plastikowa do probówek | - Z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, - o właściwościach niemagnetycznych, - końcówki zakrzywione, - powierzchnie chwytająca gładkie, - długość min. 120 mm. | 10 |  | 0
77 | 1 | Igły preparacyjne | - Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, - długość całkowita: 13 cm. | 20 |  | 0
78 | 1 | Szkiełka nakrywkowe (opakowanie 100 szt.) | - Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. - Zestaw składa się min. z 100 szt. | 1 |  | 0
79 | 1 | Szkiełka podstawowe (opakowanie 50 szt.) | - Szkiełka podstawowe gotowe do użycia - o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, - szlifowane. - Zestaw składa się min. z 50 szt. | 3 |  | 0
80 | 1 | Pudełko plastikowe na preparaty | Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10 , 50, 100 preparatów. | 10 |  | 0
81 | 1 | Bibuła laboratoryjna (opakowanie 100 szt.) | - Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, - opakowanie 100 arkuszy. | 1 |  | 0
82 | 1 | Wskaźniki pH (zestaw 100 pasków) | - Pudełko 100 pasków, - zakres skali: 1–14 | 5 |  | 0
83 | 1 | Stearyna 1 kg | - Stearyna do świec, - temperatura krzepnięcia: 52–54 oC, - temperatura zapłonu: min. 180 oC. - Opakowanie 1 kg. | 1 |  | 0
84 | 1 | Kwas solny 31 - 38 % | - Kwas solny 31–38%, - cz. pojemność 1 l. | 1 |  | 0
85 | 1 | Wodorotlenek sodu | - Wodorotlenek sodu, - stały, - cz. opakowanie 1 kg. | 1 |  | 0
86 | 1 | Tlenek wapnia- opakowanie 500 g | - Tlenek wapnia, - stały, - cz. do przygotowania wody wapiennej, - opakowanie 500 g. | 1 |  | 0
87 | 1 | Spirytus salicylowy 100 g | - Spirytus salicylowy 2% , - opakowanie 100 ml. | 10 |  | 0
88 | 1 | Jod krystaliczny - 100 g | - Jod sublimowany krystaliczny, - cz. 1 opakowanie – 100 g. | 2 |  | 0
89 | 1 | Siarka - 500 g | - Siarka sublimowana, - cz. opakowanie 500 g. | 1 |  | 0
90 | 1 | Gliceryna 1l | Gliceryna cz. opakowanie 1 l. | 1 |  | 0
91 | 1 | Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu 250 g | - Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu cz. stały, - opakowanie 250 g. | 1 |  | 0
92 | 1 | Siarczan miedzi- 0,25 kg | - Siarczan (VI) miedzi (II), - hydrat, - cz. stały, - opakowanie 500 g | 1 |  | 0
93 | 1 | Woda utleniona 100 ml | - Woda utleniona 3%, - opakowanie 100 ml. | 10 |  | 0
94 | 1 | Drut miedziany 3 mb | - Drut miedziany miękki, - średnica 2 mm, - długość ok. 3 mb. | 3 |  | 0
95 | 1 | Zestaw akwarystyczny | Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: - pH (2x100 pomiarów), - twardości ogólnej i węglanowej (2x30 pomiarów), - stężenia amoniaku (30 pomiarów), - stężenia azotanów (III) (50 pomiarów), - stężenia azotanów (V) (50 pomiarów), - stężenia fosforanów (30 pomiarów) - stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów). W zestawie dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona jest w trwałej plastikowej walizeczce. | 1 |  | 0
96 | 1 | Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium (opakowanie na 50 pomiarów) | Zawartość opakowania wystarcza na około 50 pomiarów. | 3 |  | 0
97 | 1 | Parafilm | Parafilm, rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: 50 mm, długość: 75 m. | 2 |  | 0
98 | 1 | Mata z włókniny chłonnej o wym 40x50 cm (op. 50 szt.) | Mata o wymiarach: ok. 40 x 50 cm, opakowanie 50 szt. Do zbierania oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę. | 1 |  | 0
99 | 1 | Okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 30 |  | 0
100 | 1 | Rękawiczki lateksowe/winylowe (100 szt) | - Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), - niejałowe, - do jednorazowego użycia, - rozmiar: S, - opakowanie: 100 sztuk, - środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 5 |  | 0
101 | 1 | Rękawice do gorących przedmiotów | Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | 10 |  | 0
102 | 1 | Fartuch | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartucha, rozmiar XS. | 16 |  | 0
103 | 1 | Suszarka na szkło labolatoryjne | Płyta ociekowa do zwieszenia wykonana z polistyrenu (PS) ze zbiorniczkiem i kanałem zlewu na odpady, na kilkadziesiąt kołków, łatwo zdejmowane do czyszczenia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów, odporna na plamy. Przybliżone wymiary 45 cm x 63 cm, szerok. kanału zlewu ok. 11 cm. | 1 |  | 0
104 | 1 | Szczotka do mycia szkła | Szczotka do zlewek, probówek (średnica 20 mm), szczotka do lejków ,rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |  | 0
105 | 1 | Wentylator biurkowy | - Bezłopatkowy wentylator USB, - brak odsłoniętych łopatek, - wbudowany wyłącznik nawiewu, - minimalne parametry: wymiar: 173 mm x 96 mm x 42 mm, waga: ok. 180g, - zasilanie: USB 5V lub 4 baterie AAA 1,5V. | 7 |  | 0
106 | 1 | Płyta grzejna | - Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5cm, - wysokość całkowita kuchenki 8 cm, - płynna 6-stopniowa regulacja temperatury, - lampka kontrolna, - ochrona przed przegrzaniem, - moc: 1500 W, - antypoślizgowe nóżki. - Waga: maks. 2 kg. | 2 |  | 0
107 | 1 | Lodówka z zamrażalnikiem | - Pojemność 100/105 l, - klasa energetyczna A+, - roczne zużycie energii: 175 kWh, - pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, - pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów. - Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. | 1 |  | 0
108 | 1 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury | - Grzałka o mocy 2400 W, - przewód długości min. 0,75 m, - podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, - dno ze stali nierdzewnej, - wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, - podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, - pokrywa otwierana przyciskiem, - sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, - sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, - elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100 °C, - pojemność ok. 1,7 l, - obrotowa podstawa, - podświetlany wskaźnik poziomu wody, - zatrzaskiwana pokrywa, - informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | 1 |  | 0
109 | 1 | Ładowarka do baterii | - Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD - z gniazdem USB do baterii typu: do ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/R6, AAA/R03, C/R14, D/R20, 6F22/9V. | 3 |  | 0
110 | 1 | Drążek teleskopowy | -Drążek teleskopowy o długości 145–275 cm, - wykonany z włókna szklanego, - wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków. | 1 |  | 0
111 | 1 | Naczynie/czerpak do pobierania wody | - Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. - Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |  | 0
112 | 1 | Sieć workowa z drążkiem aluminiowym | - Sieć workowa z nylonu, - zawieszona na obręczy o średnicy 200 mm, - wielkość oczka sieci: 0,8 mm, - głębokość worka: 330 mm. - Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |  | 0
113 | 1 | Sitka o różnej wielkości oczek- Wymiary oczek: ok. 2,3,4,5 mm | - Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm - z metalu powlekanego trwałą emalią, - posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. - Wymiary oczek: ok. 2, 3, 4, 5 mm. | 5 |  | 0
114 | 1 | Krążek Secchiego | - Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. - Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | 2 |  | 0
115 | 1 | Linka skalowana | - Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchiego, - długości 10 m, - skalowana co 50 cm, - zakończona karabińczykiem. - Zwijana na specjalnym uchwycie. | 2 |  | 0
116 | 1 | Deska do krojenia | - Deska kuchenna plastikowa, - optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. | 8 |  | 0
117 | 1 | Nóż | - Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. - Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm. | 8 |  | 0
118 | 1 | Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnione parafiną, (100 szt) | - Podgrzewacz biały aluminiowy, - wypełnienie: parafina, - długość palenia: ok. 4 godzin. - Opakowanie zawiera 100 sztuk. | 2 |  | 0
119 | 1 | Zraszacz | - Pojemność: 0,5 litra, - dysza o regulowanym kącie rozpylenia, - lekko pracujący spust, - filtr zamocowany na rurce zasysającej. | 5 |  | 0
120 | 1 | Termos | - Termos nierdzewny - pojemność min.750 ml, - wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, - izolacja próżniowa, - termiczne zabezpieczenie zamknięcia. - Przybliżone wymiary – długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5 cm; wysokość: 27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg. | 5 |  | 0
121 | 1 | Sztywna podkładka z klipsem | - Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów formatu A4, - wykonana z grubej tektury laminowanej folią PVC, - pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80 g/m2. | 50 |  | 0
122 | 1 | Łopatka | - Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, - przybliżone wymiary – długość: całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm. | 15 |  | 0
123 | 1 | Saperka | - Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, - przybliżone wymiary – długość całkowita: 58 cm, wymiary łopatki: 21 x 15 cm. | 5 |  | 0
124 | 1 | Pompka do balonów | - Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie strony), - długość ok. 23 cm. | 7 |  | 0
125 | 1 | Pojemniki na ziemię o różnych pojemnościach: 3l i 5l | Pojemniki z pokrywą o pojemnościach 5 l - 2 szt., 3 l - 2 szt. | 4 |  | 0
126 | 1 | Wiadro | - Wiadro plastikowe o pojemności 10 l - z poręcznym, wygodnym uchwytem, - przybliżone wymiary: szerokość: 29 cm, wysokość: 30,5 cm, średnica: 25 cm. | 5 |  | 0
127 | 1 | Akwarium | W skład zestawu wchodzi: - szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o pojemności: min.54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, - przepływowy filtr biologiczny w pokrywie, - trzy koszyki filtracyjne, - grzałka, - bryzgoszczelne oświetlenie o mocy 15 W, - otwierana klapka do łatwego karmienia, - plastikowa ramka (podstawka) - tło dekoracyjne 3D. | 1 |  | 0
128 | 1 | Terrarium | - Akwarium prostokątne - o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł/szer/wys), - pojemność: 25 l. - Wykonane ze szkła o grubości 4 mm. | 1 |  | 0
129 | 1 | Małe akwarium | - Akwarium z plastikową ramką - o objętości: min. 14 l - przybliżone wymiary: 35 x 18 x 22 cm (dł./szer./wys.). | 1 |  | 0
130 | 1 | Donica - różne wielkości | W zależności od wymagań roślin: ceramiczne, ceramiczne ze szkliwem lub plastikowe. Do bardzo dużych roślin metalowe lub drewniane. | 20 |  | 0
131 | 1 | Miska | W zależności od potrzeb z drewna, plastiku, metalu lub szkła o różnych wymiarach. | 10 |  | 0
132 | 1 | Kuweta | - Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), - wykonana z plastiku, - wysokość ok. 8,5cm, - posiada dzióbek ułatwiający wylewanie wody/roztworów. | 10 |  | 0
133 | 1 | Słoik- 0,5 l i 1,0 l | - Szklany pojemnik - z przykrywką ze stali nierdzewnej - o pojemności 0,5 l i 1,0 l | 10 |  | 0
134 | 1 | Słoik - 10 l | - Słój szklany - o pojemności 10 l - z plastikową pokrywą oraz rączką. - W komplecie plastikowa nakładka doszczelniająca. | 5 |  | 0
135 | 1 | Pojemniki plastikowe z przykrywką i uchwytem do przenoszenia sprzętu i materiałów 30 l | - Pojemniki o pojemności 30 l - po obu stronach solidne zamknięcie, - w pokrywie rączka do przenoszenia, - minimalne wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. | 10 |  | 0
136 | 1 | Pojemniki plastikowe z przykrywką i uchwytem do przenoszenia sprzętu i materiałów 15 l | - Pojemniki o pojemności 15 l - po obu stronach solidne zamknięcie, - w pokrywie rączka do przenoszenia, - minimalne wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. | 10 |  | 0
137 | 1 | Listwa zasilająca | - Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, - min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, - długość przewodu min. 1,5 m. | 6 |  | 0
138 | 1 | Globus indukcyjny | - Optymalne wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, - stopka plastikowa. | 5 |  | 0
139 | 1 | Globus fizyczny | - Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, - polskie nazewnictwo, - stopka i cięciwa plastikowa. | 5 |  | 0
140 | 1 | Globus fizyczny duży | - Stopka wykonana z plastiku, - cięciwa metalowa, - polskie nazewnictwo, - wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 cm. | 1 |  | 0
141 | 1 | Globus konturowy | - Średnica: min. 25 cm, - zaznaczone kontury lądów, - siatka kartograficzna oraz granice państw, - możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, - w zestawie mazaki i gąbka. | 5 |  | 0
142 | 1 | Polska - mapa ścienna fizyczna | - Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. - Format: min. 160 cm x 150 cm, - skala: 1:500 000. | 1 |  | 0
143 | 1 | Świat - mapa fizyczna | - Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. - Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. - Format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln. | 1 |  | 0
144 | 1 | Europa - mapa fizyczna | - Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. - Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. - Format min. 100 cm x 140cm - Skala: 1:4,5 mln. | 1 |  | 0
145 | 1 | Krajobrazy świata – mapa | - Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. - Format min. 160 cm x 120 cm, - skala 1:24 mln. | 1 |  | 0
146 | 1 | Ochrona przyrody w Polsce- mapa | Mapa dwustronna: - na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska, - na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). | 1 |  | 0
147 | 1 | Obrotowa mapa nieba | Obrotowa mapa nieba – okrągła mapa o średnicy 30 cm - 40 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji nieba. | 8 |  | 0
148 | 1 | Model szkieletu człowieka - skala 1:1 | - Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. - Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. - Minimalna wysokość: 170 cm. | 1 |  | 0
149 | 1 | Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka,ssaka - zestaw | - Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. - Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. - Do każdego szkieletu dołączono opis. - Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  | 0
150 | 1 | Plansza roślin trujących | - Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków niebezpiecznych roślin występujących w Polsce. - Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony opisem. - Wymiar: min. 90 x 120 cm. | 1 |  | 0
151 | 1 | Plansza grzybów trujących | - Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w Polsce w lasach i na łąkach. - Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony opisem. - Wymiar min 80 x 110 cm. | 1 |  | 0
152 | 1 | Zestaw 10 plansz warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych | Zestaw składa się min z 10 plansz: 1. Pustynia Sahara 2. Sawanna afrykańska 3. Dżungla afrykańska 4. Dżungla amazońska 5. Ameryka Północna 6. Arktyka 7. Azja Południowo-Wschodnia 8. Azja Środkowa 9. Australia 10. Rafa koralowa Wymiar plansz: min. 70 x 100 cm | 1 |  | 0
153 | 1 | Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem | Plansza przedstawiająca budowę porostów i skalę porostową | 1 |  | 0
154 | 1 | Plansza obrazująca zmysły człowieka | - Plansza przedstawiająca budowę i funkcje 5 narządów zmysłów człowieka: oko (wzrok), ucho (słuch), język (smak), nos (węch), skóra (dotyk). - Wymiar plansz: min. 100 x 140 cm. | 1 |  | 0
155 | 1 | Plansza budowy kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni | 1. Plansza przedstawiająca budowę, zapylenie i zapłodnienie kwiatu. 2. Plansza przedstawiająca min. 9 rożnych kwiatostanów. 3. Plansza przedstawiająca budowę korzenia oraz min. 7 rodzajów korzeni. 4. Plansza przedstawiająca najczęściej występujące w Polsce drzewa liściaste – pokrój, liście i owoce Wymiar plansz min. 70 x 100 cm. | 1 |  | 0
156 | 1 | Plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów | 1. Plansza przedstawiająca ptaki żyjące w lesie w skali 1:1 Wymiar planszy min. 90 x 60 cm. | 1 |  | 0
157 | 1 | Plansza profili glebowych | - Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej występujących typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy. - Wymiar planszy min: 480 x 680 cm. | 1 |  | 0
158 | 1 | Plansza etapów rozwoju człowieka | - Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony rozwój zarodkowy i płodowy człowieka, a z drugiej strony budowę szkieletu człowieka. - Wymiar planszy min. 100 x 70 cm. | 1 |  | 0
159 | 1 | Plansza rodzajów chmur | - Plansza przedstawiająca min. 10 najczęściej spotykanych rodzajów chmur, ich nazwy polskie i łacińskie. - Wymiar planszy min. 100 x 70 cm. | 1 |  | 0
160 | 1 | Plansza obiegu wody w przyrodzie | - Plansza przedstawiająca obieg wody w przyrodzie. - Wymiar planszy min: 100 x 70 cm. | 1 |  | 0
161 | 1 | Przewodnik – las | - Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. - Mininalny format: 13 x 19 cm, - oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 4 |  | 0
162 | 1 | Przewodnik do rozpoznawania drzew | - Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak ii przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. - Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, - minimalny format: 13,0 x 1 9,4 cm. | 4 |  | 0
163 | 1 | Przewodnik rośliny i zwierzęta | - Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i roślin. - Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierają także ciekawostki przyrodnicze. - Minimalny format: 11 x 18 cm, - oprawa kartonowa. | 4 |  | 0
164 | 1 | Atlas pogoda i klimat | - Atlas zawiera opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i klimatem. - Format: 13 x 19,3 cm, - oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. | 4 |  | 0
165 | 1 | Atlas ptaków w Polsce | - Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, - minimalny format: 21 x 27,5 cm, - oprawa twarda, - dołączona płyta CD z głosami ptaków. | 4 |  | 0
166 | 1 | Atlas owadów | - Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. - Minimalny format: 13,3 x 19 cm, - oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 4 |  | 0
167 | 1 | Atlas grzybów | - Atlas zawiera szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów występujących w Polsce. - Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, - minimalny format: 13 x 19,5 cm. | 4 |  | 0
168 | 1 | Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | - Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. - Minimalny format: 10,8 x 18 cm, - oprawa: kartonowa ze skrzydełkami. | 4 |  | 0
169 | 1 | Atlas zwierząt chronionych w Polsce | - Atlas zwierząt chronionych przedstawia szczegółowo opisy min. 400 wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji, rysunków i zdjęć. - Minimalny format: 21 x 30 cm, - oprawa: twarda. | 4 |  | 0
170 | 1 | Atlas roślin chronionych w Polsce | - Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. - Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, - minimalny format: 13 x 19,5 cm. | 4 |  | 0
171 | 1 | Atlas geograficzny | - Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. - W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. | 8 |  | 0
172 | 1 | Atlas przyrodniczy | Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6. | 8 |  | 0
173 | 1 | Mały atlas anatomiczny | Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawiera barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. | 8 |  | 0
174 | 1 | Przewodnik do rozpoznawania gwiazd | - Przewodnik zawiera opisy (min. 50), rysunki lub zdjęcia gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i rojach meteorytów. - Zalecany format: 13 x 19 cm, - oprawa kartonowa ze skrzydełkami. - Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. | 8 |  | 0
175 | 1 | Przewodnik do rozpoznawania ptaków | - Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. - Format: 13 x 19,3 cm, - oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  | 0
176 | 1 | Przewodnik do rozpoznawania zwierząt | - Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. - Format: 13 x 19,3 cm, - oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  | 0
177 | 1 | Przewodnik do rozpoznawania motyli | Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle pogrupowano według barwy wierzchu ich skrzydeł. Format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 8 |  | 0
178 | 1 | Przewodnik do rozpoznawania owadów | - Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków owadów w Polsce. - Format: 13,2 cm x 19,3 cm, - liczba stron: 64, - oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 8 |  | 0
179 | 1 | Przewodnik do rozpoznawania grzybów | - Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. - Format: 13 x 19,3 cm, - oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  | 0
180 | 1 | Plastelina | Opakowanie z kolorową plasteliną, minimum 12 kolorów | 2 |  | 0
181 | 1 | Folia - teczka typu ofertówka | - Teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, - format A4, - ok. 50 arkuszy. | 1 |  | 0
182 | 1 | Gumka recepturka | - Elastyczne kolorowe gumki recepturki o różnych średnicach, - opakowanie: min. 50 g. | 1 |  | 0
183 | 1 | Taśma klejąca wąska i szeroka po 1 rolce | Rolki. | 3 |  | 0
184 | 1 | Taśma dwustronna | Rolki. | 1 |  | 0
185 | 1 | Pinezki z kolorowym łebkiem | - Pinezki do tablic korkowych - posiadające kolorowe plastikowe łebki, - opakowanie min. 50 szt. | 1 |  | 0
186 | 1 | Spinacze biurowe, spinacze klipsy po 1 op. | Spinacze o długości ok. 30 mm i 50 mm. | 2 |  | 0
187 | 1 | Magnesy do tablicy - 60 sztuk | - Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. - średnica: ok. 20 mm, - opakowanie min. 60 szt. | 1 |  | 0
188 | 1 | Sól kuchenna 1kg | Nie dotyczy | 1 |  | 0
189 | 1 | Sól peklowa 50 g | Nie dotyczy | 1 |  | 0
190 | 1 | Cukier 1 kg | Nie dotyczy | 1 |  | 0
191 | 1 | Soda oczyszczona 1 kg | Nie dotyczy | 1 |  | 0
192 | 1 | Kwasek cytrynowy 20 g | Nie dotyczy | 1 |  | 0
193 | 1 | Ocet spirytusowy 500 ml | Nie dotyczy | 1 |  | 0
194 | 1 | Denaturat 500 ml | Nie dotyczy | 1 |  | 0
195 | 1 | Spirytus rektyfikowany 500 ml | Nie dotyczy | 1 |  | 0
196 | 1 | Woda demineralizowana 5 l | Nie dotyczy | 1 |  | 0
197 | 1 | Rozpuszczalnik uniwersalny 500 ml | Nie dotyczy | 1 |  | 0
198 | 1 | Zmywacz bezacetonowy 50 ml | Nie dotyczy | 1 |  | 0
199 | 1 | Węgiel lekarski | - Węgiel lekarski w postaci kapsułek - minimum 15 sztuk | 1 |  | 0
200 | 1 | Barwniki spożywcze 9 sztuk x 4g | Zestaw barwników spożywczych w proszku (9 sztuk x 4 g) | 1 |  | 0
201 | 1 | Tacki jednorazowe 100 szt. | - Plastikowe, - opakowania po min. 100 sztuk. | 1 |  | 0
202 | 1 | Łyżeczki jednorazowe 100 szt. | - Plastikowe, - opakowania po min. 100 sztuk. | 1 |  | 0
203 | 1 | Słomki 100 szt. | - Proste słomki, - Rozmiar 8 mm x 240 mm. - Ilość w opakowaniu 500 szt. | 1 |  | 0
204 | 1 | Sznurek 100 m | Sznurek bawełniany o długości 100m | 1 |  | 0
205 | 1 | Żyłki różnej grubości 150 m - zestaw | - Żyłki z poliamidu o długości 150 m, - średnica: 0,10; 0,20; 0,30 i 0,40 mm - po 1 szt | 1 |  | 0
206 | 1 | Folia aluminiowa 5 m | Rolka | 1 |  | 0
207 | 1 | Torebki foliowe 50 szt. | - Do mrożonek, - min. wymiary: 30 x 40 cm | 1 |  | 0
208 | 1 | Wata, gąbka 100g | - Wata bawełniano-wiskozowa, - opakowanie min 50 g. | 1 |  | 0
209 | 1 | Pojemnik plastikowy (moczówka) | - Naczynia plastikowe tzw. moczówki (do analizy moczu), - o pojemności min. 100 ml, - niesterylny - z zakrętką o wysokości min. 75 mm. | 12 |  | 0
210 | 1 | Butelki plastikowe opakowanie/zestaw: 10 szt. | - Butelki plastikowe - o pojemności 0,5; 1; 1,5; 2l. | 1 |  | 0
211 | 1 | Strzykawki jednorazowe 20 szt. | - Strzykawki jednorazowe - o pojemności minimalnej 20 ml. | 1 |  | 0
212 | 1 | Balony | Opakowanie 100 szt. | 1 |  | 0
213 | 1 | Węgiel aktywowany 1,7 l | - Węgiel służący do filtrowania płynów, - objętość 1,7 l, - granulacja 0,43,1,7 mm, - absorpcja 1050 m2 g, - waga 0,7 kg | 1 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
2. Wyposażenie pracowni MATEMATYCZNEJ (SP nr 1 Solec Kujawski ) – Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania ekspertymentów
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 2 | Zestaw modeli brył rozkładanych z siatkami | Duże bryły geometryczne, transparentne z fluorescencyjnymi krawędziami. Ilość brył w zestawie -10 szt. Bryły posiadają kolorowe podstawy. Stosunek podstawy do wysokości wynosi 1:2. Komplet zawiera dwie siatki, wykonane z giętkiej folii. Wysokość: do 15 cm.Wykaz brył:graniastosłup trójkątny - graniastosłup ośmiokątny, kula, ostrosłup trójkątny, ostrosłup kwadratowy, ostrosłup ośmiokątny, prostopadłościan, stożek, sześcian, walec | 3 |  | 0
2 | 2 | Zestaw plansz dydaktycznych | Zestaw składający się z 13 ofoliowanych wyposażonych w zawieszkę i listwy metalowe plansz o wymiarach 70cm x 100cm. Tematyka plansz: 1. Ułamki 2. Działania na liczbach i wyrażeniach 3. Pola i obwody figur płaskich 4. Procent 5. Wielościany foremne 6. Czworokąty 7. Trójkąty 8. Pola i objętości figur przestrzennych 9. Graniastosłupy 10. Ostrosłupy 11. Bryły obrotowe 12. Rodzaje kątów płaskich 13. Twierdzenie Pitagorasa | 1 |  | 0
3 | 2 | Zestaw do pomiarów | Zestaw do pomiarów: masy,temperatury,długości (do pracy w grupach). Przenośny komplet pomocy dydaktycznych, zestaw w walizce. Zestaw składa się z ponad 150 części, m. in: - zlewka plastikowa z podziałką, 100 ml - 6 szt, - kolba Erlenmeyera, odporna na ciepło, 25 ml - 6 szt, - waga kuchenna z wyjmowaną szlką 500g, podziałka 5g - 3 szt, - szybka waga kuchenna z wyjmowaną szlką 100g, podziałka 1g - 3szt, - termometr ze skalą Celsjusza i Fahrenheita - 1 szt, - termometr -25oC do 50oC - 6szt, - termometr -5oC do 100oC - 6szt, - szalki - 12 szt, - podstawy wag plastikowe - 6szt, - zestawy odważników do wagi - 6 szt, - koła pomiarowe - 3szt, - linijka ze skalą calową i centymetrową, 30cm - 6 szt, - suwmiarki, 150 mm - 6szt, - taśma miernicza, 150 mm - 6 szt, - waga sprężynowa, zakres pomiarowy 5000g, podziałka 100g - 3 szt - torba do noszenia - 3szt. | 1 |  | 0
4 | 2 | Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych z tablicą | W skład kompletu wchodzą: - cyrkiel, - kątomierz, - dwa trójkąty (45o i 60o), - liniał 1 m, - trójnóg magnetyczny - tablica magnetyczna. Wymiary: - Cyrkiel tablicowy 485 x 20 x 40 mm - Trójkąt 60o 520 x 310 x 8 mm - Trójkąt 45o 430 x 430 x 8 mm - Kątomierz 500 x 275 x 8 mm - Liniał tablicowy 1010 x 60 x 8 mm - Trójnóg cyrkla z magnesami - Tablica 103 x 60 x 2cm. | 2
5 | 2 | Flatlandia czyli krainka płaszczaków. Powieść o wielu wymiarach | Książka w języku polskim w oprawie miękkiej | 16 |  | 0
6 | 2 | Książka - Matematyczne śledztwo - Planeta sekretów | Książka w języku polskim w oprawie miękkiej | 8 |  | 0
7 | 2 | Książka - Matematyczne śledztwo - Muzeum tajemnic | Książka w języku polskim w oprawie miękkiej | 8 |  | 0
8 | 2 | Książka - Matematyczne śledztwo - Jaskinia tropów | Książka w języku polskim w oprawie miękkiej | 8 |  | 0
9 | 2 | Magnetyczna oś liczbowa od -25 do +25 z kostkami liczbowymi | - Dwustronna oś liczbowa z mocnego winylu - z jednej strony zapis poziomy, a z drugiej zapis pionowy liczb od -25 do +25. - Oś można zawiesić lub położyć na ławce. - Naukę uatrakcyjniają dmuchane kostki oraz magnetyczne strzałki. - Po osi można pisać mazakiem suchościeralnym. | 1 |  | 0
10 | 2 | Szkieletowe modele ostrosłupów i graniastosłupów | Wysokość ok. 18 cm.Wskład zestawu wchodzą: ostrosłup o podstawie trójkąta, kwadratu i sześciokąta; graniastosłupy o podstawie trójkąta, kwadratu i podstawie sześciokąta | 3 |  | 0
11 | 2 | Biała tablica z naniesioną siecią kwadratową | Biała tablica w kratkę o powierzchni suchościeralnej. Wymiary 150x100 cm. Woelkość nadruku kratki 25x25 mm. Rama tablicy wykonana z anodowego aluminium. | 1 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
3. Wyposażenie pracowni BIOLOGICZNEJ (SP nr 1 Solec Kujawski ) – Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania ekspertymentów
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 8 | Preparaty mikroskopowe (tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) | W zestawie min. 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zawierających zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce | 1 |  | 0
2 | 8 | Lupa Bresser Fresnel - 2x (53x44mm) LED | - Płaska lupa o wymiarach 53x44mm typu Fresnel oferująca około 2x powiększenie. - Lupa wyposażona w oświetlenie typu LED. | 8 |  | 0
3 | 8 | Model serca | Model ludzkiego serca: - składający się z dwóch części w rzeczywistych rozmiarach, - wykonany z tworzywa sztucznego, - umieszczony na podstawie. | 1 |  | 0
4 | 8 | Model skóry człowieka | - Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. - Unikalny model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. - Poszczególne warstwy skóry są rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 1 |  | 0
5 | 8 | ŚWIAT ROŚLIN JEDNOLIŚCIENNYCH – 25 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | W zestawie min. 25 preparatów mikroskopowych z roślinami jednoliściennymi np. cebula, lilia, storczyk | 1 |  | 0
6 | 8 | ŚWIAT ROŚLIN DWULIŚCIENNYCH – 25 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | W zestawie min. 25 preparatów mikroskopowych z roślinami dwuliściennymi np.słonecznik, marchew, dynia | 1 |  | 0
7 | 8 | Proste klucze do oznaczania roślin | Dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych obejmujące około 2 000 gatunków rodzimych i blisko 1 000 zawlekanych lub uprawianych i dziczejących. | 2 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
4. Wyposażenie pracowni BIOLOGICZNEJ (SP nr 1 Solec Kujawski) - Model szkieletu człowieka- wielkość naturalna
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 8 | Wyposażenie pracowni BIOLOGICZNEJ (SP nr 1)0 - Model szkieletu człowieka- wielkość naturalna | - Masywny, solidnie wykonany model układu kostnego człowieka o naturalnych rozmiarach: wysokość: 170cm - 190 cm, - wykonany z tworzywa sztucznego - z łatwo zdejmowanymi kończynami. | 1 |  | 0
2. | 8 | Model budowy anatomicznej człowieka (SP nr 1) | Model anatomiczny torsu (40 – częściowy) wykonany ze sztucznego ulepszonego tworzywa, umieszczony na podstawie; lewa strona tułowia przedstawia układ mięśni i ścięgien. Istnieje możliwość wyjęcia dwóch kręgów z odcinkami rdzenia kręgowego. Przednia część klatki piersiowej jest zdejmowana (na klatce piersiowej przedstawiona budowa gruczołu piersiowego); możliwe jest wyjęcie każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową | 1 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
5. Wyposażenie pracowni FIZYCZNEJ (SP nr 1 Solec Kujawski)-Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania eksperymentów
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 9 | Zestaw magnesów (opakowanie 28 elementów) | Duży, różnorodny zestaw (minimum 28 elementów) różnych rodzajów magnesów i elementów magnetycznych do szeregu doświadczeń z zakresu magnetyzmu. W zestawie znajdują się m.in. płytki-typy metali; elektromagnes; folia magnetyczna; igła magnetyczna na podstawie; kompas zamykany; kompasy transparentne; krążki transparentne; magnesy ferytowe; magnesy neodymowe; magnes podkowiasty; magnesy sztabkowe. | 6 |  | 0
2 | 9 | Taśma miernicza | Taśma miernicza zwijana o długości co najmniej 20 m | 2 |  | 0
3 | 9 | Siłomierze (opakowanie 6 sztuk) | Zestaw zawiera komplet 6 siłomierzy: 1N, 2N. 5N. 10N, 20N, 100N | 2 |  | 0
4 | 9 | Żarówka z oprawką | Oprawka umożliwiająca połączenie za pomocą przewodów z zakończeniem bananowym | 20 |  | 0
5 | 9 | Samochodzik – zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym | Zasilany baterią AA | 6 |  | 0
6 | 9 | Magnes neodymowy | Magnes o wymiarach 20x3mm | 17 |  | 0
7 | 9 | Zestaw soczewek (opakowanie 6 sztuk) | Nowoczesny zestaw doświadczalny, MAGNETYCZNY zawierający 5-wiązkowy laser o 3 ustawieniach (emituje 1, 3 lub 5 wiązek jednocześnie) oraz 8 różnych elementów optycznych (zwierciadło, pryzmaty, bloki akrylowe, kuweta) i tarczę Kolbego w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy. | 2 |  | 0
8 | 9 | Palnik gazowy | Metalowy PALNIK GAZOWY z nabitym kartuszem wyposażony dodatkowo w metalowy trójnóg, siatkę ceramiczną | 1 |  | 0
9 | 9 | Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym | 1. Zasilacz prądu stałego DC z płynną regulacją napięcia wyjściowego. 2. wyposażony diodę LED sygnalizującą pracę urządzenia oraz wyświetlacze ciekłokrystaliczne (16 mm) wskazujące wartość napięcia wyjściowego (V) oraz wartość prądu obciążenia (A). 3. posiada regulację napięcia wyjściowego oraz regulację prądu obciążenia. 4. z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym. 5. napięcie wejściowe: 115/230 V AC, 50-60 Hz (przełącznik zewnętrzny); zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0-15 V; zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 A; zabezpieczenie prądowe: 3 A. Moc wyjściowa: 45 W | 6 |  | 0
10 | 9 | Izolowane przewody do 45 cm długości (opakowanie 10 sztuk) | Zestaw przewodów elektrycznych z końcówkami bananowymi. Kolor czerwony i czarny | 4 |  | 0
11 | 9 | Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości (opakowanie 5 sprężyn) | Komplet składa się z pięciu sprężyn o różnym współczynniku sprężystości. | 2 |  | 0
12 | 9 | Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji | Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach. Doświadczenie polega na napełnieniu unieruchomionej rurki wodą, dodaniu elementu barwiącego (barwnik spożywczy, atrament, nadmanganian potasu), podgrzaniu jednego narożnika rurki i obserwacji jak woda w rurce zaczyna krążyć (konwekcja), co dobrze jest widoczne dzięki przesuwaniu się zabarwionej wody w rurce. | 2 |  | 0
13 | 9 | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna Wimshursta Rozmiar: 30cm x 34,5cm x 34,5cm Umożliwia co najmniej przeprowadzanie nastepujących doświadczeń: - iskra i jej własności - fizjologiczne działanie iskry - działanie ciepłe iskry - jonizacyjne działanie płomienia - rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika - działanie ostrzy - linie sił pola elektrycznego - efekty świetlne w ciemności | 1 |  | 0
14 | 9 | Statyw z wyposażeniem | W skład statywu wchodzą: – podstawa prostokątna z prętem - podstawa okrągła - łapa podwójna do biurety - łapa do chłodnic - łapa do chłodnic 4-palczasta - łapa do kolb - łącznik krzyżowy - łącznik krzyżowy z wieszakiem - łącznik prosty - pierścień z uchwytem - przedłużacz z haczykami Poszczególne części kompletu można nabyć również oddzielnie, co umożliwia ich uzupełnienie do ilości niezbędnych dla użytkownika. Wymiary: 600x260x100 mm Ciężar: 4,3 kg | 6 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
6.Wyposażenie pracowni CHEMICZNEJ (SP nr 1 w Solcu Kujawskim)-Komplet pomocy dydaktycznych
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 10 | Szczotka laboratoryjna | - Średnica główki 10/20, - Szczecina z wełniana główką | 6 |  | 0
2 | 10 | Fartuch laboratoryjny | -Fartuch E3, płócienny (100% bawełny), -długi rękaw, -dwie kieszenie po bokach, -z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, - rozmiar: L, 3 sztuki | 3 |  | 0
3 | 10 | Apteczka z wyposażeniem | Przeznaczona do laboratoriów i pracowni chemicznych. Opakowanie z tworzywa posiada możliwość przymocowania do ściany a po odłączeniu jest wygodne do przenoszenia. Wyposażenie: 1. Bandaż elastyczny 8cm x 5m 1 szt. 2. Opaska dziana podtrzymująca 5cm x 4m 1 szt. 3. Opatrunek indywidualny jałowy A 1 szt. 4. Gaza opatrunkowa jałowa 9x9cm 1 szt. 5. Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2 1 szt. 6. Jałowy opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10x6cm 1 szt. 7. Jałowy opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 10x8cm 1 szt. 8. Przylepiec tkaninowy 1,25cm x 5m 1 szt. 9. Chustka trójkątna niejałowa 1 szt. 10. Opatrunek hydrożelowy 5cm x 5cm 1 szt. 11. Opatrunek hydrożelowy 6cm x 12cm 1 szt. 12. Opatrunek hydrożelowy 20cm x 40cm 1 szt. 13. Koc ratunkowy 210 x 160cm 1 szt. 14. Rękawice ambulatoryjne niejałowe 2 pary 15. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. 16. Płyn do dezynfekcji skóry oraz do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk 50ml 1 szt. 17. Saszetka z gazikiem jałowym nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry 4 szt. 18. Zestaw do płukania oka typ: ZPO-1 2 szt. 19. Okulary przeciw odpryskowe B 521 1 szt. | 1 |  | 0
4 | 10 | Tace laboratoryjne | -Długość: 450 mm, -Szerokość: 350 mm, -Wysokość: 75 mm, -Materiał: polipropylen, -Autoklawowalna | 8 |  | 0
5 | 10 | Płytki ceramiczne płytka ceramiczna z 6 wgłębieniami | Średnica wgłębienia: 20 mm, | 8 |  | 0
6 | 10 | Palnik gazowy | -Palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 1100°C. -Łatwe zakładanie i wymiana nabojów gazowych. -Z dodatkową podstawą z tworzywa sztucznego i odpowiednimi nabojami do palnika. | 3 |  | 0
7 | 10 | Palnik spirytusowy | -Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, -pojemność min. 150 ml. | 8 |  | 0
8 | 10 | Stojak do probówek (na 90 probówek) | Stojak na probówki wraz z możliwością osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | 2 |  | 0
9 | 10 | Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g | -Waga wykonana z plastiku. -Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, -dokładność odczytu min. 0,1 g, -wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, -zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, -wyświetlacz LCD, -plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, -ważenie w gramach i uncjach, -liczenie sztuk o jednakowej masie, -funkcja tarowania, -automatyczne zerowanie. | 1 |  | 0
10 | 10 | Probówki - (opakowanie 10 sztuk) | -Probówki szklane z wygiętym brzegiem. -Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. - Wymiary 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. | 2 |  | 0
11 | 10 | Zlewka | - Zlewka niska z podziałką. - Wykonana ze szkła borokrzemowego, - pojemność od 100 do 250 ml. | 30 |  | 0
12 | 10 | Pipety Pasteura 500 sztuk | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 1 |  | 0
13 | 10 | Pipety miarowe (10 ml) | Z trwałym oznaczeniem, działka 1 mm. | 1 |  | 0
14 | 10 | Bagietki (1 opakowanie = 50 szt) | - Szkło borokrzemowe, - długość 300 mm, - średnica 7-8 mm - 50 szt w opakowaniu | 1 |  | 0
15 | 10 | Szkiełko laboratoryjne podstawowe | - Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. - Zestaw składa się min. z 50 szt. | 1 |  | 0
16 | 10 | Szkiełko laboratoryjne zegarkowe | - Szkło borokrzemowe, - średnica min. 80 mm | 20 |  | 0
17 | 10 | Szalki Petriego | - Szalki Petriego ze szkła sodowo- wapniowego, - wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. - Zestaw składa się min. z 10 szt. | 5 |  | 0
18 | 10 | Krystalizator (do 500 ml) | - Szklany, odporny na gorącą wodę, roztwory zasad i kwasy. - Minimum 150 ml | 3 |  | 0
19 | 10 | Rozdzielacz szklany | -Szklany, - gruszkowy - Minimum 250 ml | 5 |  | 0
20 | 10 | Łapy do probówek drewniane (1 opakowanie= 12 szt) | Uchwyt do probówek wykonany z drewna, posiadający metalową sprężynkę o długości całkowitej 180 mm, do naczyń o średnicy do 25 mm. 1 opakowanie składa się z minimum 12 szt. | 1 |  | 0
21 | 10 | Łyżka laboratoryjna | Dwustronna długość 200 mm. | 3 |  | 0
22 | 10 | Łyżka do spalań | Łyżka z długim trzonkiem z kołnierzem ochronnym. | 5 |  | 0
23 | 10 | Korek do próbówek z otworem | Korek do probówek średnica tak jak probówki w pkt 10. | 6 |  | 0
24 | 10 | Wąż gumowy - 1 mb, średnica 8 mm | Nie dotyczy | 3 |  | 0
25 | 10 | Bibuła laboratoryjna opakowanie do 100 sztuk | - Bibuła jakościowa miękka - wymiary min.58 x 58 mm, - opakowanie 100 arkuszy. | 2 |  | 0
26 | 10 | Sączki laboratoryjne miękkie 7 cm opakowanie 100 sztuk | - Bibuła jakościowa miękka - minimalna średnica 100 mm, - opakowanie 100 szt. | 5 |  | 0
27 | 10 | Wskaźniki: fenoloftaleina (100 ml) | Fenoloftaleina r-r 2% 100ml | 2 |  | 0
28 | 10 | Wskaźniki: wskaźnik uniwersalny | -Pudełko 100 pasków, - zakres skali pH 1–14 | 3 |  | 0
29 | 10 | Wodorotlenek sodu ( 1 kg) | WODOROTLENEK SODU CZ.D.A.soda kaustyczna NaOH | 1 |  | 0
30 | 10 | Układ okresowy plansza (wymiary 160x120) | - Plansza jednostronna z dokładnym opisem pierwiastków, - laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej właściwości na rozdzieranie | 2 |  | 0
31 | 10 | Tabela rozpuszczalności -plansza (wymiary 70x100 cm - jednostronna) | - Plansza jednostronna, - laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej właściwości na rozdzieranie | 2 |  | 0
32 | 10 | Denaturat (500 ml) | Nie dotyczy | 5 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0
7. Wyposażenie pracowni GEOGRAFICZNEJ (SP nr 1 Solec Kujawski) - Komplet pomocy dydaktycvznych do przeprowadzania eksperymentów
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 11 | Kompas | - Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi; - Komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania; - Średnica minimalna 5 cm. | 8 |  | 0
2 | 11 | Mapa krajobrazowa świata | 1. Mapa dwustronna: - na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo zdjęcia z przykładowymi krajobrazami, - na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi, dodatkowo klimatogram dla każdej strefy, 2. Format 160cm x 120cm | 1 |  | 0
3 | 11 | Mapy ogólnogeograficzne świata i Polski | - Mapy w formacie 150cm x 110cm; - Pokryta specjalną antyrefleksyjną folią wzmacniającą; - Powłoka zmywalna, przeznaczona aby pisać po niej flamastrami wodno zmywalnymi; - Oprawa: półwałki drewniane i linijka do zawieszenia. | 2 |  | 0
4 | 11 | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Asutralii | 1. Mapa dwustronna: - na pierwszej stronie ukształtowanie powierzchni Australii, uzupełniona zdjęciami i mapą polityczną, - na drugiej stronie mapa krajobrazowa ze zdjęciami wybranych typów krajobrazów, 2. Oprawiona w rurki, gotowa do powieszenia; 3. Format 160cm x 120cm. | 1 |  | 0
5 | 11 | Mapa ścienna Arktyki i Antarktyki | 1. Mapa dwustronna: - na pierwszej stronie Arktyka, uzupełniona zdjęciami, - na drugiej stronie mapa Antarktydy ze zdjęciami; 3. Oprawiona w rurki, gotowa do powieszenia; 4. Format 160cm x 120cm. | 2 |  | 0
6 | 11 | Mapy topograficzne najbliższej okolicy | Dostępne mapy Gminy Solec Kujawski/Starostwa Bydgoskiego/Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 8 |  | 0
7 | 11 | Globus w większej skali | - Stopka wykonana z plastiku, - cięciwa metalowa, - polskie nazewnictwo, - wymiary: wysokość minimalna 63cm, średnica kuli 42-45cm | 1 |  | 0
8 | 11 | Globus uczniowski | - Optymalne wymiary: wysokość 30-38cm, średnica kuli 22-25cm; - polskie nazewnictwo; - stopka i cięciwa plastikowa. | 8 |  | 0
9 | 11 | Globus indukcyjny | - Optymalne wymiary: wysokość 35-38cm, średnica kuli 25cm; - stopka plastikowa. | 1 |  | 0
10 | 11 | Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości | - Zestaw różnych skał i minerałów, składający sie z minimum 50 okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3-4cm. - Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie lub etui. - Zestaw 30 skamieniałości, próbki świata roślin i zwierząt z różnych okresów geologicznych w dziejach naszej Ziemi. | 1 |  | 0
11 | 11 | Profile glebowe – zestaw | Profile glebowe najczęściej występujących gleb na świecie, plansza | 1 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
_____________________, dnia _______________ (Miejscowość) (Data)
_____________________, dnia _______________ (Miejscowość) (Data)
[5 empty] | Łączna wartość brutto dla Części II Zamówienia | 0
_________________________ podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## CZĘŚĆ III
Nazwa (firma) Wykonawcy ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Siedziba i adres Wykonawcy ................................................................................................. .................................................................................................
CZĘŚĆ III – Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu kreatywności - SP 1
1. Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu K R E A T Y WN O Ś C I realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 17 | Zestaw kreatywny papier | - papier czerpany, - wymiary opakowania 220 x 55 x 180, - zawartość: plastikowa kratka, plastikowe sitka, arkusze papieru, włóczka, koperty, wstążka, farby, pędzelek, kwiatek z jedwabiu, koraliki, dwustronna taśma klejąca, instrukcja. | 4 |  | 0
2 | 17 | Zestaw kreatywny fizelina | - 10 arkuszy w zestawie , - różne kolory, - format: A4 | 4 |  | 0
3 | 17 | Filcowe wyszywanki - dzikie zwierzęta | Komplet zawiera 8 przyciętych połówek rękawic z wydziurkowanymi brzegami: - elementy filcowe do dekoracji - ruchome oczy - plastikowa igła - wełna - wym. pacynki 21-27 cm | 4 |  | 0
4 | 17 | Zestaw kolorowego papieru | - format A4, - 100 arkuszy, - różne kolory. | 4 |  | 0
5 | 17 | Koraliki do nawlekania | - Drewniane w różnych kształtach(m.in.. kwadrat, serce, gwiazda) i kolorach (m. in. zielony, niebieski, fioletowy, żółty, czerwony, pomarańczowy); - Zestaw zawiera dodatkowo 2 sznurki do nawlekania; - Wymiary: ok. 13 x 11 cm. | 4 |  | 0
6 | 17 | Sznurki do koralików | - woskowane, - różnokolorowe, - długość nie mniejsza w rolce niż 2 m, - grubość 1mm-2,5mm | 4 |  | 0
7 | 17 | Igły do koralików | - zestaw po 10 szt. - długość w przedziale 47 mm-12 mm | 1 |  | 0
8 | 17 | Żyłki do koralików | - plecionka żyłki, w dowolnym kolorze, - długość w rolce min. 8 m. | 1 |  | 0
9 | 17 | Koraliki do prasowania | w zestawie z tackami o trzech kształtach oraz pergaminem | 4 |  | 0
10 | 17 | Wzory prasowanek | wzory prasowanek z koralików, o charakterze postaci z bajek: star wars, auta, spiderman, my little pony, minnie etc.; 1 szt - zestaw minimum 10 prasowanek | 1 |  | 0
11 | 17 | Piórka indiańskie | - różnokolorowe, - długość nie mniejsza niż 10 cm - 4 zestawy (po minimum 100 szt w zestawie) | 4 |  | 0
12 | 17 | Samoprzylepne dekoracje z pianki | - Format A4, - część kolorów zawierająca powłokę brokatową - 4 zestawy (po 10 szt arkuszy w zestawie) | 4 |  | 0
13 | 17 | Kulki styropianowe | - Białe, - 4 zestawy (w każdym po 6 kulek: średnica 6 cm, 8cm i 10 cm) | 4 |  | 0
14 | 17 | Piasek kinetyczny | Wiaderka 1,0 kg wraz z foremkami plastikowymi, min. cztery kształty | 4 |  | 0
15 | 17 | Drewniane tacki | 30x40cm | 4 |  | 0
16 | 17 | Plastelina 12 kolorów | - nietoksyczna, - połowa o profilu kwadratu | 4 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
_____________________, dnia _______________ (Miejscowość) (Data)
[5 empty] | Łączna wartość brutto dla Części III Zamówienia | 0
_________________________ podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## CZĘŚĆ IV
Nazwa (firma) Wykonawcy
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Siedziba i adres Wykonawcy
.................................................................................................
.................................................................................................
CZĘŚĆ IV – Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego - SP 1
1. Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu JĘZYKA ANGIELSKIEGO realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim- cz 1
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 19 | Building Essential Vocabulary - książka 18 zagadnień tematycznych | Ilość stron: 89, format 215 x 280 | 4 |  | 0
2 | 19 | Sight word Stories - 25 miniksiążeczek do powielania (obrazki,zdania,słówka) | ilość stron: 10, format: 12x20cm, oprawa miękka | 4 |  | 0
3 | 19 | Emergent Readers - proste czytanki w j. angielskim | Zawartość: 20 książeczek (wym. 15 x 17 cm) - każda książeczka zawiera 8 stron. | 1 |  | 0
4 | 19 | Sing, learn and play - kolekcja piosenek angielskich | 1 zestaw zawiera: 20 płyt CD - łącznie 250 piosenek. | 4 |  | 0
5 | 19 | Koło obrazkowo-wyrazowe -nauka angielskich wyrazów w niecodziennej formie | 37 tekturowych kół z ruchomym środkiem (śr. 16 cm) - każde koło zawiera 4-5 słów (różnych). | 4 |  | 0
6 | 19 | Karty fotograficzne - Beginning Vocabulary | 150 dwustronnych kolorowych kart - wym. 7 x 7 cm - solidne pudełko z przedziałkami – instrukcja | 4 |  | 0
7 | 19 | Agnielskie krakersy - obrazkowy alfabet | 100 kartoników (gruby karton) - instrukcja | 4 |  | 0
8 | 19 | Angielskie krakersy - zabawa wyrazami | 100 kartoników (gruby karton) - instrukcja | 1 |  | 0
9 | 19 | Fiszki mówiące angielskie - home&Family + mówiący pisak do fiszek | 50 dwustronnych kart (wym. 9 x 12,5 cm) - łącznie 100 pytań - pudełko z tworzywa - "mówiący pisak" w komplecie | 1 |  | 0
10 | 19 | Fiszki mówiące angielskie - school&community + mówiący pisak do fiszek | 50 dwustronnych kart (wym. 9 x 12,5 cm) - łącznie 100 pytań - pudełko z tworzywa - "mówiący pisak" w komplecie | 4 |  | 0
11 | 19 | Fiszki mówiące angielskie - Czytanie ze zrozumieniem poziom 1 | Mówiące karty umożliwiające samodzielne ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. Na awersie kartonika znajdują się teksty literackie i informacyjne (łącznie 53 teksty w każdym zestawie) plus "mówiący pisak" w komplecie | 1 |  | 0
12 | 19 | Plansze ścienne – colors | Kolorowa plansza edukacyjna, laminowana i oprawiona w drewniane drążki z zawieszką. Wymiary planszy 90x130 cm. | 4 |  | 0
13 | 19 | Plansze ścienne – shapes | Wymiary planszy 90x130 cm, laminowana i oprawiona w drewniane drążki z zawieszką | 4 |  | 0
14 | 19 | Plansze ścienne - numbers 1-20 | Plansza naścienna, rozmiar planszy: 100 x70 cm, Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami, Plansze są obustronnie foliowane | 4 |  | 0
15 | 19 | Puzzle drewniane - angielskie ABC | 52 drewniane elementy - wym. puzzli po ułożeniu 6 x 14 cm - drewniane pudełko 35 x 14,5 x 7,5 cm | 4 |  | 0
16 | 19 | Slug in a Jug - karty obrazkowe stymulujące naukę rozpoznawania, czytania i literowania | Zestaw zawiera 48 karnecików do rymowania (4 x 12 grup), Rozmiar pudełka: 25,5x22,1x4,4 cm | 4 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
2. Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu JĘZYKA ANGIELSKIEGO realizowanych w szkole podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim- cd.
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
17 | 19 cd. | Dandelion Launchers -seria książek do nauki czytania wg metody fonetycznej units 1-3 | 12 książeczek - wym. 15 x 21 cm - każda książeczka zawiera 6 kolorowych stron | 1 |  | 0
18 | 19 | Angielski w piosenkach - karaoke dla dzieci | Seria wydawnicza: AKTYWNE ZABAWY, oprawa kartonowa, płyta cd, 20 piosenek | 1 |  | 0
19 | 19 | Klasowe bingo angielskie - 100 Picture Words | 36 dwustronnych plansz bingo (wym. 19 x 23 cm), 1 dwustronny plakat (30 x 45 cm) , 50 dwustronnych kartoników do | 1 |  | 0
wyczytywania (wym. 3,5 x 6 cm) , 720 papierowych żetonów ,instrukcja
20 | 19 | Puzzle angielskie - synonimy | 12 układanek 3-elementowych - wym. po złożeniu 13 x 15 cm - elementy wykonane z grubej tektury | 1 |  | 0
21 | 19 | Puzzle angielskie - antonimy | 12 układanek 3-elementowych - wym. po złożeniu 13 x 15 cm - elementy wykonane z grubej tektury | 1 |  | 0
22 | 19 | Puzzle angielskie - homonimy | 12 układanek 3-elementowych - wym. po złożeniu 13 x 15 cm - elementy wykonane z grubej tektury | 1 |  | 0
23 | 19 | Puzzle angielskie - wyrazy złożone | 12 układanek 3-elementowych - wym. po złożeniu 13 x 15 cm - elementy wykonane z grubej tektury | 1 |  | 0
34 | 19 | Puzzle angielskie - liczba mnoga | 12 układanek 3-elementowych - wym. po złożeniu 13 x 15 cm - elementy wykonane z grubej tektury | 1 |  | 0
25 | 19 | Puzzle angielskie - formy ściągnięte | 12 układanek 3-elementowych - wym. po złożeniu 13 x 15 cm - elementy wykonane z grubej tektury | 1 |  | 0
26 | 19 | Angielski POPcorn zabawa słowami - zestaw 1 i zestaw 2 | 92 kartoniki "popcorn" z wyrazami - 8 kartoników losowych "POP" - ruletka - wygodne pudełko (wys. 16 cm) | 1 |  | 0
27 | 19 | Intensywny trening angielskiej wieloznaczności | Gra językowa z całą klasą w zabawie w pary lub do ćwiczeń indywidualnych. Koperta zawiera 15 zamykanych kartoników ( wym 13x8x15) z wyrazami. Łącznie 240 numerowanych kartoników (wym. 7x3) | 1 |  | 0
28 | 19 | Kiddo płytki tematyczne – pojazdy | 8 płytek wykonanych z mocnego materiału z gumowanym, antypoślizgowym spodem - wym. 21 x 29 cm - płyta CD (instrukcja z opisem zabaw) | 1 |  | 0
29 | 19 | Kiddo płytki tematyczne – ubrania | 8 płytek wykonanych z mocnego materiału z gumowanym, antypoślizgowym spodem - wym. 21 x 29 cm - płyta CD (instrukcja z opisem zabaw) | 1 |  | 0
30 | 19 | Yes or No? simple question game | 100 kart z pytaniami (wym. 12 x 8 cm) - 8 kart odpowiedzi "YES/NO" (wym. 8 x 8 cm) - karty są laminowane - instrukcja - pudełko z tworzywa | 1 |  | 0
31 | 19 | Biblioteczka 300 wyrazów | 30 spiralnych książeczek (wym. 16 x 7 cm) - kartonik z przegródkami i kolorowymi przekładkami (wym. 33 x 22 x 9 cm) - wszystkie elementy z kolorowego, laminowanego kartonu | 1 |  | 0
32 | 19 | Plansze ścienne - emotions | wym. 43 x 56 cm, laminowana, jednostronna | 1 |  | 0
33 | 19 | Plansze ścienne - days of the week | wym. 43 x 56 cm, laminowana, jednostronna | 1 |  | 0
34 | 19 | Plansze ścienne - months of the year | wym. 43 x 56 cm, laminowana, jednostronna | 1 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
3. Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu JĘZYKA ANGIELSKIEGO realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1- cd
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
35 | 19 | Fiszki język angielski – słownictwo | poziom A2; wydawnictwo Cztery Głowy | 1 |  | 0
36 | 19 | Fiszki język angielski – czasowniki dla średniozaawansowanych | poziom A2; wydawnictwo Cztery Głowy | 1 |  | 0
37 | 19 | Angielski sklep – gra edukacyjna | wydawnictwo ETTOI; poziom A2/B1 | 1 |  | 0
38 | 19 | Kalambury po angielsku – gra rozwijająca mowę | poziom A1/A2; wydawnictwo Regipio | 1 |  | 0
39 | 19 | "YES/NO" simple question game | poziom A1/A2; wydawnictwo Paul Lamond Games | 1 |  | 0
40 | 19 | Program multimedialny angielski dla nastolatków | poziom A2/B1 średniozaawansowany, | 1 |  | 0
41 | 19 | Gra gramatyczna | wydawnictwo A2/B1 średniozaawansowany, | 1 |  | 0
42 | 19 | Speakers Box – zachęta do mówienia | wydawnictwo A1/A2; wydawnictwo Triopolska | 1 |  | 0
43 | 19 | Błyskawiczne sprawdziany - angielski - komplet 10 kart | poziom A1/A2 | 1 |  | 0
44 | 19 | Fiszki Gramatyka. | Angielska gramatyka dla początkujących. 250 dwustronnych kart do nauki angielskiej gramatyki. Poziom podstawowy | 1 |  | 0
45 | 19 | Szybkie ćwiczenia ze słownictwa część 1 | Zestaw zawiera 125 kart dwustronnych,które są podzielone na 5 kategorii: Prefixes/Suffixes,Idioms,Multiple-Meaning Wards, Context Clues, Synonyms/Antonyms. | 1 |  | 0
46 | 19 | Tworzymy kreatywne historie | poziom A1/A2; pomoce szkolne; 24 plansze | 1 |  | 0
47 | 19 | 150 dyktand, zabaw i tekstów. Gimnazjum | poziom A1/A2 | 1 |  | 0
48 | 19 | ELI Picture Dictionary English + CD ROM | poziom A1/A2 | 1 |  | 0
49 | 19 | Klasowe bingo angielskie - poziom 3 | poziom A1/B2; wydawnictwo Edu.pl | 1 |  | 0
50 | 19 | Magnetyczne angielskie części mowy | poziom A1/A2 | 1 |  | 0
51 | 19 | Didakta - Język angielski 1 multimedialny program edukacyjny, który służy do ćwiczenia i sprawdzenia wiadomości z języka angielskiego oraz doskonalenia języka na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum | poziom A1/A2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
4. Komplet pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych z zakresu JĘZYKA NIEMIECKIEGO realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1
L.p. | Poz. w WOD | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania) | Liczba sztuk/zestawów | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto
1 | 21 | Fiszki język niemiecki-słownictwo | poziom: podstawowy (A1)egzaminy: SD1 zawartość: 1040 kartoników1040 plików mp3 do pobrania program do nauki online MEMOBOX etui | 2 |  | 0
2 | 21 | Fiszki język niemiecki -czasownik dla początkujących | podstawowy (A1) egzaminy: SD1 zawartość: 1040 kartoników1040 plików mp3 do pobraniaprogram do nauki online MEMOBOX etui | 1 |  | 0
3 | 21 | Gry językowe - Kettenfragen- 1 szt - Das Tagesablauf -Domino- 1 szt | Gry językowe z polską instrukcją i suplementem | 2 |  | 0
4 | 21 | Gry językowe - Deutsch Meisterschaft - 1 szt; Die Rundreise - 1 szt | Gry językowe z polską instrukcją i suplementem | 2 |  | 0
5 | 21 | 150 Dyktand,zabaw i tekstów | Dla uczniów klasy 7 | 1 |  | 0
6 | 21 | Tworzymy kreatywne historie | Pomoc dydaktyczna | 2 |  | 0
7 | 21 | Słownik duży niemiecko-polski, polsko-niemiecki | Praca zbiorowa, Seria PONS, rok wydania 2010, oprawa twarda, wydawnictwo: LektorKlett | 2 |  | 0
8 | 21 | Bilder bingo | Niemiecka Gra językowa | 2 |  | 0
9 | 21 | Bis-Deutsch | Gra językowa | 2 |  | 0
10 | 21 | Das Uhrzeeit | Domino gra językowa | 2 |  | 0
11 | 21 | Das Spiel der Berufe | Gra językowa | 2 |  | 0
12 | 21 | Plansze ścienne - 10 szt. | ( Das Deutsche Alphabet, Obst und Gemuse, Sport, Familie im Garten, Mein Haus, Meine Stadt, Tiere, Transportmitel,Berufe, Was machen sie) | 1 |  | 0
12 | 21 | Didakta- Język niemiecki 1 multimedialny program edukacyjny | program edukacyjny, który służy do ćwiczeń i sprawdzenia wiadomości z języka niemieckiego oraz doskonalenia języka na poziomie szkoły podstawowej | 1 |  | 0
[5 empty] | Łączna wartość brutto | 0
_____________________, dnia _______________ (Miejscowość) (Data)
[5 empty] | Łączna wartość brutto dla Części IV Zamówienia | 0
_________________________ podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy