## KO
Załacznik nr 7 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Wykonanie i uruchomienie fontanny
Nr pozycji | Specyfikacja | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | STWiORB - branża inst. | Wyposażenie komory operacyjnej w osprzęt do fontanny |  |  |  | 0
1.1 | Rozdział 2 roboty ziemne i Rozdział 4 przyłacza , komora operacyjna -wyposażenie na potrzeby fontanny | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mm - jednostrumieniowy | szt. | 1 |  | 0
1.2 |  | Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm - międzykołnierzowe z dźwignią ręczną | szt. | 1 |  | 0
1.3 |  | Filtr siatkowy dn 100mm | szt. | 1 |  | 0
1.4 |  | Zawory antyskażeniowe typu BA 1" o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
1.5 |  | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
1.6 |  | Zmiękczacz jonitowy wody fi 460mm o przepływie 6,0m3/h ze zbiornikiem na sól kuchenną | szt. | 1 |  | 0
1.7 |  | Zestaw filtracji wody w fontannie z filtrem żwirowym o średnicy 480mm i pompą obiegową o wydajności ok. 3,6 m3/h | szt. | 1 |  | 0
1.8 |  | Lampa UV do dezynfekcji wody obiegowej | szt. | 1 |  | 0
1.9 |  | Pompy podające wodę do fontanny o wydajności ok. 22,3 m3/h i mocy 0,55 kW | kpl | 2 |  | 0
1.10 |  | Pompy o wydajności ok. 12,8 m3/h i mocy 0,37 kW | kpl | 2 |  | 0
1.11 |  | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm z robotami ziemnym- wykop, zasypanie, zageszczenie | m | 22 |  | 0
2. | STWiORB - branża inst. | Doprowadzenie wody z komory operacyjnej do fontanny |  |  |  | 0
2.1 | Rozdział 2 roboty ziemne i Rozdział 4 przyłacza , komora operacyjna, doprowadzenie wody do fontanny | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm z robotami ziemnymi - wykop, zasypanie zagęszczenie | m | 52 |  | 0
2.2 |  | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm z robotami ziemnymi - wykop, zasypanie zagęszczenie | m | 60 |  | 0
2.3 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - Przewody rozdzielające wodę na poszczególne dysze z robotami ziemnymi - wykop, zasypanie zagęszczenie | m | 63.8 |  | 0
2.4 |  | Montaż trójnika redukcyjnego o śr. 63 /32mm dla rur PE | kpl. | 16 |  | 0
2.5 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - Przewody rozdzielające wodę na poszczególne dysze | m | 55.2 |  | 0
2.6 |  | Montaż trójnika kołnierzowego redukcyjnego o śr. 50/32 mm dla rur PE | kpl. | 10 |  | 0
3. | STWiORB - branża inst. | Doprowadzenie wody do dysz i montaż dyszy |  |  |  | 0
3.1 | Rozdział 2 roboty ziemne i Rozdział 4 przyłacza , komora operacyjna, doprowadzenie wody do fontanny,w przypadku dysz rysunek W3 - rzut rozdzielaczy wody i przewodów doprowadzajacych wodę do rodzielaczy | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm | m | 146.1 |  | 0
3.2 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm Rury ochronne do przewodów zasilających poszczególne dysze | m | 111.3 |  | 0
3.3 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o wymiarach 400mmx600mm głęb. 600mm Zamkniącie pokrywą z blachy KO gr. 5mm przykręcone śrubami z łbem stożkowym z robotami ziemnymi - wykop, zasypanie, zagęszczenie - Studzienki dla dysz z wyposażeniem studzienek | szt | 8 |  | 0
3.4 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o wymiarach 400mmx600mm głęb. 600mm - Studzienki dla dysz - wyposażenie studzienek | szt | 8 |  | 0
3.5 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV fi 400mm głęb. 600mm Zamkniącie pokrywą z blachy KO gr. 5mm przykręcone śrubami z łbem stożkowym z robotami ziemnymi - wykop, zasypanie, zagęszczenie - Studzienki dla dysz | szt | 9 |  | 0
3.6 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV fi 400mm głęb. 500mm Zamkniącie pokrywą z blachy KO gr. 5mm przykręcone śrubami z łbem stożkowym z robotami ziemnymi - wykop, zasypanie, zagęszczenie - Studzienki dla dysz | szt | 5 |  | 0
3.7 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV fi 400mm Studzienki dla dysz Wyposażenie studzienek | szt | 14 |  | 0
3.8 |  | Dysze pionowe wielostrumieniowe z napowietrzeniem wody i podświetleniem kolorowym LED -krągwewnetrzny -dysze dpj12-dpj 14 -,dps11,dps15 | szt | 5 |  | 0
3.9 |  | Dysze pionowe jednostrumieniowe z czystym strumieniem i podświetleniem kolorowym LED dsp 1,dsp9,dpj 2-dpj 8 | szt | 9 |  | 0
3.10 |  | Dysze ukośne jednostrumieniowe o średnicy 12 mm z podświetleniem wielobarwnym LED i przerywaczem strumieni dsp 31-dsp 34 | szt | 4 |  | 0
3.11 |  | Dysze ukośne jednostrumieniowe o średnicy 12 mm z podświetleniem wielobarwnym LED dsp21-dsp 24 | szt | 4 |  | 0
4. | STWiORB - branża inst. | Kanalizacja odprowadzajaca wodę z rozdzielaczy do seperatora W1 |  |  |  | 0
4.1 | Rozdział 2 roboty ziemne i Rozdział 3 przyłącze kanalizacyjne | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm z robotami ziemnnymi - wykop, zasypanie, zagęszczenie | m | 72.8 |  | 0
Razem wartość netto instalacji wodno-kanalizacyjna fontanny | [5 empty] | 0
Nr pozycji | Specyfikacja | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
5. | STWiOR - b. elektryczna | Zasilanie fontanny
5.1 |  | Roboty kablowe |  |  |  | 0
5.1.1 |  | Montaż szafy sterowniczej SR z wyposażeniem na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1 |  | 0
5.1.2 |  | Ułożenie rur oslonowych giętkich typu DVK 75 lub odpowiednik z robotami ziemnymi - wykop, zasypanie, zagęszczenie | m | 1 |  | 0
5.1.3 |  | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli YAKY 5x16mm2 z zarobieniem na sucho kabla 5-żyłowego i robotami ziemnymi - wykop,zasypanie, zagęszczenie | m | 105 |  | 0
5.1.4 |  | Układanie w rurach kabli YAKY 5x16mm2 z zarobieniem na sucho kabla 5-żyłowego i robotami ziemnymi - wykop,zasypanie, zagęszczenie | m | 13 |  | 0
5.1.5 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych , kat.gruntu III | m | 9 |  | 0
5.1.6 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających Fe/Zn 25x4mm , kat.gruntu III | m | 3 |  | 0
5.1.7 |  | Koszt badań - linii kablowej , skuteczności ochrony, uziemienia | kpl. | 1 |  | 0
5.2 | STWiOR - b. elektryczna | Przystosowanie do rozprowadzenia okablowania dla zasilania oswietlenia i sterowania fontanny |  |  |  | 0
5.2.1 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm, zamknięcie pokrywą żeliwną uszczelnioną robotami ziemnymi - wykop,zasypanie, zagęszczenie | szt. | 2 |  | 0
5.2.2 |  | Montaż puszek rozdzielczych wielootworowych wodoodpornych IP 68 w studzienkach kablowych | szt. | 4 |  | 0
5.2.3 |  | Ułożenie rur oslonowych HDPE 50 z robotami ziemnymi - wykop i zasypanie z zagęszczęniem | m | 180 |  | 0
5.2.4 |  | Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłaczeniem-zasilanie instalacji w komorze operacyjnej i studzience W1 | m | 35 |  | 0
5.2.5 |  | Przewód kabelkowy wodoodporny gumowy typu H07RN8-F5x2,5mm2 lub odpowiednik wciągany do rur z podłaczeniem | m | 65 |  | 0
5.2.6 |  | Przewód kabelkowy wodoodporny gumowy typu H07RN8-F5x1,5mm2 lub odpowiednik wciągany do rur z podłaczeniem | m | 150 |  | 0
5.2.7 |  | Przewód kabelkowy sygnałowy typu FTPw4x2x0,5 lub odpowiednik wciągany do rur z podłaczeniem | m | 60 |  | 0
5.2.8 |  | Montaż gniazda wtykowego 24VAC w studzience operacyjnej | szt. | 1 |  | 0
5.2.9 |  | Podłączanie silników w obudowie specjalnej | kpl. | 1 |  | 0
5.2.10 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka o przekroju do 120 mm2 | m | 0.6 |  | 0
5.2.11 |  | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego | 1kpl. | 1 |  | 0
5.2.12 |  | Montaż systemu sterowania oświetleniem fontanny w standardzie DMX 512 z oprogramowaniem i uruchomieniem | 1 kpl | 1 |  | 0
Razem wartość zasilania fontanny | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE - uruchomienie fontanny - kwoty netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE - uruchomienie fontanny - kwoty brutto | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE - oświetlenie - kwoty netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE - oświetlenie - kwoty brutto | [5 empty] | 0
Uwaga!
Powyższy przedmiar robót stanowi matriał pomocniczy do wyceny ryczałtowej. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę załaczony projekt , STWIOR, zmiany zwiaząne z podświeleniem wszytkich dysz.