## ZBIORCZE ZEST. KOSZTÓW
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
I. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej w drodze nr 050859c (studnie D1 - D10)
I |  | Roboty ziemne i towarzyszące
1.1 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 913.67 |  | 0
1.2 | KNR-W 2-01 0808-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 396.74 |  | 0
1.3 | KNR-W 2-01 0811-03 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości 7,20 m; szerokość wykopu 2,0-3,0 m | m3 | 528.22 |  | 0
1.4 | KNNR 1 0605-03 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8 m. | szt. | 64 |  | 0
1.5 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m. | szt. | 100 |  | 0
1.6 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 368 |  | 0
1.7 | kalkulacja indywid. | Praca zestawu igłofiltrów | m-g | 778 |  | 0
Razem dział: Roboty ziemne i towarzyszące | [5 empty] | 0
2. |  | Roboty montażowe
2.1 | KNNR 4 1308-03 adapt. | Kanały z rur PP SN8 o śr. 200 mm z zaślepieniem końcówek (D9.3-W13, D9.7-W14, D9.7-W15, D9.9-W-16, D9.9-W17) | m | 18.3 |  | 0
2.2 | KNNR 4 1307-02 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 300 mm łączonych na uszczelkę | m | 225.9
2.3 | KNNR 4 1307-04 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 500 mm łączonych na uszczelkę | m | 205 |  | 0
2.4 | KNNR 4 1307-05 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 600 mm łączonych na uszczelkę | m | 30.4 |  | 0
2.5 | KNNR 4 1307-08 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 1000 mm łączonych przez spawanie | m | 15 |  | 0
2.6 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm (D9.2 - D9.9) | szt. | 8 |  | 0
2.7 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1150/600 mm | szt. | 8 |  | 0
2.8 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studnie kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm (D1-D4, D7, D8, D9.1) | szt. | 7 |  | 0
2.9 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1400/600 mm | szt. | 7 |  | 0
2.10 | KNNR 4 1413-05 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m (D10, D10.1, D6, D5) | stud. | 4 |  | 0
2.11 | KNNR 4 1413-06 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 8 |  | 0
2.12 | KNNR 4 1413-05 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m (D9) | stud. | 1 |  | 0
2.13 | KNNR 4 1413-06 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 2 |  | 0
2.14 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie pionowej rury spadowej śr. 300,200,160 przy studniach kaskadowych z obetonowaniem kaskad (D9, D10.1, D10) | m | 5.6 |  | 0
2.15 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty proste D-400 W13-W17 | szt. | 5 |  | 0
2.16 | KNNR 4 1202-02 | Wykonanie przecisków jednostopniowych o dług.do 30 m rurami o śr.nominalnej 720 mm w gruntach kat.III-IV | m | 28.2 |  | 0
2.17 | KNNR 4 1209-02 adapt. | Przeciąganie rurociągów przewodowych PEHD o śr.nominalnej 500 mm w rurach ochronnych | m | 28.2 |  | 0
2.18 | KNNR 10 0201-02 | Budowle betonowe i żelbetowe o objętości do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - wylot | m3 miesz. | 1.5 |  | 0
2.19 | KNNR 10 1804-01 adapt. | Umocnienia z dybli betonowych przy wylocie | szt.bud. | 1 |  | 0
2.20 | KNNR 4 1420-01 adapt. | Zastawka kanałowa dn1000 w studni dn2000 | szt. | 1 |  | 0
2.21 | KNNR 4 1015-12 | Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zewnętrznej i grubości ścianek 1016/11.0 mm - łącznik rurowo-kołnierzowy | szt. | 1 |  | 0
2.22 | kalkulacja indywidualna | Montaż separatora lamelowego 125/625 l/s z nadstawkami | szt | 1 |  | 0
2.23 | kalkulacja indywidualna | Montaż osadnika piasku 17m3 z nadstawkami | szt | 1 |  | 0
2.24 | KNNR 4 1430-01 adapt. | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - dociążenie zbiorników B-10 | m3 | 2.5 |  | 0
Razem dział: Roboty montażowe | [5 empty] | 0
Razem sieć kanalizacji deszczowej | [5 empty] | 0
II. Zbiornik retencyjny rozsączająco-odparowujący
I |  | Roboty przygotowawcze
1.1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0.3 |  | 0
1.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 3000 |  | 0
1.3 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj, łyżki 0,60 m3 w gruncie kat, I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru ziemi urodzajnej | m3 | 340 |  | 0
1.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat, gruntu I-IV) ponad 1 km | m3 | 340 |  | 0
Razem dział: Roboty przygotowawcze | [5 empty] | 0
2. |  | Wykonanie zbiornika
2.1 | KNNR 1 0203-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj, łyżki 1,20 m3 w gruncie kat, I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 1939 |  | 0
2.2 | KNNR 1 0406-01 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat, I-II | m3 | 165 |  | 0
2.3 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat,I-III | m2 | 2006 |  | 0
2.4 | KNNR 11 0702-01 | Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną | m2 | 2006 |  | 0
2.5 | KNNR 11 0501-04 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem | m3 | 200.6 |  | 0
2.6 | KNR-W 2-01 0120-03 adapt, | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2 | m2 | 950 |  | 0
2.7 | KNNR 1 0507-01 adapt, | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm,- humus miejscowy | m2 | 1100 |  | 0
2.8 | KNNR 1 0507-02 adapt | Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu,- humus miejscowy | m2 | 1100 |  | 0
2.9 | KNNR 2 1603-02 adapt, | Ogrodzenie systemowe panelowe 3d, wys, paneli 1,73m, rozstaw 2,5m | m | 238 |  | 0
2.10 | KNNR 2 1601-02 adapt, | Cokoły betonowe dla ogrodzeń systemowych panelowych | m | 238 |  | 0
2.11 | KNR 2-02 1808-11 adapt, | Wrota z furtkami wysokości 1,8 m; szerokość wrót 3,5 m do ogrodzeń systemowych | kpl, | 1 |  | 0
Razem dział: Wykonanie zbiornika | [5 empty] | 0
3. |  | Wykonanie zjazdu z ul. Czarny Szlak
3.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.2 |  | 0
3.2 | KNNR 6 0401-05 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6 |  | 0
3.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod opornik betonowa z oporem | m3 | 0.38 |  | 0
3.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 133 |  | 0
3.5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 9.58 |  | 0
3.6 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 97 |  | 0
3.7 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr,10 cm | m2 | 97 |  | 0
3.8 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 97 |  | 0
3.9 | KNR 0-11 0317-03 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 97 |  | 0
Razem dział: Wykonanie zjazdu z ul. Czarny Szlak | [5 empty] | 0
4. |  | Przepompownie
4.1 | KNNR 1 0204-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj, łyżki 0,60 m3 w gruncie kat, I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wypór | m3 | 126 |  | 0
4.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat, gruntu I-IV) ponad 1 km | m3 | 126 |  | 0
4.3 | KNNR 1 0210-04 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 4,0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3 w gruncie kat, I-II | m3 | 124 |  | 0
4.4 | KNNR 1 0314-02 | Umocnienie ścian wykopów o szerokości do 1,0 m i głębokości do 6,0 m w gruntach nawodnionych kat, I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic | m2 | 200 |  | 0
4.5 | KNNR 1 0605-03 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8 m, | szt, | 40 |  | 0
4.6 | kalkulacja indywidualna | Praca zestawu igłofiltrów | m-g | 144 |  | 0
4.7 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat, gruntu I-II | m3 | 124 |  | 0
4.8 | kalkulacja indywidualna | Montaż przepompowni P-1 | szt | 1 |  | 0
4.9 | kalkulacja indywidualna | Montaż przepompowni P-2 | szt | 1 |  | 0
4.10 | KNNR 4 1307-03 adapt, | Kanały z rur polietylenowych o śr, nom, 400 mm łączonych na uszczelkę | m | 30 |  | 0
4.11 | KNNR 4 1012-06 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr,zewnętrznej 400 mm - kolana | szt, | 8 |  | 0
4.12 | KNNR 4 1005-07 | Sieci wodociągowe - rury stalowe (stal KO) o złączach spawanych o śr,zewnętrznej i grubości ścianek 406/10,0 mm | m | 4 |  | 0
4.13 | KNNR 4 1430-01 adapt, | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe B-15 | m3 | 4 |  | 0
4.14 | KNNR 4 1012-06 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr,zewnętrznej 400 mm - ŁR | szt, | 4 |  | 0
4.15 | KNNR 4 1014-09 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr, 400 mm do zabetonowania | szt, | 4 |  | 0
4.16 | KNNR 4 1420-04 adapt, | Klapy dla rur o śr,400 mm | szt, | 4 |  | 0
4.17 | KNNR 4 1430-01 adapt, | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - elementy betonowe - obetonowanie klap B-20 | m3 | 1.5 |  | 0
4.18 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 8.55 |  | 0
4.19 | KNNR 6 0307-04 adapt, | Nawierzchnie z dybli betonowych DC15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 8.55 |  | 0
Razem dział: Przepompownie | [5 empty] | 0
5. |  | Wylot ze zbiornika
5.1 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 9 |  | 0
5.2 | KNNR 10 0201-02 | Budowle betonowe i żelbetowe o objętości do 1,0 m3 - elementy żelbetowe - ścianka | m3 miesz, | 0.31 |  | 0
5.3 | KNNR 10 0205-02 | Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr, 10 - 14 mm - płyty fundamentowe, stropy filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki | kg zbroj, | 125 |  | 0
5.4 | KNNR 10 0201-02 | Budowle betonowe i żelbetowe o objętości do 1,0 m3 - elementy żelbetowe - wylot | m3 miesz, | 1 |  | 0
5.5 | KNNR 4 1420-01 adapt, | Zastawka kanałowa dn500 stal KO | szt, | 1 |  | 0
5.6 | KNNR-W 10 2104-10 | Łaty wodowskazowe na kształtownikach stalowych | szt, | 2 |  | 0
Razem dział: Wylot ze zbiornika | [5 empty] | 0
6. |  | Schody na skarpach
6.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 1.5 |  | 0
6.2 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 32 |  | 0
6.3 | KNNR 4 1430-01 adapt, | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - elementy betonowe - C16/20 | m3 | 1.5 |  | 0
6.4 | KNNR 6 0701-03 adapt, | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr, 45 mm | m | 15 |  | 0
6.5 | KNNR 6 0202-04 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr, po zagęszczeniu 12 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie | m2 | 10 |  | 0
Razem dział: Schody na skarpach | [5 empty] | 0
Razem zbiornik retencyjny | [5 empty] | 0
III. Roboty energetyczne
1 | ZASILANIE POMPOWNI - LINIA KABLOWA NN YAKXS 4x150mm2 I ROZDZIELNICA RP.
1.1 | KNR-W 2-01 0308-03 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu IV) | dół. | 1
1.2 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - Rozdzielnica RP. | szt. | 1
1.3 | KNR 2-01 0701-0303 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 233 + 13 = 246,000 m | m | 246
1.4 | KNR 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie DVK-160. | m | 233
1.5 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 246 * 2 = 492,000 m | m | 492
1.6 | KNR-W 5-10 0114-02 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x150mm2. | m | 237
1.7 | KNR-W 5-10 0601-12 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
1.8 | KNR 2-01 0704-0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 233
1.9 | KNR-W 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x25mm2. 9 + 17 = 26,000 m | m | 26
1.10 | KNR-W 5-10 0601-14 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
1.11 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 | odc. | 2
1.12 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 | odc. | 1
Razem zasilanie pompowni | [5 empty] | 0
2. OŚWIETLENIE TERENU - zbiornik
2.1 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 2
2.2 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 4
2.3 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x4mm2. | m | 6
2.4 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKY 5x4mm2. | m | 2
2.5 | KNR 2-01 0704-0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 2
2.6 | KNR-W 5-10 0601-14 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
2.7 | KNNR 5 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - Słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany wysokości 5m montowany na fundanmencie F-100. | szt. | 1
2.8 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 1
2.9 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Oprawa oświetleniowa z odlewu aluminiowego IP66 z regulacją pochylenia źródłem LED o mocy 56W. | szt. | 1
2.10 | KNR-W 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 2
2.11 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 3 * 3 = 9,000 m | m | 9 |  | 0
2.12 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 1 |  | 0
2.13 | KNR 5-08 0617-04 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr. 18 mm | szt. | 3 |  | 0
2.14 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1 |  | 0
2.15 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1 |  | 0
2.16 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 | odc. | 1 |  | 0
Razem oświetlenie terenu | [5 empty] | 0
Razem roboty energetyczne | [5 empty] | 0
IV. BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ nr 050859C
1. |  | Roboty pomiarowe
1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.13 |  | 0
Razem dział: Roboty pomiarowe | [5 empty] | 0
2. |  | Roboty rozbiórkowe
2.1 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie oporników betonowych | m | 24.5 |  | 0
2.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod oporniki (0,060m2) | m3 | 1.47 |  | 0
2.3 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni zjazdów o średniej grubości 20cm | m2 | 30.6 |  | 0
2.4 | KNR 2-31 0801-07 0801-08 | Rozebranie nawierzchni jezdni o średniej grubości 50cm | m2 | 76.5 |  | 0
2.5 | KNR AT-03 0102-04 | Frezowanie warstw bitumicznych na głębokość 9cm | m2 | 41.5 |  | 0
2.6 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji | m3 | 119.34 |  | 0
Razem dział: Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
3. |  | Elementy ulicy
3.1 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm (1948,8mb+86,7 o R<12m) 16,8 + 18,9 + 121,7 + 121,9 = 279,300 m | m | 279.3 |  | 0
3.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) | m3 | 20.11 |  | 0
3.3 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy obniżony o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm (96,5m + 81,5 m o R<12m) 2,7 * 2 = 5,400 m | m | 5.4 |  | 0
3.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik obniżony betonowy (0,072m2) | m3 | 0.39 |  | 0
3.5 | KNR 2-31 0404-03 | Krawężnik kamienny o wymiarach 15x30 na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 41 |  | 0
3.6 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik (0,056m2) | m3 | 2.3 |  | 0
Razem dział: Elementy ulicy | [5 empty] | 0
4. |  | Jezdnia bitumiczna KR3
4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 981.4 |  | 0
4.2 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 25 | m2 | 981.4 |  | 0
4.3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cm | m2 | 831.7 |  | 0
4.4 | KNR 2-31 1004-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 831.7 |  | 0
4.5 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2 | m2 | 831.7 |  | 0
4.6 | KNR 2-31 0110-01 0110-02 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P KR3 gr. 7cm Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P | m2 | 831.7 |  | 0
4.7 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 873.2 |  | 0
4.8 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,5-0,7kg/m2 | m2 | 873.2 |  | 0
4.9 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5cm | m2 | 873.2 |  | 0
4.10 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 873.2 |  | 0
4.11 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 873.2 |  | 0
4.12 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 gr. 4cm | m2 | 873.2 |  | 0
Razem dział: Jezdnia bitumiczna KR3 | [5 empty] | 0
5. |  | Poszerzenie na łuku
5.1 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/3/4 6,0 MPa MPa gr.15 cm | m2 | 34.5 |  | 0
5.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C/90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25 cm | m2 | 34.5 |  | 0
5.3 | KNR 2-31 0302-02 | Kostka kamienna 19/21 spoinowana fugą z piasku kwarcowego na bazie żywicy epoksydowej na podsypce cem.pias.j 1:4 gr. 3cm | m2 | 34.5 |  | 0
Razem dział: Poszerzenie na łuku | [5 empty] | 0
6. |  | Roboty ziemne
6.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km 130 * 20 = 2 600,000 m2 | m2 | 2600 |  | 0
6.2 | KNR 2-01 0203-01 0214-03 | Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV | m3 | 43.92 |  | 0
6.3 | KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 | Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu | m3 | 1804.81 |  | 0
6.4 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km | m3 | 43.92 |  | 0
Razem dział: Roboty ziemne | [5 empty] | 0
7. |  | Inne
7.1 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych sanitarnych z uzupełnieniem płytami odciążającymi | szt. | 4 |  | 0
7.2 | KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0505-01 0510-02 | Wykonanie trawników na warstwie gleby urodzajnej gr. 10cm 2600 - 831,70 = 1 768,300 m2 | m2 | 1768.3 |  | 0
7.3 | KNR 2-31 0403-03 | Etapowanie - krawężnik betonowy na płask o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 6 |  | 0
7.4 | KNR 2-31 0402-04 | Etapowanie- ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik betonowy na płask (0,0825m2) | m3 | 0.5 |  | 0
7.5 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Etapowanie- warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 20cm | m2 | 2.7 |  | 0
7.6 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1 |  | 0
Razem dział: Inne | [5 empty] | 0
Razem budowa odcinka drogi gminnej | [5 empty] | 0
V. KOSZTY UZUPEŁNIAJĄCE
1. | kalk. Ind. | Opracowanie, uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie, utrzymanie i demontaż | kpl | 1 |  | 0
2. | kalk. Ind. | Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej | kpl | 1 |  | 0
3. | kalk. Ind. | Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej | kpl | 1 |  | 0
4. | kalk. Ind. | Koszt serwisowania urządzeń przepompowni i separatorów | kpl | 1 |  | 0
Razem koszty uzupełniające | [5 empty] | 0
Razem netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
| ……………….. |  |  | ……………………..
| data |  |  | podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Uwaga:
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość formuł w pliku; Wykonawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.