## Zestawienie kosztów
Zadanie: |  | Nr sprawy: BZPiFZ.271.8.2020
Budowa dróg gminnych: nr 051043C (ul. Łąkowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od km 0+000 do km 0+958, nr 051089C (ul. Zbożowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim
Zamwiający: Gmina Solec Kujawski
Wykonawca: …………………………………………………………………..
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA:
Nazwa Robót | Netto | podatek VAT | Brutto
A.I. Budowa ul. Prostej | 0 | 0 | 0
A.II. Budowa ul. Zbożowej | 0 | 0 | 0
A.III Budowa ul. Łąkowej | 0 | 0 | 0
Razem budowa ulic - część A | 0 | 0 | 0
B.I. Stała organizacja ruchu - ul. Prosta | 0 | 0 | 0
B.II. Stała organizacja ruchu - ul. Zbożowa | 0 | 0 | 0
B.III. Stała organizacja ruchu - ul. Łąkowa | 0 | 0 | 0
Razem stała organizacja ruchu - część B | 0 | 0 | 0
Koszty techniczno-organizacyjne związane z prowadzeniem robót na terenie zamkniętym PKP - do rozliczenia w oparciu o obciążenia Zarzady Infrastruktury Kolejowej |  | 0 | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA netto | 0
Podatek VAT |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA brutto |  |  | 0
………………………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) sporządzić dla wszystkich ulic objętych zamówieniem, wyceniając pozycje zawarte w arkuszach: pn.: "ul. Prosta", "ul. Zbożowa" i "ul. Łąkowa". Wykonawca ma prawo do zmiany podstaw wyceny poszczególnych pozycji w ZZK, podane podstawy mają charakter przykładowy. Dla pozycji kosztorysowych wycenionychw częściach B tabel Zbiorczego Zestawienia Kosztów podstawą płatności będzie iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamwiającego oraz cen jednostkowych tych robót podanaych przez Wykonawcę w danej pozycji ZZK. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót muszą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość formuł w pliku EXCEL Wykonawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.

## ul. Prosta
A. I. Budowa ul. Prostej
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
I.1. Budowa nawierzchni ul. Prostej
1.1 | Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 0119-03 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.96 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty pomiarowe |  |  |  | 0
1.2 | Roboty rozbiórkowe
2 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 231.3 |  | 0
3 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod obrzeża (0,033m2) | m3 | 7.63 |  | 0
4 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 59.5 |  | 0
5 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki (0,060m2) | m3 | 3.57 |  | 0
6 | KNR 2-31 0805-03 | Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z betonu o średniej grubości 10cm | m2 | 10.6 |  | 0
7 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej o średniej grubości 20cm | m2 | 228.25 |  | 0
8 | KNR 2-31 0801-07 0801-08 | Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o średniej grubości 50cm | m2 | 191.88 |  | 0
9 | KNR 2-31 0801-07 0801-08 | Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o średniej grubości 50cm | m2 | 5.4 |  | 0
10 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji | m3 | 164.78 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
1.3 | Elementy ulicy
11 | KNR 2-31 0403-05 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 564.5 |  | 0
12 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) | m3 | 35.56 |  | 0
13 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 576.5 |  | 0
14 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik najazdowy betonowy (0,066m2) | m3 | 38.05 |  | 0
15 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 1249 |  | 0
16 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) | m3 | 89.93 |  | 0
17 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm- wyniesione skrzyżowania | m | 173.5 |  | 0
18 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) | m3 | 12.49 |  | 0
19 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 2949,5 + (1,6 + 2,5) | m | 2953.6 |  | 0
20 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe (0,036m2) | m3 | 106.33 |  | 0
|  | Razem dział: Elementy ulicy |  |  |  | 0
1.4 | Jezdnia bitumiczna KR2
21 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 6265.32 |  | 0
22 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 3081 |  | 0
23 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cm | m2 | 5403.5 |  | 0
24 | KNR 2-31 1004-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 5403.5 |  | 0
25 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2 | m2 | 5403.5 |  | 0
26 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR2 gr. 8cm | m2 | 5403.5 |  | 0
27 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 5403.5 |  | 0
28 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 5403.5 |  | 0
29 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR2 gr. 4cm | m2 | 5403.5 |  | 0
|  | Razem dział: Jezdnia bitumiczna KR2 |  |  |  | 0
1.5 | Zjazdy z kostki betonowej
30 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 596.5 |  | 0
31 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 15cm | m2 | 596.5 |  | 0
32 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 15cm | m2 | 596.5 |  | 0
33 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 596.5 |  | 0
|  | Razem dział: Zjazdy z kostki betonowej |  |  |  | 0
1.6 | Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej
34 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 3323.5 |  | 0
35 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z gruzu betonowego sortowanego 0-32 mm stab. mech. gr. 10 cm | m2 | 3323.5 |  | 0
36 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z fazą typu "cegła" koloru szarego gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 3323.5 |  | 0
|  | Razem dział: Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej |  |  |  | 0
1.7 | Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe bitumiczne
37 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 2269.5 |  | 0
38 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa gr. 10cm | m2 | 2269.5 |  | 0
39 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 11cm (w śladzie zjazdów) | m2 | 474.5 |  | 0
40 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 15cm | m2 | 1795 |  | 0
41 | KNR 2-31 1004-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 2269.5 |  | 0
42 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2 | m2 | 2269.5 |  | 0
43 | KNR 2-31 0310-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm (w śladzie zjazdów) | m2 | 474.5 |  | 0
44 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 474.5 |  | 0
45 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 474.5 |  | 0
46 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm | m2 | 2269.5 |  | 0
|  | Razem dział: Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe bitumiczne |  |  |  | 0
1.8 | Wyniesione skrzyżowania z kostki
47 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 742.5 |  | 0
48 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 156 |  | 0
49 | KNNR 6 0109-01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa gr. 15cm | m2 | 742.5 |  | 0
50 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cmm | m2 | 742.5 |  | 0
51 | KNR AT-04 0102-01 | Georuszt trójosiowy o dł. 2m układany na całej szerokości najazdu | m2 | 117 |  | 0
52 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru czarnego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 742.5 |  | 0
|  | Razem dział: Wyniesione skrzyżowania z kostki |  |  |  | 0
1.9 | Roboty ziemne
53 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km | m2 | 9937 |  | 0
54 | KNR 2-01 0203-01 0214-03 | Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV | m3 | 5823 |  | 0
55 | KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 | Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu | m3 | 48 |  | 0
56 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km | m3 | 5823 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.10 | Inne
57 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych sanitarnych z uzupełnieniem płytami odciążającymi | szt. | 25 |  | 0
58 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów gazowych | szt. | 21 |  | 0
59 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych | szt. | 32 |  | 0
60 | KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0505-01 0510-02 | Wykonanie trawników na warstwie gleby urodzajnej gr. 10cm | m2 | 3559.5 |  | 0
61 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Wykonanie opaski z kruszywa mineralnego 16/32 gr. 10cm | m2 | 264 |  | 0
62 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Etapowanie- warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 20cm 0,45 * 5,5 | m2 | 2.48 |  | 0
63 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0,5 * 5,5 | m2 | 2.75 |  | 0
64 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | kpl. | 1 |  | 0
65 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Inne |  |  |  | 0
I.2. Skrzyzowania ul. Prostej z drogami osiedlowymi - budowa odcinków dróg z kostki
2.1 | Jezdnia z kostki
66 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 260.5 |  | 0
67 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 128 |  | 0
68 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cm | m2 | 260.5 |  | 0
69 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 259.5 |  | 0
70 | KNR 2-31 0511-03 | Ciek szer. 40cm z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Jezdnia z kostki |  |  |  | 0
2.2 | Roboty ziemne
71 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km 260,5 * 0,1 | m2 | 26.05 |  | 0
72 | KNR 2-01 0203-01 0214-03 | Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV | m3 | 240 |  | 0
73 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km | m3 | 240 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  | 0
2.3 | Inne
74 | KNR 2-31 0403-03 | Etapowanie - krawężnik betonowy na płask o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 24.5 |  | 0
75 | KNR 2-31 0402-04 | Etapowanie- ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik betonowy na płask (0,0825m2) | m3 | 2.02 |  | 0
76 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Etapowanie- warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 20cm | m2 | 11.03 |  | 0
77 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0,5 * (5,0 + 4,70 + 4,8 + 5,5) | m2 | 10 |  | 0
|  | Razem dział: Inne |  |  |  | 0
I.3. Odwodnienie nawierzchni ul. Prostej
3.1 |  | Roboty ziemne i towarzyszące
78 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 1431 |  | 0
79 | KNR-W 2-01 0808-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 2266 |  | 0
80 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 1940 |  | 0
81 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m. | szt. | 50 |  | 0
82 | kalkulacja indywidualna | Praca zestawu igłofiltrów | m-g | 2000 |  | 0
83 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" na kablach | szt | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne i towarzyszące |  |  |  | 0
3.2 | Roboty montażowe
84 | KNNR 4 1308-03 adapt. | Kanały z rur PP SN8 o śr. 200 mm | m | 122.8 |  | 0
85 | KNNR 4 1307-02 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 300 mm łączonych na uszczelkę | m | 422.6 |  | 0
86 | KNNR 4 1307-03 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 400 mm łączonych na uszczelkę | m | 246.8 |  | 0
87 | KNNR 4 1307-04 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 500 mm łączonych na uszczelkę | m | 256.7 |  | 0
88 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm | szt. | 6 |  | 0
89 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1400/600 mm | szt. | 6 |  | 0
90 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm | szt. | 19 |  | 0
91 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1150/600 mm | szt. | 19 |  | 0
92 | KNNR 4 1430-01 adapt. | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - dociążenie studni B-10 | m3 | 6.64 |  | 0
93 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie pionowej rury spadowej śr. 300,200,160 przy studniach kaskadowych z obetonowaniem kaskad | m | 13 |  | 0
94 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty proste D-400 | szt. | 27 |  | 0
95 | KNR 9-18 0203-01 adapt. | Kształtki kanalizacyjne siodłowe na połączenia klejone o śr. 200 mm | szt. | 3 |  | 0
96 | KNNR 6 1305-03 adapt. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 | m3 | 11 |  | 0
97 | kalkulacja indywidualna | Zaślepienie rur dn 200 | szt | 3 |  | 0
98 | kalkulacja indywidualna | Zaślepienie rur dn 300 | szt | 3 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty montażowe |  |  |  | 0
I.4. Wycinka drzew + nasadzenia
4.1 | Wycinka, oczyszczenie, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, przesadzenia
99 | KNR 2-01 0103-01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 | szt. | 45 |  | 0
100 | KNR 2-01 0103-02 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | szt. | 12 |  | 0
101 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 1 |  | 0
102 | KNR 2-01 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 45 |  | 0
103 | KNR 2-01 0105-02 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 12 |  | 0
104 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 1 |  | 0
105 | KNR 2-01 0110-01 0110-04 | Wywożenie dłużyc na odległość 15 km 0,07 * 45 + 0,20 * 12 + 0,24 * 1 | mp | 5.79 |  | 0
106 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 | Wywożenie karpiny na odległość 15 km 0,05 * 45 + 0,07 * 12 + 0,17 * 1 | mp | 3.26 |  | 0
107 | KNR 2-01 0110-03 0110-05 | Wywożenie gałęzi na odległość 15 km | mp | 5.16 |  | 0
108 | KNR 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków (9 + 8 + 4 + 0,5 + 3,6 + 2,6 + 1,9 + 1,9 + 1,2 + 1,5 + 15 + 85 + 2,8 + 3,1 + 2,7 + 2,5 + 3,0 + 3,8 + 4,0 + 1,5) / 10000 | ha | 0.02 |  | 0
109 | KNR 2-01 0111-02 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem | m2 | 157.6 |  | 0
|  | Razem dział: Wycinka, oczyszczenie, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, przesadzenia |  |  |  | 0
4.2 | Nasadzenia
110 | KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew - Klon Zwyczajny - obwód pnia 14-16cm | szt. | 14 |  | 0
|  | Razem dział: Nasadzenia |  |  |  | 0
I.5. Usunięcie kolizji energetycznych
5.1 | Przebudowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV
111 | KNNR-W 9 1304-03 | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie BSW dł. 12 m | szt. | 1 |  | 0
112 | KNNR-W 9 1307-01 | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedynczych | szt. | 1 |  | 0
113 | KNNR-W 9 1308-01 | Demontaż odgromników ze słupów | kpl. | 1 |  | 0
114 | KNNR 5 1401-02 | Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 12 m | stanow. | 1 |  | 0
115 | KNNR 5 1415-02 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 3 |  | 0
116 | KNNR 5 1404-01 | Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych - słup typu RPK-12 na żerdzi EPV 12/15 na fundamencie płytowym prefabrykowanym SFP-122 | szt. | 1 |  | 0
117 | kalk. własna | Przełożenie istniejących przewodów linii napowietrznej SN 15 kV typu AFl-35 mm2 w ul. Prostej na nowy słup | kpl. | 1 |  | 0
118 | kalk. własna | Przedłużenie o ok. 2 mb przewodów istn. linii odgałęźnej typu AFl-35 mm2 w kier. stacji trafo ŁĄKOWA 1nr 11536 | kpl. | 1 |  | 0
119 | KNNR 5 1409-04 | Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - przewód uziemiający FeZn 25x4mm2 | m | 15 |  | 0
120 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziemienie strony wtórnej odgromników - uziom szpilkowy GALMAR | szt. | 1 |  | 0
121 | KNR 13-21 0401-02 analogia | Badanie uziemienia słupa SN | szt. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Przebudowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV |  |  |  | 0
5.2 | Zabezpieczenie linii kablowych nn. 0,4 kV
122 | kalk. własna | Identyfikacja kabla nn. 0,4 kV w miejscu przewidywanej przebudowy | kpl. | 1 |  | 0
123 | KNNR 5 0701-02 analogia | Odkopanie trasy kablowej, wykop kablowy gł.0,8 m, śr.szer. 0,4m 9,0 * 0,8 * 0,4 | m3 | 2.88 |  | 0
124 | KNNR-W 9 0814-02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm - rura osłonowa dwudzielna AROT-A 110 PS niebieska 9,0 * 2 | m | 9 |  | 0
125 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 18 |  | 0
126 | KNR 2-25 0614-01 | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego szer. 30 cm i grub. 0,5 mm | m | 9 |  | 0
127 | KNNR-W 9 0813-03 analogia | Oznacznik kablowy | szt. | 1 |  | 0
128 | KNNR-W 9 0813-04 analogia | Uszczelnienie końca osłony | szt. | 2 |  | 0
129 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 2.88 |  | 0
130 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 9,0 * 0,4 | m2 | 3.6 |  | 0
|  | Razem dział: Zabezpieczenie linii kablowych nn. 0,4 kV |  |  |  | 0
5.3 | Koszty inne
131 | kalk. własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  | 0
132 | kalk. własna | Przekazanie materialów z demontażu za pokwitowaniem do magazynu ENEA | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Koszty inne |  |  |  | 0
I.6. Budowa kanału technologicznego
133 | TPSA 40/301/2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 22 |  | 0
134 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 84,5 + 41,5 + 10 + 90 + 11 + 87,5 + 12,0 + 79,5 + 112,0 + 23,0 + 89,5 + 11,0 + 63,0 + 16,5 + 87,5 + 25,5 + 13,5 + 68 + 20 + 57,5 + 12,0 + 56,5 + 8,0 + 12,5 + 11,5 | m | 1103.5 |  | 0
|  | Razem budowa kanalu technologicznego |  |  |  | 0
I.7 Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
134 |  | Demontaż 11 słupów wraz z napowietrzną linią telekomunikacyjną na odcinku 0,61 km | kpl | 1 |  | 0
135 | TPSA 40/501/7 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kat. III, kabel o średnicy do 30mm, 1 kabel 297,0 + 71,0 + 73,0 + 109,0 + 169,0 | m | 719 |  | 0
136 | KNR 5-01 0701-06 | Montaż i ustawienie słupów drewnianych pojedynczych o dł. 7 m ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową - grunt kat. III | szt. | 4 |  | 0
137 | KNR 5-01 0616-02 | Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 30 mm w osłonie | m | 4 |  | 0
138 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji 7,0 + 7,0 + 9,0 + 27,0 + 5,0 | m | 55 |  | 0
139 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie (Analogia: Zabezpieczenie istniejącej sieci) 6,0 + 9,0 + 6,0 | m | 21 |  | 0
140 | TPSA 40/505/2 | Montaż osprzętu do powieszenia kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy | szt | 4 |  | 0
141 | TPSA 40/505/3 | Montaż osprzętu do powieszenia kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik końcowy | szt | 2 |  | 0
142 | TPSA 40/506/1 | Zawieszanie kabli naziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm 26,0 + 43,0 + 25,0 + 41,0 + 55,0 + 35,0 | m | 225 |  | 0
143 | TPSA 40/717/1 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złacze | 2 |  | 0
144 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 6 |  | 0
|  | Razem dział: Przebudowa sieci Orange Polska S.A. |  |  |  | 0
Razem "A.I. Budowa ul. Prostej" netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
B. I. Stała organizacja ruchu - ul. Prosta
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
I.1 | Znaki pionowe
1 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego wielkości małe | szt. | 40 |  | 0
2 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego - tablice B43, B44 | szt. | 3 |  | 0
3 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego - tabliczki T0, T1, T3a, T6a, T29 | szt. | 12 |  | 0
|  | Razem dział: Znaki pionowe |  |  |  | 0
I.2 | Znaki poziome
4 | KNNR 6 0705-02 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 1. linie: - P-10 przejście dla pieszych szerokości 2,5m - 9,38m2 - P-10 przejście dla pieszych szerokości 4m - 18,0m2 - P-11 Przejazd dla rowerzystów - 3,0m2 - P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów - 3,56m2 2. znaki uzupełniające: - P-25 Próg zwalniający - 13,46m2 - P-23 Rower - 17,21m2 | m2 | 64.61 |  | 0
5 | KNR AT-04 0203-03 | Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego (gr. min. 3mm) - P-7a Linia krawędziowa przerywana szeroka - 7,02m2 - P-10 przejście dla pieszych szerokości 4m - 48,0m2 - P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów - 6,75m2 | m2 | 61.77 |  | 0
|  | Razem dział: Znaki poziome |  |  |  | 0
I.3 | Urządzenia BRD
6 | KNR 2-31 0701-03 | Próg zwalniający wyspowy 180 cm x 200cm | szt. | 4 |  | 0
|  | Razem dział: Urządzenia BRD |  |  |  | 0
Razem "B.I. Stała organizacja ruchu - ul. Prosta" netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
Data: …………………………… |  |  |  | ……………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## ul. Zbożowa
A.II. Budowa ul. Zbożowej
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
II.1. Budowa nawierzchni ul.Zbożowej
1.1 | Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 0119-03 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.74 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty pomiarowe |  |  |  | 0
1.2 | Roboty rozbiórkowe
2 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 252.3 |  | 0
3 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod obrzeża (0,033m2) | m3 | 8.33 |  | 0
4 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 60 |  | 0
5 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężniki (0,060m2) | m3 | 3.6 |  | 0
6 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej o średniej grubości 20cm | m2 | 327 |  | 0
7 | KNR 2-31 0801-07 0801-08 | Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o średniej grubości 50cm | m2 | 186.6 |  | 0
8 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji | m3 | 179.38 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
3 | Elementy ulicy
9 | KNR 2-31 0403-05 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 673 + 11 | m | 684 |  | 0
10 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) | m3 | 43.1 |  | 0
11 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 700.5 |  | 0
12 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik najazdowy betonowy (0,066m2) | m3 | 46.23 |  | 0
13 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 943,5 + 60 | m | 1003.5 |  | 0
14 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) | m3 | 72.25 |  | 0
15 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 3202 + 74 + (2,3 + 2,8 + 2,6 + 5,15 + 2,0 + 4,0 + 2,6 + 1,5) | m | 3298.95 |  | 0
16 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe (0,036m2) | m3 | 118.76 |  | 0
|  | Razem dział: Elementy ulicy |  |  |  | 0
4 | Jezdnia
17 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 5473.2 |  | 0
18 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 2247 |  | 0
19 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cm | m2 | 4811 |  | 0
20 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 4809.66 |  | 0
21 | KNR 2-31 0511-03 | Ciek szer. 40cm z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 1.34 |  | 0
|  | Razem dział: Jezdnia |  |  |  | 0
5 | Zjazdy z kostki betonowej
22 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 1202 |  | 0
23 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 15cm | m2 | 1202 |  | 0
24 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 15cm | m2 | 1202 |  | 0
25 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 1202 |  | 0
|  | Razem dział: Zjazdy z kostki betonowej |  |  |  | 0
6 | Miejsca postojowe
26 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 507 |  | 0
27 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 15cm | m2 | 507 |  | 0
28 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cm | m2 | 507 |  | 0
29 | KNR 2-31 0509-03 | Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych koloru grafitowego o wym. 40x60cm gr.10 cm na podsypce z kruszywa łamanego stab. mech 2/8 gr. 3cm z wypełnieniem otworów kruszywem łamanym 2/8 | m2 | 456.5 |  | 0
30 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu "cegła" koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm ( miejsca dla poj. osób niepełnosprawnych) | m2 | 50.5 |  | 0
|  | Razem dział: Miejsca postojowe |  |  |  | 0
7 | Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej
31 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV 2649,5 + 93 | m2 | 2742.5 |  | 0
32 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z gruzu betonowego sortowanego 0-32 mm stab. mech. gr. 10 cm | m2 | 2742.5 |  | 0
33 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z fazą typu "cegła" koloru szarego gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2742.5 |  | 0
|  | Razem dział: Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej |  |  |  | 0
8 | Ścieżki rowerowe bitumiczne
34 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV 1264 + (94 + 19) | m2 | 1377 |  | 0
35 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa gr. 10cm | m2 | 1377 |  | 0
36 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 11cm (w śladzie zjazdów) | m2 | 131.8 |  | 0
37 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 15cm 1132,2 + (94 + 19) | m2 | 1245.2 |  | 0
38 | KNR 2-31 1004-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 1377 |  | 0
39 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2 | m2 | 1377 |  | 0
40 | KNR 2-31 0310-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm (w śladzie zjazdów) | m2 | 131.8 |  | 0
41 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 131.8 |  | 0
42 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 131.8 |  | 0
43 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm | m2 | 1377 |  | 0
|  | Razem dział: Ścieżki rowerowe bitumiczne |  |  |  | 0
9 | Wyniesione skrzyżowania z kostki
44 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 297.5 |  | 0
45 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 98 |  | 0
46 | KNNR 6 0109-01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa gr. 15cm | m2 | 297.5 |  | 0
47 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cmm | m2 | 297.5 |  | 0
48 | KNR AT-04 0102-01 | Georuszt trójosiowy o dł. 2m układany na całej szerokości najazdu | m2 | 106 |  | 0
49 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru czarnego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 297.5 |  | 0
|  | Razem dział: Wyniesione skrzyżowania z kostki |  |  |  | 0
10 | Roboty ziemne
50 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km 13891 + (19 + 94 + 93 + 297,5 + 53,0 + 0,12 * 11 + 0,15 * 60 + 0,08 * 74) | m2 | 14463.74 |  | 0
51 | KNR 2-01 0203-01 0214-03 | Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV 4548 + 231 | m3 | 4779 |  | 0
52 | KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 | Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu | m3 | 64 |  | 0
53 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km | m3 | 4779 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  | 0
11 | Inne
54 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych sanitarnych z uzupełnieniem płytami odciążającymi | szt. | 14 |  | 0
55 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów gazowych | szt. | 7 |  | 0
56 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych | szt. | 21 |  | 0
57 | KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0505-01 0510-02 | Wykonanie trawników na warstwie gleby urodzajnej gr. 10cm 6942,5 + 53 | m2 | 6995.5 |  | 0
58 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Wykonanie opaski z kruszywa mineralnego 16/32 gr. 10cm | m2 | 157 |  | 0
59 | KNR 2-31 0403-03 | Etapowanie - krawężnik betonowy na płask o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 * 2 | m | 44 |  | 0
60 | KNR 2-31 0402-04 | Etapowanie- ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik betonowy na płask (0,0825m2) | m3 | 3.63 |  | 0
61 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Etapowanie- warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 20cm 0,45 * (44 + 5,5 * 2) | m2 | 24.75 |  | 0
62 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0,5 * (44 + 5,5 * 2) | m2 | 27.5 |  | 0
63 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Inne |  |  |  | 0
II.3 Odwodnienie nawierzchni dróg - ul. Zbożowa
1 | Roboty ziemne i towarzyszące
64 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m 455 + 80 + 76 | m3 | 611 |  | 0
65 | KNR-W 2-01 0808-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m 2846 + 51 + 52 | m3 | 2949 |  | 0
66 | KNR-W 2-01 0207-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz torfu | m3 | 126 |  | 0
67 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 1423 |  | 0
68 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m. | szt. | 213 |  | 0
69 | kalkulacja indywidualna | Praca zestawu igłofiltrów | m-g | 1560 |  | 0
70 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" na kablach | szt | 14 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne i towarzyszące |  |  |  | 0
2 | Roboty montażowe
71 | KNNR 4 1308-03 adapt. | Kanały z rur PP SN8 o śr. 200 mm | m | 116.7 |  | 0
72 | KNNR 4 1307-02 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 300 mm łączonych na uszczelkę (21,0 + 60,8) + (13,0 + 13,0 + 25,5 + 25,8) | m | 159.1 |  | 0
73 | KNNR 4 1307-03 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 400 mm łączonych na uszczelkę (38,8 + 44,9 + 44,0 + 37,5 + 32,9 + 56,6 | m | 254.7 |  | 0
74 | KNNR 4 1307-04 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 500 mm łączonych na uszczelkę 36,0 + 46,3 + 59,0 + 23,8 | m | 165.1 |  | 0
75 | KNNR 4 1307-05 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 600 mm łączonych na uszczelkę 47,7 + 63,1 + 60,0 + 29,6 | m | 200.4 |  | 0
76 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm | szt. | 8 |  | 0
77 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1150/600 mm | szt. | 8 |  | 0
78 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm | szt. | 8 |  | 0
79 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1400/600 mm | szt. | 8 |  | 0
80 | KNNR 4 1430-01 adapt. | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - dociążenie studni B-10 | m3 | 6.19 |  | 0
81 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie pionowej rury spadowej śr. 300,200,160 przy studniach kaskadowych z obetonowaniem kaskad | m | 13 |  | 0
82 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty proste D-400 | szt. | 17 |  | 0
83 | KNNR 6 1305-03 adapt. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 | m3 | 10 |  | 0
84 | kalkulacja indywidualna | Zaślepienie rur dn 200 | szt | 2 |  | 0
85 | kalkulacja indywidualna | Zaślepienie rur dn 300 | szt | 6 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty montażowe |  |  |  | 0
II.4 Wycinka drzew i nasadzenia
1 | Wycinka, oczyszczenie, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, przesadzenia
86 | KNR 2-01 0103-01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 2 + 1 + 1 + 4 + 7 + 13 + 1 + 3 + 1 | szt. | 33 |  | 0
87 | KNR 2-01 0103-02 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 2 + 1 + 1 | szt. | 4 |  | 0
88 | KNR 2-01 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 33 |  | 0
89 | KNR 2-01 0105-02 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 4 |  | 0
90 | KNR 2-01 0110-01 0110-04 | Wywożenie dłużyc na odległość 15 km 0,07 * 33 + 0,20 * 4 | mp | 3.11 |  | 0
91 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 | Wywożenie karpiny na odległość 15 km 0,05 * 33 + 0,07 * 4 | mp | 1.93 |  | 0
92 | KNR 2-01 0110-03 0110-05 | Wywożenie gałęzi na odległość 15 km 0,06 * 33 + 0,17 * 4 | mp | 2.66 |  | 0
93 | KNR 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków (19,6 + 6,8 + 1,5) / 10000 | ha | 0.003 |  | 0
94 | KNR 2-01 0111-02 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem (19,6 + 6,8 + 1,5) | m2 | 27.9 |  | 0
|  | Razem dział: Wycinka, oczyszczenie, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, przesadzenia |  |  |  | 0
2 | Nasadzenia
95 | KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew - Klon Polny - obwód pnia 14-16cm | szt. | 2 |  | 0
96 | KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew - Klon Zwyczajny - obwód pnia 14-16cm | szt. | 11 |  | 0
97 | KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew - Śliwa Ałycza - obwód pnia 14-16cm | szt. | 65 |  | 0
98 | KNR 2-21 0331-05 | Nasadzenia krzewów - berberys Thunberga | szt. | 1629 |  | 0
99 | KNR 2-21 0331-05 | Nasadzenia krzewów - tawuła japońska | szt. | 142 |  | 0
|  | Razem dział: Nasadzenia |  |  |  | 0
II.5 Usunięcie kolizji energetycznych
1 | Zabezpieczenie linii kablowych nn. 0,4 kV
100 | kalk. własna | Identyfikacja kabla nn. 0,4 kV w miejscu przewidywanej przebudowy | kpl. | 17 |  | 0
101 | KNNR 5 0701-02 analogia | Odkopanie trasy kablowej, wykop kablowy gł.0,8 m, śr.szer. 0,4m (5,0 + 23,0 + 23,0 + 23,0 + 6,0 + 23,0 + 5,0 + 6,0 + 6,0 + 25,0 + 5,0 + 5,0 + 10,0 + 5,0 + 18,0 + 5,0 + 5,0) * 0,8 * 0,4 | m3 | 63.36 |  | 0
102 | KNNR-W 9 0814-02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm - rura osłonowa dwudzielna AROT-A 110 PS niebieska 5,0 + 23,0 + 23,0 + 23,0 + 6,0 + 23,0 + 5,0 + 6,0 + 6,0 + 25,0 + 5,0 + 5,0 + 10,0 + 5,0 + 18,0 + 5,0 + 5,0 | m | 198 |  | 0
103 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 198,0 * 2 | m | 396 |  | 0
104 | KNR 2-25 0614-01 | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego szer. 30 cm i grub. 0,5 mm | m | 198 |  | 0
105 | KNNR-W 9 0813-03 analogia | Oznacznik kablowy | szt. | 17 |  | 0
106 | KNNR-W 9 0813-04 analogia | Uszczelnienie końca osłony | szt. | 34 |  | 0
107 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 63.36 |  | 0
108 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 198,0 * 0,4 | m2 | 79.2 |  | 0
|  | Razem dział: Zabezpieczenie linii kablowych nn. 0,4 kV |  |  |  | 0
2 | Koszty inne
109 | kalkulacja indywidualna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Koszty inne |  |  |  | 0
II.6 Budowa kanału technologicznego
110 | TPSA 40/301/2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 19 |  | 0
111 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 56,0 + 17,0 + 53,0 + 23,5 + 11,0 + 77,0 + 22,0 + 14,0 + 83,5 + 24,5 + 93,0 + 21,0 + 88,0 + 20,0 + 77,5 + 16,0 + 2,0 + 87,0 + 19,0 + 11,0 + 5,0 + 69,0 + 22,5 + 8,0 + 42,0 + 16,5 | m | 979 |  | 0
|  | Razem budowa kanalizacji kablowej |  |  |  | 0
II.7 Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
112 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie (Analogia: Zabezpieczenie istniejącej sieci) 9,0 + 5,0 + 4,0 + 5,0 + 5,0 + 12,0 + 12,0 + 8,0 + 5,0 + 11,0 + 5,0 + 8,0 + 6,0 + 6,0 + 5,0 + 5,0 + 8,0 | m | 119,000 |  | 0
|  | Razem dział: Przebudowa sieci Orange Polska S.A. |  |  |  | 0
Razem "A.II. Budowa ul. Zbożowej" netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
B.II. Stała organizacja ruchu - ul. Zbożowa
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
II.1 | Znaki pionowe
1 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego wielkości małe | szt. | 40 |  | 0
2 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego - tablice B43, B44 | szt. | 3 |  | 0
3 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego - tabliczki T0, T1, T3a, T6a, T29 | szt. | 12 |  | 0
|  | Razem dział: Znaki pionowe |  |  |  | 0
II.2 | Znaki poziome
4 | KNNR 6 0705-02 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 1. linie: P-7a Linia krawędziowa przerywana szeroka - 10,56m2; P-10 przejście dla pieszych szerokości 4,0m - 28,0m2; P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów - 1,13m2; 2. znaki uzupełniające: P-25 Próg zwalniający - 6,73m2; P-24 Symbol osoby niepełnosprawnej - 2,28m2; P-23 Rower - 13,90m2; P-20 Koperta - 83,1m2 ; P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy - 11,16m2; P-18 Stanowisko postojowe - 6,6m2 | m2 | 163.46 |  | 0
|  | Razem dział: Znaki poziome |  |  |  | 0
II.3 | Urządzenia BRD
5 | KNR 2-31 0701-03 | Próg zwalniający wyspowy 180 cm x 200cm | szt. | 4 |  | 0
|  | Razem dział: Urządzenia BRD |  |  |  | 0
Razem "B.II. Stała organizacja ruchu - ul. Zbożowa" netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
Data: ……………………………. |  |  |  |  | ……………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## ul. Łąkowa
A.III. Budowa ul. Łąkowej
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
III.1. Budowa nawierzchni ul.Łąkowej
1 | Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 0119-03 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych R*0,955 0,28 + 0,18 | km | 0.46 |  | 0
2 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 32.4 |  | 0
3 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod obrzeża (0,033m2) | m3 | 1.07 |  | 0
4 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej o średniej grubości 20cm | m2 | 53.9 |  | 0
5 | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie istniejącego przepustu pod ul. Łąkową wraz ze ściankami czołowymi | m3 | 1.98 |  | 0
6 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji | m3 | 14.61 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty pomiarowe |  |  |  | 0
2 | Elementy ulicy
7 | KNR 2-31 0403-05 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 233,20 + 66,30 | m | 299.5 |  | 0
8 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) 14,69 + 4,18 | m3 | 18.87 |  | 0
9 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 81,70 + 31,30 | m | 113 |  | 0
10 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik najazdowy betonowy (0,066m2) 5,39 + 2,07 | m3 | 7.46 |  | 0
11 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 475,5 + 287,70 | m | 763.2 |  | 0
12 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) 34,24 + 20,71 | m3 | 54.95 |  | 0
13 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm- wyniesione skrzyżowania 57,5 + 9,70 | m | 67.2 |  | 0
14 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) 4,14 + 0,70 | m3 | 4.84 |  | 0
15 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 895,5 + 314,70 + (1,5 * 2 + 4,50) | m | 1217.7 |  | 0
16 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe (0,036m2) 32,24 + 11,33 + 0,27 | m3 | 43.84 |  | 0
|  | Razem dział: Elementy ulicy |  |  |  | 0
3 | Jezdnia bitumiczna KR3
17 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV 1823,67 + 1309,56 | m2 | 3133.23 |  | 0
18 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 572.2 |  | 0
19 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 25 | m2 | 1309.56 |  | 0
20 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cm 1568,0 + 1091,30 | m2 | 2659.3 |  | 0
21 | KNR 2-31 1004-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 1568 + 1091,30 | m2 | 2659.3 |  | 0
22 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2 1568 + 1091,30 | m2 | 2659.3 |  | 0
23 | KNR 2-31 0110-01 0110-02 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P KR3 gr. 7cm 1568 + 1091,30 | m2 | 2659.3 |  | 0
24 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 2659.3 |  | 0
25 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,5-0,7kg/m2 | m2 | 2659.3 |  | 0
26 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5cm | m2 | 2659.3 |  | 0
27 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 2659.3 |  | 0
28 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 2659.3 |  | 0
29 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 gr. 4cm | m2 | 2659.3 |  | 0
|  | Razem dział: Jezdnia bitumiczna KR3 |  |  |  | 0
4 | Jezdnia z kostki
30 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 132 |  | 0
31 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 49.8 |  | 0
32 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cm | m2 | 132 |  | 0
33 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 132 |  | 0
|  | Razem dział: Jezdnia z kostki |  |  |  | 0
5 | Zjazdy z kostki betonowej
34 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV 321,0 + 73,2 | m2 | 394.2 |  | 0
35 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 15cm | m2 | 394.2 |  | 0
36 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 15cm | m2 | 394.2 |  | 0
37 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 394.2 |  | 0
|  | Razem dział: Zjazdy z kostki betonowej |  |  |  | 0
6 | Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej
38 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 539 |  | 0
39 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z gruzu betonowego sortowanego 0-32 mm stab. mech. gr. 10 cm | m2 | 539 |  | 0
40 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z fazą typu "cegła" koloru szarego gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 539 |  | 0
|  | Razem dział: Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej |  |  |  | 0
7 | Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe bitumiczne
41 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV 604,5 + 410,30 | m2 | 1014.8 |  | 0
42 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa gr. 10cm | m2 | 1014.8 |  | 0
43 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 11cm (w śladzie zjazdów) 45,0 + 30,70 | m2 | 75.7 |  | 0
44 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 15cm 559,5 + 410,30 | m2 | 969.8 |  | 0
45 | KNR 2-31 1004-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 1014.8 |  | 0
46 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B5ZM w ilości 0,7-0,9kg/m2 | m2 | 1014.8 |  | 0
47 | KNR 2-31 0310-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm (w śladzie zjazdów) | m2 | 75.7 |  | 0
48 | KNR 2-31 1004-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 75.7 |  | 0
49 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m2 | m2 | 75.7 |  | 0
50 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm | m2 | 1014.8 |  | 0
|  | Razem dział: Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe bitumiczne |  |  |  | 0
8 | Wyniesione skrzyżowania z kostki
51 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 236 |  | 0
52 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. zmienna | m3 | 172 |  | 0
53 | KNNR 6 0109-01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPa gr. 15cm | m2 | 236 |  | 0
54 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarn. 0/31,5mm gr. 20cmm | m2 | 236 |  | 0
55 | KNR AT-04 0102-01 | Georuszt trójosiowy o dł. 2m układany na całej szerokości najazdu | m2 | 36 |  | 0
56 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru czarnego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 236 |  | 0
57 | KNR 2-31 0605-08 | Rura przepustu stalowa spiralnie karbowana o średnicy fi 800mm | m | 18.73 |  | 0
58 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV w śladzie przepustu | m2 | 24.35 |  | 0
59 | KNR 2-31 0605-01 | Fundament kruszywowy z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 30cm | m2 | 24.35 |  | 0
60 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie dna i skarp rowu po obu stronach przepustu na łacznej długości 25,96m (7,53+18,43) | m2 | 85.67 |  | 0
61 | KNNR 6 0205-02 | Zabruk dna rowów z kamienia polnego gr. ok 10cm na długości 25,96m i szerokości 1,3m | m2 | 33.75 |  | 0
62 | KNNR 6 0205-02 | Umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu narzutem kamienym gr. ok 10cm | m2 | 12.6 |  | 0
|  | Razem dział: Wyniesione skrzyżowania z kostki |  |  |  | 0
9 | Przebudowa przejazdu kolejowego
63 | KNR 2-31 0403-05 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 1 |  | 0
64 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) | m3 | 0.06 |  | 0
65 | KNR 2-31 0509-03 | Płyty betonowe ażurowe 40x60x10cm wypełnione grysem 8/16 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 4.75 |  | 0
66 | KNCK-7 0503-03 | Żelbetowe płyty CBP PZ 64x300cm gr. 14cm na podbudowie z klińca nasączonego masą twardniejącą (upłynnionym lepiszczem bitumicznym) | szt | 8 |  | 0
67 | KNCK-7 0503-03 | Żelbetowe płyty CBP PW 130x300cm gr. 14cm na podbudowie z klińca nasączonego masą twardniejącą (upłynnionym lepiszczem bitumicznym) | szt | 4 |  | 0
68 | KNCK-7 0503-03 | Żelbetowe płyty CBP PW 130x300cm ze skosem gr. 14cm na podbudowie z klińca nasączonego masą twardniejącą (upłynnionym lepiszczem bitumicznym) - przełożenie | szt | 2 |  | 0
69 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik kolejowy KK97 na podsypce c-p 1:4 gr.4cm | m | 32 |  | 0
70 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z betonu C12/15 pod krawężnik KK97 (12,0*0,041m2) | m3 | 1.31 |  | 0
71 | kalk. własna | Inwentaryzacja powykonawcza na terenie zamknietym z naniesieniem na mapy zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku | kpl | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Przebudowa przejazdu kolejowego |  |  |  | 0
10 | Zabezpieczenie toru PKP
72 | kalkulacja in- dywidualna | Układanie wiązki szyn po 5 szyn S49 L=18mb | szt | 8 |  | 0
73 | kalkulacja in- dywidualna | Montaż zestawów spajających wiązki szyn | szt | 72 |  | 0
74 | kalkulacja in- dywidualna | Demontaż zestawów spajających wiązki szyn | szt | 72 |  | 0
75 | kalkulacja in- dywidualna | Demontaż wiązki szyn | szt | 8 |  | 0
76 | kalkulacja in- dywidualna | Przywrócenie nasypu do stanu pierwotnego | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Zabezpieczenie toru PKP |  |  |  | 0
11 | Roboty ziemne
77 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km R*0,955 6838,50 + 2153,7 | m2 | 8992.2 |  | 0
78 | KNR 2-01 0203-01 0214-03 | Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV 1516,5 + 682,8 | m3 | 2199.3 |  | 0
79 | KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 | Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu R*1,86; S*1,86 | m3 | 384.87 |  | 0
80 | KNR AT-06 0104-02 | Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km | m3 | 2199.3 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  | 0
12 | Inne
81 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych sanitarnych z uzupełnieniem płytami odciążającymi | szt. | 1 |  | 0
82 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów gazowych 1 + 1 | szt. | 2 |  | 0
83 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych 7 + 2 | szt. | 9 |  | 0
84 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych | szt. | 2 |  | 0
85 | KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0505-01 0510-02 | Wykonanie trawników na warstwie gleby urodzajnej gr. 10cm R*0,955 2743,0 + 496,50 | m2 | 3239.5 |  | 0
86 | KNR 2-31 0403-03 | Etapowanie - krawężnik betonowy na płask o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm 5,5 + 6 | m | 11.5 |  | 0
87 | KNR 2-31 0402-04 | Etapowanie- ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik betonowy na płask (0,0825m2) | m3 | 0.95 |  | 0
88 | KNR 2-31 0104-01 0104-02 | Etapowanie- warstwa ulepszonego podłoża -warstwa odsączająca z piasku średniego k10>8m/dobę, gr. 20cm 0,45 * (11,50 + 6,0) | m2 | 7.88 |  | 0
89 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0,5 * (11,5 + 6,0) | m2 | 8.75 |  | 0
90 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 1 |  | 0
91 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Inne |  |  |  | 0
III.3 Odwodnienie nawierzchni dróg - ul. Łąkowa
1 |  | Roboty ziemne i towarzyszące
92 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m 64,080 + 10,11 | m3 | 74.19 |  | 0
93 | KNR-W 2-01 0808-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m 2532,40 + 1390,74 | m3 | 3923.14 |  | 0
94 | KNR-W 2-01 0811-03 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości 7,20 m; szerokość wykopu 2,0-3,0 m | m3 | 123.61 |  | 0
95 | KNR-W 2-01 0207-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz torfu | m3 | 13 |  | 0
96 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. 1028 + 404 | szt. | 1432 |  | 0
97 | KNNR 1 0605-02 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m. 204 + 280 | szt. | 484 |  | 0
98 | kalkulacja indywidualna | Praca zestawu igłofiltrów 1720,16 + 896,8 | m-g | 2616.96 |  | 0
99 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" na kablach | szt | 2 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne i towarzyszące |  |  |  | 0
2 | Roboty montażowe
100 | KNNR 4 1308-03 adapt. | Kanały z rur PP SN8 o śr. 200 mm 42,80 + 7,80 | m | 50.6 |  | 0
101 | KNNR 4 1307-02 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 300 mm łączonych na uszczelkę 16,6 + 12,7 | m | 29.3 |  | 0
102 | KNNR 4 1307-03 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 400 mm łączonych na uszczelkę | m | 5.1 |  | 0
103 | KNNR 4 1307-04 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 500 mm łączonych na uszczelkę 7,3 + 11,0 + 6,0 | m | 24.3 |  | 0
104 | KNNR 4 1307-05 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 600 mm łączonych na uszczelkę | m | 16 |  | 0
105 | KNNR 4 1307-07 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 800 mm łączonych na uszczelkę | m | 291.3 |  | 0
106 | KNNR 4 1307-08 adapt. | Kanały z rur polietylenowych o śr. nom. 1000 mm łączonych przez spawanie | m | 157 |  | 0
107 | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m 1+2 | stud. | 3 |  | 0
108 | KNNR 4 1413-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. 1,6 + 2 | [0.5 m] stud. | 3.6 |  | 0
109 | KNNR 4 1413-05 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | stud. | 1 |  | 0
110 | KNNR 4 1413-06 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 3 |  | 0
111 | KNNR 4 1413-05 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | stud. | 2 |  | 0
112 | KNNR 4 1413-06 adapt. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 6 |  | 0
113 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm | szt. | 2 |  | 0
114 | KNNR 4 1423-05 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1150/600 mm | szt. | 2 |  | 0
115 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm | szt. | 1 |  | 0
116 | KNNR 4 1423-06 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1400/600 mm | szt. | 1 |  | 0
117 | KNNR 11 0406-05 adapt. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1400 mm | szt. | 8 |  | 0
118 | KNNR 4 1423-06 adapt. | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1600/600 mm | szt. | 8 |  | 0
119 | KNNR 4 1430-01 adapt. | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - dociążenie studni B-10 | m3 | 3.12 |  | 0
120 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie pionowej rury spadowej śr. 300,200,160 przy studniach kaskadowych z obetonowaniem kaskad 13,10 + 3,80 | m | 16.9 |  | 0
121 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty proste D-400 8 + 2 | szt. | 10 |  | 0
122 | KNNR 4 1203-06 | Wykonanie przecisków jednostopniowych o dług.do 40 m rurami o śr.nominalnej 1420 mm w gruntach kat.III-IV | m | 30.9 |  | 0
123 | KNNR 4 1209-03 adapt. | Przeciąganie rurociągów przewodowych PEHD o śr.nominalnej 1000 mm w rurach ochronnych | m | 30.9 |  | 0
124 | KNNR 6 1305-03 adapt. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 | m3 | 1 |  | 0
125 | kalkulacja indywidualna | Zaślepienie rur o śr. 500 mm | szt | 2 |  | 0
126 | kalkulacja indywidualna | Zaślepienie rur o śr. 600 mm | szt | 2 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty montażowe |  |  |  | 0
III.4 Wycinka drzew i nasadzenia
1 | Wycinka, oczyszczenie, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, przesadzenia
127 | KNR 2-01 0103-01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 2+1+1 | szt. | 4 |  | 0
128 | KNR 2-01 0103-02 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 1 |  | 0
129 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 1 |  | 0
130 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 2 |  | 0
131 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 1+2+2 | szt. | 5 |  | 0
132 | KNR 2-01 0103-06 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 1+1 | szt. | 2 |  | 0
133 | KNR 2-01 0101-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 4 |  | 0
134 | KNR 2-01 0105-02 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 1 |  | 0
135 | KNR 2-01 0105-03 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 1 |  | 0
136 | KNR 2-01 0105-04 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 2 |  | 0
137 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 5 |  | 0
138 | KNR 2-01 0105-06 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) | szt. | 2 |  | 0
139 | KNR 2-01 0110-01 0110-04 | Wywożenie dłużyc na odległość 15 km 0,07 * 4 + 0,20 * 1 + 0,24 * 1 + 0,30 * 2 + 0,42 * 5 + 0,58 * 2 | mp | 4.58 |  | 0
140 | KNR 2-01 0110-02 0110-05 | Wywożenie karpiny na odległość 15 km 0,05 * 4 + 0,07 * 1 + 0,17 * 1 + 0,28 * 2 + 0,45 * 5 + 0,65 * 2 | mp | 4.55 |  | 0
141 | KNR 2-01 0110-03 0110-05 | Wywożenie gałęzi na odległość 15 km 0,06 * 4 + 0,17 * 1 + 0,42 * 1 + 0,77 * 2 + 1,35 * 5 + 1,95 * 2 | mp | 13.02 |  | 0
142 | KNR 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków (30,2 + 17,50 + 0,16 * 2 + 0,16 * 2 + 9)/ 10000 | ha | 0.01 |  | 0
143 | KNR 2-01 0111-02 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem 30,2 + 17,50 + 0,16 * 2 + 0,16 * 2 + 9 | m2 | 57.34 |  | 0
|  | Razem dział: Wycinka, oczyszczenie, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, przesadzenia |  |  |  | 0
2 | Nasadzenia
144 | KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew - Grab Pospolity - obwód pnia 14-16cm 5 + 2 + 9 + 4 + 1 + 4 | szt. | 25 |  | 0
145 | KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew - Śliwa Ałycza - obwód pnia 14-16cm | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem dział: Nasadzenia |  |  |  | 0
III.5 Budowa kanału technologicznego
146 | TPSA 40/301/2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 12 |  | 0
147 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 35,5 + 15,5 + 79,0 + 57,0 + 20,5 + 17,0 + 102,5 + 19,5 + 82,0 + 51,5 + 27,5 + 14,0 + 24,0 | m | 545,500 |  | 0
|  | Razem budowa kanału technologicznego |  |  |  | 0
III.6 Automatyka - przejazd kolejowy
148 | KNR 5-26 0603-09 | Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych z krzyżem św. Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem | szt. | 1 |  | 0
149 | KNR 5-26 0603-08 | Montaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych z krzyżem św. Andrzeja, bez dzwonu i buczka | szt. | 2 |  | 0
150 | KNR 5-26 0803-05 | Sprawdzenie kompleksowe działania sygnalizacji przejazdowej o ilości punktów oddziaływania w komplecie 6-8 | kpl. | 2 |  | 0
151 | KNR 5-26 0502-03 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 1.0 m, do 0.4 m szerokości dna, kategoria gruntu IV | m | 50 |  | 0
152 | KNR 5-26 0506-03 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 1.0 m, do 0.4 m szerokości dna, kategoria gruntu IV | m | 50 |  | 0
153 | KNR 5-26 0509-07 | Układanie zapasu kabla w studzience | szt. | 6 |  | 0
154 | KNR 5-26 0517-02 | Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 14-19 żyłowych | odc. | 10 |  | 0
155 | KNR 5-26 0509-02 | Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14-19 żył lub opancerzonych 2-5 żył w rowach lub kanałach kablowych | m | 185 |  | 0
156 | KNR 5-01 0402-03 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. IV | stud. | 2 |  | 0
157 | KNR 5-26 0603-08 | Demontaż sygnalizatorów świetlnych czerwonych z krzyżem św. Andrzeja, bez dzwonu i buczka | szt. | 2 |  | 0
158 | KNR 5-01 0402-03 | Demontaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. IV | stud. | 2 |  | 0
159 | kalkulacja zakładowa | Zmiana aplikacji sterowników PLC w kontenerze i w UZK, rozbudowa połączeń wewnętrznych w kontenerze KG o dobudowę 1 sygnalizatora | kpl | 1 |  | 0
160 | KNR 5-26 0509-01 | Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach kablowych | m | 200 |  | 0
161 | KNR 5-26 0509-02 | Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14-19 żył lub opancerzonych 2-5 żył w rowach lub kanałach kablowych | m | 15 |  | 0
162 | KNR 5-10 0402-05 | Montaż w kanałach lub tunelach muf żeliwnych przelotowych na kablach wielożyłowych z żyłami miedzianymi o przekroju do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
163 | KNR 5-26 0512-01 | Montaż skrzynek kablowych o 1 wylocie | szt. | 2 |  | 0
164 | KNR 5-26 0512-01 | Demontaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 1 wylocie | szt. | 2 |  | 0
165 | KNR 5-26 0402-06 | Montaż czujników | szt. | 2 |  | 0
166 | KNR 5-26 0402-06 | Demontaż czujników magnetycznych pojedynczych | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem Automatyka przejazd kolejowy |  |  |  | 0
III.7 Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
167 | TPSA 40/501/7 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kat. III, kabel o średnicy do 30mm, 1 kabel | m | 142 |  | 0
168 | TPSA 40/102/1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji 8,0 + 10,0 + 9,0 + 8,0 | m | 35,000 |  | 0
|  | Razem dział: Przebudowa sieci Orange Polska S.A. |  |  |  | 0
Razem "A.III. Budowa ul. Łąkowej" netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
B. III. Stała organizacja ruchu - ul. Łąkowa
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
III.1 | Znaki pionowe
1 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego wielkości małe | szt. | 20 |  | 0
2 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego - tablice B43, B44 | szt. | 8 |  | 0
3 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego (Słupki wskażnikowe G1a, G1b, G1c) | szt. | 3 |  | 0
4 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego (Krzyż Świętego Andrzeja) | szt. | 3 |  | 0
5 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego - tablica F-6 | szt. | 6 |  | 0
6 | KNNR 6 0702-04 | Wykonanie oznakowania pionowego - tabliczki T0, T1, T3a, T6a, T29 | szt. | 5 |  | 0
|  | Razem dział: Znaki pionowe |  |  |  | 0
III.2 | Znaki poziome
7 | KNNR 6 0705-02 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 1. linie: P-4 Linia podwójna ciągła- 1,2m2; P-7d Linia krawędziowa ciągła wąska - 1,8m2; P-10 przejście dla pieszych szerokości 2,5m - 16,25m2; P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów - 8,06m2 2. znaki uzupełniające: P-26 Piesi - 4,56m2; P-25 Próg zwalniający - 2,78m2; P-23 Rower - 9,93m2 | m2 | 44.58 |  | 0
8 | KNR AT-04 0203-03 | Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego (gr. min. 3mm) - P-1e Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka - 1,56m2 - P-4 Linia podwójna ciągła - 23,76m2 - P-7a Linia krawędziowa przerywana szeroka - 1,8m2 - P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów - 4,5m2 | m2 | 31.62 |  | 0
|  | Razem dział: Znaki poziome |  |  |  | 0
Razem "B.III. Stała organizacja ruchu - ul.. Łąkowa" netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
Data: ………………………… |  |  |  | ……………………………
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy