Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień

publicznych o wartości szacunkowej

poniżej kwoty 130 000 złotych

Solec Kujawski, dnia 04.01.2023r.

* + - * 1. **Gmina Solec Kujawski**

**ul. 23 Stycznia 7**

**86- 050 Solec Kujawski**

**Wydział Utrzymania Miasta**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych**

Gmina Solec Kujawski zaprasza do przedstawienia oferty na:

,,bieżące utrzymanie oświetlenia dróg i placów publicznych pozostających na majątku Gminy Solec Kujawski w 2023r”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanową załączniki do zapytania.

Termin realizacji zamówienia 17.01.2023r. do 31.12.2023r.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcą oraz udzielania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest:

Zbigniew Faleńczyk tel. 523870169, kom. 604506665.

W przypadku zainteresowania, ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 11.01.2023r. do godziny 1200 pocztą na adres:

Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski,

faksem na numer: 52 387 12 53 lub pocztą elektroniczną na adres: [solec@soleckujawski.pl](mailto:solec@soleckujawski.pl)

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych związanych z utrzymaniem oświetlenia drogowego pozostającego na majątku Gminy Solec Kujawski zgodnie z wykazem obiektów wzór nr 5.

Termin wykonania **od 17.01.2023 do 31.12.2023r.**

**INFORMACJE OGÓLNE**

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania o cenę. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania o cenę. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Zamawiający może, jeżeli to konieczne przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

**Cena oferty.**

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Cena wymieniona przez Wykonawcę nie będzie podlegała korekcie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty, Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z miejscem i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania.

Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Zawartość oferty**

**Oferta przedłożona przez Wykonawcę powinna zawierać:**

1. Formularz oferty - wzór nr 1,
2. Informacje ogólne o Wykonawcy- wzór nr 2,
3. Wycena przedmiotu zamówienia- wzór nr 3,

**Termin związania z ofertą.**

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu jej złożenia wskazanego w zaproszeniu.

**OCENA I PORÓWNANIE OFERT**

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - 100% za cenę

**Ustalenie wskaźnika cenowego**

**1. Wskaźnik cenowy ustala się w oparciu o wyliczenia**:

Wskaźnik = 60 R (1+Z+Kz)+40 (S 1+S2+ S3)

gdzie:

- R - stawka roboczogodziny

- Z - zysk

- Kz - koszty zaopatrzenia w materiały,

- S 1 - roboczogodzina pracy samochodu dostawczego,

- S 2 - roboczogodzina pracy samochodu wieżowego z balkonem,

- S 3 - roboczogodzina pracy żurawia samochodowego,

**2. Kryterium ceny.**

najniższy wskaźnik cenowy

X = ------------------------------- X 100%

Wskaźnik cenowy danego oferenta

Ceny należy podać w kwocie netto.

Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma **100 punktów**, inni Wykonawcy odpowiednio mniej.

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający prześle Wykonawcą pisemną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

**Prawo Zamawiającego**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia jakiejkolwiek oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

**PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA.**

Tylko podpisana Umowa stanowi prawne zobowiązanie ze strony Zamawiającego, zaś żadne czynności nie mogą zostać rozpoczęte zanim Umowa nie zostanie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę.

Wzór nr 1

pieczątka firmowa Wykonawcy

.................................., dnia ..................

**Gmina Solec Kujawski**

**ul. 23 Stycznia 7**

**86-050 Solec Kujawski**

* 1. **FORMULARZ OFERTY**

Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty cenowej na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg i placów pozostających na majątku Gminy Solec Kujawski na 2023r., składamy następującą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1.1 stawka roboczogodziny - zł.

1.2 koszty zaopatrzenia w materiały: - %

1.3 zysk - %

1.4 stawki sprzętu:.

1. 4.1 samochód dostawczy: - zł

1. 4.2 samochód wieżowy z balkonem - zł

1. 4.3 żuraw samochodowy **-** zł

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

4.1. siłami własnymi \*

*\* niepotrzebne skreśli*

5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie podanym w zaproszeniu tj.:

**Od 17.01.2023r. do 31.12.2023r.**

6. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że:

7.1.posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,,

7.2.posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia.

7.3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7.4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK.

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na poniższy adres:

..........................................................................................................................................................

..........................................................

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób

właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)

Wzór nr 2

pieczątka firmowa Wykonawca

.................................., dnia ..................

* 2. **INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY**

1. Nazwa firmy

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

1. Siedziba ( wg KRS) oraz numer telefonu, faksu, e-maila:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

1. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań ( oświadczeń woli) z KRS-u

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

1. Forma organizacyjna ( wg KRS-u)

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

1. NIP .....................................REGON.....................................................Nr KRS.........................................................

....................................................................................................................................................................................

1. Dane personalne osoby do kontaktów - imię i nazwisko oraz numer telefonu, faksu, e-maila:

....................................................................................................................................................................................

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób

właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Wzór nr 3

**WYCENA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Nazwa | Jednostka  cenowa | Wartość brutto za jednostkę |
| 1 | stawka roboczogodziny | zł/ 1h |  |
| 2 | koszty zaopatrzenia w materiały | % |  |
| 3 | Zysk | % |  |
| 4 | stawki sprzętu:   * 1. samochód dostawczy   2. samochód wieżowy z balkonem   3. żuraw samochodowy | zł/1h |  |
| zł/1h |  |
| zł/ 1h |  |

Wzór nr 4

**WYKAZ OBIEKTÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 458  L.P | Opis środka trwałego | Ilość sodowe | LED | inne | Rok |
|  | Ścieżka od Parkowej do kładki |  | 5 |  |  |
|  | Miasteczko komunikacyjune | 4 |  | 1 | 2010 |
|  | Oświetlenie ul. Leśna na odcinku od ul. Strumykowej do drogi nr 10 | 11 |  | 1 | 2001 |
|  | Oświetlenie drogi w Chrośnie dwa etapy | x | 54 | 2 szafki |  |
|  | Oświetlenie drogi w Makowiskach  Otorowo LED 56W | x | 59  14 | 2 szafki | 1999 |
|  | Oświetlenie ul. Powstańców | 61 |  | 2 szafki | 2001 |
|  | Park Przemysłowy I etap | X | 54  17 | 2 szafki | 2002 |
|  | Park Przemysłowy II etap  Rzymska  Ul. Haska, Kujawska, Paryska, Rzymska | 16 | 80 | 6 |  |
|  | Oświetlenie ul. Lipowa  Piłsudskiego  Graniczna  54B |  | 11  25  13  15  2 | 1 | 1999  2015  2020  2019 |
|  | Oświetlenie Wrzosowa | 12 |  | 1 |  |
|  | Oświetlenie ks. Pelikanta | 10 |  | - |  |
|  | Tunel 23 stycznia  Jordanowski  Długa  Cmentarz i  Parking  Pod Tunelem | ~~42~~  5 | 42  12  16  4  4 | 1 | 2013/2022  2020  2021 |
|  | Oświetlenie parking Garbary  Targowisko 7 100 LED |  | 8  7 | 1 | 2015  2018 |
|  | Oświetlenie Powstańców – Wiśniowa- Garbary | 19 |  | 1 | 2010 |
|  | 23 Stycznia | 17 |  | 1 | 2015 |
|  | ~~Bilbord likwidacja~~ | ~~4~~ |  | ~~1~~ | ~~2012/2022~~ |
|  | Ogrodowa |  | 35 | 1 | 2018 |
|  | Piłsudskiego 54a |  | 7 | 1 | 2018 |
|  | Średnia  Orzechowa - Powstańców  Powstańców - Haska |  | 10  26 | - | 2019/2020 |
|  | Słowackiego Parking |  | 4 |  |  |
|  | Plac Jana Pawła II ułańska i parking |  | 25 | 1 | 2022 |
|  | Osiedle leśne Tęczowa -Jesienna |  | 142 | 1 | 2022 |
|  | Osiedle leśne kolorowa |  | 123 | 1 | 2022 |
|  | **Suma** | **145** | **812** | **28** |  |
|  | **957** | |  |  |

Projekt umowy wzór nr 5

UMOWA NR RGK 272. .2023

Zawarta w dniu 17.01.2023r. w Solcu Kujawskim pomiędzy:

**Gminą Solec Kujawski**, z siedzibą w urzędzie miejskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, NIP – 554 289 24 92, REGON 092350702, zwaną dalej **,,Zamawiającym”** , reprezentowaną przez:

**Barbarę Białkowską – Zastępcę Burmistrza Solca Kujawskiego,**

przy kontrasygnacie Aliny Kowalskiej – Skarbnika Gminy Solec Kujawski

a

……………………………………. zwanym dalej **,,Wykonawcą”**

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zapytania o ocenę, zgodnie z zarządzeniem nr V/6/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130000 złotych została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie obejmujące wykonywanie robót elektrycznych związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia drogowego będącego własnością Zamawiającego w 2023r, zlokalizowanego na terenie Gminy Solec Kujawski zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część umowy.
2. Roboty objęte przedmiotem umowy, będą realizowane na podstawie zlecenia Zamawiającego,

udzielanego na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: ……………..

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
   1. wykonania zleconych robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   2. wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami i środkami,
   3. zapewnienia całodobowego odbierania zgłoszeń o usterkach w oświetleniu ulicznym – a w szczególności o zagrożeniach,
   4. do usunięcia awarii - licząc od kolejnego dnia roboczego po wpłynięciu zlecenia   
       w terminie:

a) w linii kablowej - do 7 dni roboczych (w tym lokalizacja uszkodzenia),

b) wymiana zabezpieczeń w szafkach oświetleniowych – do 24 godzin,

c) awarie opraw i wysięgników - do 7 dni roboczych,

d) wymiana źródeł światła - do 7 dni roboczych,

f) awarie powodujące nie świecenie więcej niż 10% źródeł światła na jednym ciągu komunikacyjnym – do 48h,

g) interwencje w przypadku oświetlenia załączonego w ciągu dnia załatwiane będą   
w czasie do 5 godzin – od przyjęcia zlecenia,

* 1. usunięcia w trybie natychmiastowym awarii stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub

mienia,

* 1. wykonywania prac związanych z utrzymaniem oświetlenia za pomocą pracowników

posiadających odpowiednie kwalifikacje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

* 1. posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego,
  2. dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń jakie mogą być konieczne w celu realizacji usług,
  3. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za skutki awarii od momentu zgłoszenia do chwili jej

usunięcia.

10) posiadania w zapasie urządzeń i materiałów stosowanych w sieci oświetleniowej na terenie

Gminy Solec Kujawski.

1. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zgłaszania zastrzeżeń, co do jakości wykonanych robót, będących przedmiotem umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy jest niewłaściwie wykonany Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do ponownego wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym od czasu uzyskania od Zamawiającego informacji o tym fakcie.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania umowy.
5. Za nie wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ustala się kary za nieterminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy - w wysokości 1% wartości tych robót za każdy dzień opóźnienia.
6. W przypadku opóźnienia powyżej siedmiu dni w wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie określonego zakresu robót będących przedmiotem umowy, którego dotyczy opóźnienie innej osobie za wynagrodzeniem z nim ustalonym na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z jego należności określonych w fakturach. W przypadku braku pokrycia nałożonej na Wykonawcę kary umownej w kwocie powstałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej lub jej niepotrąconej części, w terminie 14 dni od daty jej nałożenia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższających wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**§ 3**

1. Wykonawcy za roboty zlecone przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, przysługuje wynagrodzenie, którego całkowita wartość nie przekroczy 130.000 zł netto.
2. Roboty objęte przedmiotem umowy rozliczane będą przez Wykonawcę w oparciu o KNR-y oraz ceny **brutto** za bieżące utrzymanie /naprawy/ oświetlenia ulic tj.:
   1. stawka roboczogodziny ……….. zł./1h

słownie: (pięćdziesiąt złotych 43/100

2) stawki sprzętu:

a) samochód dostawczy …………zł./1 h

słownie: (trzydzieści cztery złote 44/100)

b) samochód wieżowy z balkonem ………. zł./1h

słownie (sto czterdzieści złotych 00/100)

c) żuraw samochodowy ………. zł/1h

słownie: ( sześćdziesiąt siedem złotych 00/100)

d) koszty zaopatrzenia w materiały: ……%

słownie: (osiem procent)

e) zysk ….. %

słownie: (dwadzieścia procent)

**§ 4**

Poniesione przez Wykonawcę koszty z tytułu:

1. uzyskania zezwoleń niezbędnych do usunięcia awarii,
2. wynajęcia wozu lokalizującego miejsce uszkodzenia kabla ziemnego,
3. zakupu i wykorzystania materiałów, naprawy oświetlenia, uwzględniane będą w pełnej wysokości w fakturze VAT rozliczającej wykonane prace co kwartał.

**§ 5**

1. Strony ustalają, że ceny zaoferowane przez Wykonawcę obowiązywać będą w okresie od 17.01.2023r. do 31.12.2023 r.
2. Ceny zakupionych do realizacji przedmiotu umowy materiałów, nie mogą być wyższe od aktualnych, średnich cen w/g stawek publikowanych w miesięczniku ,,Sekocenbud”.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie rozliczenie wykonanych robót będących przedmiotem umowy dokonywane na podstawie n/w dokumentów dostarczonych do tutejszego urzędu:

- faktur wraz z kosztorysem powykonawczym - obejmującym wykonane roboty będące przedmiotem umowy.

- protokołu odbioru robót będących przedmiotem umowy.

**§ 6**

1. Należność, o której mowa w § 3 i § 4 przekazana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT , w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 3

2. Niedostarczenie jednego z dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 wraz z fakturą skutkuje odesłaniem faktury i wstrzymaniem dokonania zapłaty do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

**§ 7**

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 17.01.2023r. do 31.12.2023 roku.

2. Niniejsza umowa wygasa przed upływem okresu na jaki została zawarta, jeżeli wartość całkowita realizowanej umowy osiągnie wartość określoną w § 3 ust. 1.

3. Zamawiający wskazuje, jako przedstawiciela Zamawiającego, osobę Zbigniewa Faleńczyka - tel. 52 3870169, kom 604506665.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad prawidłową realizacją robót będących przedmiotem niniejszej umowy w osobie …………

5.Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

* 1. Wykonawca trzykrotnie bez uzasadnienia nie wykonał zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminach zawartych w art. 2 n/n umowy.
  2. Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z umową i pomimo trzykrotnego wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania bądź narusza inne postanowienia niniejszej umowy.

6. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli

Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót będących przedmiotem

niniejszej umowy.

7. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 8**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego

w § 5 ust 1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy -w następujących przypadkach:

* 1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
  4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

* 1. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia.

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

8. Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

11. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1;

12. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia

Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

13. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją

Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;

14. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

**§ 9**

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

**§ 10**

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

**§ 11**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 12**

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

Podpisy:

Zamawiający: Wykonawca:

Załącznik:

Wykaz oświetlenia drogowego

Sporządził: Zbigniew Faleńczyk

Sprawdził Dyrektor Cezary Ball

Złącznik nr 1 do umowy RGK……………..

**WYKAZ OBIEKTÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 458  L.P | Opis środka trwałego | Ilość sodowe | LED | inne | Rok |
|  | Ścieżka od Parkowej do kładki |  | 5 |  |  |
|  | Miasteczko komunikacyjune | 4 |  | 1 | 2010 |
|  | Oświetlenie ul. Leśna na odcinku od ul. Strumykowej do drogi nr 10 | 11 |  | 1 | 2001 |
|  | Oświetlenie drogi w Chrośnie dwa etapy | x | 54 | 2 szafki |  |
|  | Oświetlenie drogi w Makowiskach  Otorowo LED 56W | x | 59  14 | 2 szafki | 1999 |
|  | Oświetlenie ul. Powstańców | 61 |  | 2 szafki | 2001 |
|  | Park Przemysłowy I etap | X | 54  17 | 2 szafki | 2002 |
|  | Park Przemysłowy II etap  Rzymska  Ul. Haska, Kujawska, Paryska, Rzymska | 16 | 80 | 6 |  |
|  | Oświetlenie ul. Lipowa  Piłsudskiego  Graniczna  54B |  | 11  25  13  15  2 | 1 | 1999  2015  2020  2019 |
|  | Oświetlenie Wrzosowa | 12 |  | 1 |  |
|  | Oświetlenie ks. Pelikanta | 10 |  | - |  |
|  | Tunel 23 stycznia  Jordanowski  Długa  Cmentarz i  Parking  Pod Tunelem | ~~42~~  5 | 42  12  16  4  4 | 1 | 2013/2022  2020  2021 |
|  | Oświetlenie parking Garbary  Targowisko 7 100 LED |  | 8  7 | 1 | 2015  2018 |
|  | Oświetlenie Powstańców – Wiśniowa- Garbary | 19 |  | 1 | 2010 |
|  | 23 Stycznia | 17 |  | 1 | 2015 |
|  | ~~Bilbord likwidacja~~ | ~~4~~ |  | ~~1~~ | ~~2012/2022~~ |
|  | Ogrodowa |  | 35 | 1 | 2018 |
|  | Piłsudskiego 54a |  | 7 | 1 | 2018 |
|  | Średnia  Orzechowa - Powstańców  Powstańców - Haska |  | 10  26 | - | 2019/2020 |
|  | Słowackiego Parking |  | 4 |  |  |
|  | Toruńska – Wolności |  |  |  | 2022 |
|  | Plac Jana Pawła II ułańska i parking |  | 25 | 1 | 2022 |
|  | Osiedle leśne Tęczowa -Jesienna |  | 142 | 1 | 2022 |
|  | Osiedle leśne kolorowa |  | 123 | 1 | 2022 |
|  | **Suma** | **145** | **812** | **28** |  |
|  | **957** | |  |  |